Rehabilitace vybavení

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Transfuzní a dialyzační křeslo - 15 ks |  |
| Pojízdné provedení včetně madla pro snadnou manipulaci | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Brzděná kolečka Ø min. 70 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch včetně plastových krytů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dvoudílná/třídílná pacientská plocha křesla – nohy, sedák, opěradlo - včetně nastavitelného podhlavníku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Polstrování nohy, sedák, opěradlo min. 8cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Možnost výběru barvy polstrování – minimálně z odstínů barev bílá, šedá, zelená | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Elektricky stavitelná výška křesla, polohy nohou a opěradla | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výškově stavitelná opěrka pro chodidla | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Snímatelné a nastavitelné infuzní podpěry rukou – šířka min. 10cm, výškově nastavitelné ve všech směrech i sklonech | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Odkládací prostor na osobní věci pacienta (košík, skříňka) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavení TR/ATR min. +/- 13° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nosnost křesla min. 150kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |