ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

s využitím elektronického nástroje E-ZAK

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Servis zdravotnické techniky - rozvodů medicinálních plynů 2.“, pořadové číslo  TRI/Buj/2024/08/servis rozvodů MP 2. (v systému EZAK číslo P24V00000029) pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“).

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Sídlo:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČO:			00534242

DIČ:			CZ00534242

Zastoupen:		Ing. Jiří Veverka, ředitel

Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Kontaktní osoba:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, 558 309 751, jaroslav.brzyszkowski@nemtr.cz

(ve věcech technických)

Ing. Lucie Bujáková, 558 309 105,  lucie.bujakova@nemtr.cz

(administrace veřejné zakázky)

- Všeobecná ustanovení k soutěžním podmínkám

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.

  - Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (nap. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

  - Pro tento zadávací postup jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:

- požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky – popis předmětu plnění, technická specifikace;

- jiné požadavky zadavatele než na předmět veřejné zakázky – obchodní, platební, jiné podmínky zadavatele;

- požadavky na kvalifikaci dodavatele osvědčující schopnost splnit předmět plnění veřejné zakázky.

  - Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení, resp. uchazeč, účastník, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

  - Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:

- veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

- veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace, budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky

  - Jedná se o veřejnou zakázku na služby.

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění servisu zdravotnických prostředků – rozvodů medicinálních plynů, zejména dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

  - Místem plnění je Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

  - Termín plnění ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025

  - Zakázka se nedělí na části.

  - Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

- Technická specifikace

4.1.      Provádění oprav, BTK a dalších servisních úkonů se týká následujících zdravotnických prostředků:

|  | Název ZP | Četnost BTK |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stativ pevný MZ | 1x / rok |
| 2. | Stativ stropní otočný Movita | 1x / rok |
| 3. | Stativ stropní pevný se zdvihem OR-8 | 1x / rok |
| 4. | Stropní instalační most se zdvihem UR2-U2 | 1x / rok |
| 5. | Stativ nástěnný Gemina duo | 1x / rok |
| 6. | Lůžková rampa JAPE 1 lůžko | 1x / rok |
| 7. | Lůžková rampa JAPE 2 lůžka | 1x / rok |
| 8. | Lůžková rampa JAPE 3 lůžka | 1x / rok |
| 9. | Lůžková rampa Linea 1 lůžko | 1x / rok |
| 10. | Lůžková rampa Linea 2 lůžka | 1x / rok |
| 11. | Lůžková rampa Linea 3 lůžka | 1x / rok |
| 12. | Most stropní se zdrojovou hlavou Ponta | 1x / rok |
| 13. | Lampa vyšetřovací Polaris 50 | 1x / 2 roky |
| 14. | Lampa vyšetřovací Sola 300 | 1x / 2 roky |
| 15. | Terminální jednotka | 1x / rok |
| 16. | Redukční stanice RS Air | 1x / rok |
| 17. | Ventilová skříň | 1x / rok |
| 18. | Signalizace medicinálních plynů | 1x / rok |
| 19. | Regulátor podtlaku Medievac | 1x / rok |
| 20. | Průtokoměr Air | 1x / rok |
| 21. | Redukční ventil | 1x / rok |

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou pro účastníka závazné a jsou obsaženy v předloženém návrhu textu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 – Servisní smlouva

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění zakázky (např. nákladů na dopravu na místo určení, pojištění na místo určení, balného, cla, zapojení, nastavení, zaškolení apod.), včetně veškerých rizik a vlivů během realizace zakázky (např. veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně apod.).

  - Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v Příloze č. 1 – Servisní smlouva a současně v Příloze č. 3 – Krycí list nabídky. Údaje uvedené v návrhu kupní smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

  - Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH, cena celkem včetně DPH.

  - Zadavatel požaduje po účastnících, aby ve své nabídce zároveň uvedli (viz čl. V. odst. 1 návrhu Servisní smlouvy):

- Cena za 1 hod. provádění servisního úkonu

- Cena za 1 výjezd do místa plnění (provozu ZP)

- Cena za 1 km při sdílené jízdě

- Cena za provedení jednoho Předepsaného servisu (BTK) u jednotlivých zdravotnických prostředků, cena bude uvedena jako cena celková vč. cestovních a ostatních výloh

  - Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zdanitelné plnění, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

- Kritéria hodnocení nabídek

7.1.	Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je v souladu s ust. § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Ta bude posuzována podle následujících kritérií s váhami

| Kritérium | Váha kritéria |
| --- | --- |
| Cena Předepsaného servisu (BTK) | 70 % |
| Pozáruční servis |
| Cena za 1 hod. provádění servisního úkonu v Kč bez DPH | 15 % |
| Cena za 1 výjezd do místa plnění (provozu ZP) v Kč bez DPH | 15 % |

7.2.	Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou dle těchto hodnotících kritérií:

Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Cena BTK:

- Celková cena prováděných BTK v Kč bez DPH

- Způsob hodnocení: nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší celkovou cenou

- Vzorec pro výpočet:

nejnižší celková hodnota

bodová hodnota  =  70 x  -----------------------------------------

hodnota posuzované nabídky

Cena za 1 hodinu provedeného servisního úkonu:

- Cena 1 hodiny práce servisního technika v Kč bez DPH

- Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou

- Vzorec pro výpočet:

nejnižší celková hodnota

bodová hodnota  =  15 x  ---------------------------------------

hodnota posuzované nabídky

Cena za 1 výjezd servisního technika do místa plnění

- Cena za 1 výjezd servisního technika do místa plnění v Kč bez DPH

- Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou

- Vzorec pro výpočet:

nejnižší celková hodnota

bodová hodnota  =  15 x  ---------------------------------------

hodnota posuzované nabídky

7.3.	Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

- Požadavky na kvalifikaci dodavatele

8.1.	Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace)

  - Profesní způsobilost

- Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii.

- Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro)

- Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti nesmějí být ke dni zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců.

- Splnění kvalifikace může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ.

  - Technická kvalifikace

- Účastník předloží seznam 2 významných služeb realizovaných  v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení, jejichž předmět byl stejný nebo obdobný předmětu této veřejné zakázky v minimálním finančním objemu 500.000 Kč bez DPH.

- Nabídka

9.1.	Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

9.2.	Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

9.3. Dodavatel (a také poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, existuje-li takový) ve své nabídce doloží, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti“, a to formou čestného prohlášení – Příloha č. 2.

Dodavatel ve své nabídce rovněž předloží čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny – Příloha č. 2.

Uplatní-li se na dodavatele výše uvedené sankce, vyhrazuje si zadavatel právo neprovést u nabídky dodavatele její posouzení a/nebo hodnocení, případně dodavatele z výběrového řízení vyloučit.

9.4.	Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: 12. 2. 2024, 7:00 hodin.

9.5.	Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele (viz bod 10.7.).

- Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

- Účastník do elektronického nástroje připojí veškeré doklady a informace, jimiž dokladuje požadavky na kvalifikaci dodavatele dle bodu 8 této zadávací dokumentace.

- Účastník do elektronického nástroje dále připojí vyplněné přílohy:

Příloha č. 1 – Servisní smlouva podepsaná oprávněnou osobou dodavatele, vč. přílohy č. 1 a přílohy č. 2

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 4 – Seznam významných služeb podepsaný statutárním zástupcem

- Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

- Ostatní ujednání

  - Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

  - Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

  - Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

  - Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Příloha:

Příloha č. 1 – Servisní smlouva

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

Příloha č. 4 – Seznam významných služeb