## List1
NAZEV | OBJEKTU : | CHLADICI VODY BEZ FAN COIL a REGULACE |  |  | REG | .C.STAVBY | : TRI-G-CH
NAZEV | STAVBY : | GASTROENTEROL.CENTRUM TRINEC |  |  | ZAK | .C.OBJ. | : 606 262761
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK. CENA | CELKEM CENA
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENI
REMES | OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI
1 | 731 A03 733111291 | OTVOR 100cm2-PRES STENY DO TL.300mm | KUS | 30 | 0 | 0
2 | 731 A03 733111299 | ODSTAVENI PATERNI VETVE CHLAZENI-KOORDINACE S PROVOZOVATELEM | HR | 6 | 0 | 0
3 | 731 A03 733111301 | VLOZENI T kusu NA PÁTEŘNI VETEV DN80/40(-PŘEDPOKLAD) | PAR | 1 | 0 | 0
4 | 731 A03 733111302 | ZPETNA OPRAVA IZOLACE PO NAPOJENI V PLOŠE DO 1,0M2 | SADA | 1 | 0 | 0
5 | 731 A03 733111304 | POTR Cu d18 PAJENE/VAR. LISOVANE VČETNĚ KOTVÍCÍHO MATERIÁLU | M | 26 | 0 | 0
6 | 731 A03 733111305 | POTR Cu d22 PAJENE/VAR. LISOVANE VČETNĚ KOTVÍCÍHO MATERIÁLU | M | 44 | 0 | 0
7 | 731 A03 733111306 | POTR Cu d28 PAJENE/VAR. LISOVANE VČETNĚ KOTVÍCÍHO MATERIÁLU | M | 10 | 0 | 0
8 | 731 A03 733111307 | POTR Cu d35 PAJENE/VAR. LISOVANE VČETNĚ KOTVÍCÍHO MATERIÁLU | M | 16 | 0 | 0
9 | 731 A03 733111308 | POTR Cu d42 PAJENE/VAR. LISOVANE VČETNĚ KOTVÍCÍHO MATERIÁLU | M | 65 | 0 | 0
10 | 731 A03 733111310 | UCPAVKA/MANŽETA EI45 PRO potrubí Cu d42-18 ŠTÍTEK (POTRUBÍ STĚNY 1PP) | KUS | 12 | 0 | 0
11 | 731 A03 733111322 | MONT.IZOLACE POTRUBI-SPOJ HACKY | M | 161 | 0 | 0
12 | 731 A03 733111323 | IZOLACE KAUČUKOVÁ lambda..0°C=0,033 18/25 | M | 26 | 0 | 0
13 | 731 A03 733111324 | IZOLACE KAUČUKOVÁ lambda..0°C=0,033 22/25 | M | 44 | 0 | 0
14 | 731 A03 733111325 | IZOLACE KAUČUKOVÁ lambda..0°C=0,036 28/30 | M | 10 | 0 | 0
15 | 731 A03 733111326 | IZOLACE KAUČUKOVÁ lambda..0°C=0,036 35/40 | M | 16 | 0 | 0
16 | 731 A03 733111327 | IZOLACE KAUČUKOVÁ lambda..0°C=0,036 42/40 | M | 65 | 0 | 0
17 | 731 A03 733123128 | PRIPOJ POTR Cu d22 PRO JENOTKY FANCOIL | PAR | 11 | 0 | 0
18 | 731 A03 733190906 | PROPLACH+NAPUSTENI SOUSTAVY CHLAZENI | SADA | 1 | 0 | 0
19 | 731 A03 733190908 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN50 | M | 161 | 0 | 0
20 | 731 A03 998733103 | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA -9M | T | 0.78 | 0 | 0
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0
| OBOR 734 | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI
21 | 731 A04 734149111 | MONT+DOD DOPOJOVACI SADY (2*KK DN20 s VK+DOPOJOVACÍ NEREZ VLNOVEC DN20/0,5m) | SADA | 11.00 | 0 | 0
22 | 731 A04 734149112 | UK DN40 sVK (U NAPOJENÍ NA PÁTEŘNÍ VĚTEV) | KUS | 1.00 | 0 | 0
23 | 731 A04 734149113 | UK DN40 s REGULACI,VYPOUSTENIM (U NAPOJENÍ NA PÁTEŘNÍ VĚTEV) | KUS | 1.00 | 0 | 0
24 | 731 A04 734149114 | PREPOUSTECI PROPORCIONALNI VENTIL DN20 (PRO INSTALACI NA ETÁŽOVÉM ROZVODU) | KUS | 1.00 | 0 | 0
25 | 731 A04 998734103 | ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -9M | T | 0.01 | 0 | 0
| OBOR 734 | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0
CENIK | 731 800-731 | USTREDNI VYTAPENI-CHLAZENÍ CELKEM |  |  |  | 0 | BEZ DPH