Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek – Požadované technické parametry

„Pořízení fundus kamery“

POŽADOVANÉ  TECHNICKÉ  PARAMETRY

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |
| --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: | …………. |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |
| Požadavek | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |
| Optický přístroj ke sledování stavu očního pozadí |  |  |
| Minimální optické rozlišení 7,1 µm |  |  |
| Automatická optimalizace, automatická detekce pravého nebo levého oka a autofokus včetně možné přesné fokusace na požadovanou oblast |  |  |
| Hlava kamery nastavitelná a pohyblivá |  |  |
| Opěrka brady a čela |  |  |
| Minimální velikost zorničky: 2,2 mm |  |  |
| Kompenzace ametropie: -24D až +20D |  |  |
| Minimální vzdálenost snímací čočky od oka: 20 mm |  |  |
| Propojení do stávajícího databázového programu FORUM |  |  |
| Režimy, úhel a vlastnosti snímání: |  |  |
| Zelená a modrá fluorescence |  |  |
| Infračervené snímky oka pomocí infračervené laser diody |  |  |
| Možnost režimu stereo snímku |  |  |
| Režim pro fluoresceinovou angiografii |  |  |
| Možnost úhlu snímání minimálně v rozsahu od 120° do 250° |  |  |
| Širokospektrální LED diody s přechodem vlnových délek minimálně od 420nm do 620nm mezi červeným, zeleným a modrým světlem |  |  |
| Barevné snímky |  |  |
| Snímky dostupné minimálně ve formátech JPG, PNG, DICOM,.. |  |  |
| Protokoly dostupné ve formátu PDF a ePDF |  |  |
| Parametry: |  |  |
| Paměť: minimálně 24 GB RAM |  |  |
| Monitor: Full HD 1920 × 1080 px, dotykový, minimálně 20" |  |  |
| Hard disk: kapacita minimálně 1,5 TB |  |  |
| Operační systém: Windows 10 |  |  |

V ………….…….. dne  ……..………..

___________________________

za prodávajícího