## PS 01 - Kogenerační jednotka
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f052e617-459a-40e6-b13f-317ee691d470}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
#REF!
Objekt:
PS - Technické a technologické zařízení
Soupis:
PS 01 - Kogenerační jednotka
| KSO: |  | 812 1 |  |  | CC-CZ: | 2
| Místo: |  | Havířov |  |  | Datum: | #REF!
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00844896
|  | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  |  | DIČ: | CZ00844896
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ: | #REF!
|  | #REF! |  |  |  | DIČ: | #REF!
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 14616688
|  | Prospect,spol.s r.o.(ÚRS2024/1-KROS4) |  |  |  | DIČ: | CZ14616688
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Ondřej Klimek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
PS - Technické a technologické zařízení
Soupis:
PS 01 - Kogenerační jednotka
Místo: |  |  | Havířov |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  | Projektant: | Prospect,spol.s r.o.(ÚRS2024/1-KROS4)
Zhotovitel: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | Ing. Ondřej Klimek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
#REF!
Objekt:
PS - Technické a technologické zařízení
Soupis:
PS 01 - Kogenerační jednotka
Místo: |  |  | Havířov |  |  | Datum: | #REF!
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Havířov, příspěvková organizace |  |  | Projektant: | Prospect,spol.s r.o.(ÚRS2024/1-KROS4)
Zhotovitel: |  |  | #REF! |  |  | Zpracovatel: | Ing. Ondřej Klimek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0.481 |  | 5e-05 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.481 |  | 5e-05 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.481 |  | 5e-05 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 230011069-R | Montáž, Dodávky, Nosný materiál a Ostatní náklady - Technologie | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní | 0.481 | 0.481 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 1 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 415538711

## PS 01
ROZPOČET
Stavba: |  | Vyvedení výkonu z kogenerační jednotky
Objekt: |  | PS 01 Kogenerační jednotka
Část:
P.Č. |  |  | Položka | Jednotky | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  | 11 | 12
Práce a dodávky
|  |  | Dodávky |  |  |  | 0
1 | - | .001 | Deskový výměník vyvedení výkonu - dle specifikace strojů a zařízení | ks | 1 |  | 0
2 | - | .002 | Uzavírací ventil topné vody - teplovodní kotel YV01 | ks | 1 |  | 0
3 | - | .003 | Uzavírací ventil topné vody - teplovodní kotel YV02 | ks | 1 |  | 0
4 | - | .004 | Rozdělovací ventil vratné vody z CZT YV03 | ks | 1 |  | 0
5 | - | .005 | Regulační ventil zpátečky teplovodného kotle YV04 | ks | 1 |  | 0
6 | - | .006 | Směšovací ventil zpátečky kogenerační jednotky YV05 | ks | 1 |  | 0
7 | - | .007 | Rozdělovací ventil topné vody z KGJ YV06 | ks | 1 |  | 0
8 | - | .008 | VZT klapka přívodu vzduchu YV07 | ks | 1 |  | 0
9 | - | .009 | VZT klapka odvodu vzduchu YV08 | ks | 1 |  | 0
10 | - | .010 | VZT klapka by-passu vzduchu YV09 | ks | 1 |  | 0
11 | - | .011 | Oběhové čerpadlo kogenerační jednotky M10 | ks | 1 |  | 0
12 | - | .012 | Neutralizační box kondenzátu z KGJ | ks | 1 |  | 0
13 | - | .013 | Měřič tepla KGJ QICA03 | ks | 0 |  | 0
|  |  | Potrubní rozvody |  |  |  | 0
14 | - | .014 | Trubka svařovaná 219,1x6,3 S235 | m | 12 |  | 0
15 | - | .015 | Trubka svařovaná 168,3x4,5; S235 | m | 6 |  | 0
16 | - | .016 | Trubka svařovaná 114,3x3,2; S235 | m | 90 |  | 0
17 | - | .017 | Trubka svařovaná 88,9x3,2; S235 | m | 6 |  | 0
18 | - | .018 | Trubka svařovaná 42,4x2,9; S235 | m | 18 |  | 0
19 | - | .019 | Koleno varné 90°, 3D; 219,1x6,3; S235 | ks | 6 |  | 0
20 | - | .020 | Koleno varné 90°, 3D; 168,3x4,5; S235 | ks | 6 |  | 0
21 | - | .021 | Koleno varné 90°, 3D; 114,3x3,2; S235 | ks | 49 |  | 0
22 | - | .022 | Koleno varné 90°, 3D; 88,9x3,2; S235 | ks | 2 |  | 0
23 | - | .023 | Koleno varné 90°, 3D; 42,4x2,9; S235 | ks | 8 |  | 0
24 | - | .024 | Redukce centrická přivařovací 273x6,3 / 219,1x6,3; S235 | ks | 2 |  | 0
25 | - | .025 | Redukce centrická přivařovací 219,1x6,3 / 168,3x4,5; S235 | ks | 2 |  | 0
26 | - | .026 | Redukce centrická přivařovací 168,3x4,5/114,3x3,2; S235 | ks | 2 |  | 0
27 | - | .027 | Redukce centrická přivařovací 114,3x3,2/88,9x3,2; S235 | ks | 2 |  | 0
28 | - | .028 | Redukce centrická přivařovací 88,9x3,2 / 60,3x3,2; S235 | ks | 2 |  | 0
29 | - | .029 | Redukce centrická přivařovací 42,4x2,9 / 33,7x2,9; S235 | ks | 1 |  | 0
30 | - | .030 | Příruba plochá přivařovací DN 250, PN 16 | ks | 6 |  | 0
31 | - | .031 | Příruba plochá přivařovací DN 200, PN 16 | ks | 2 |  | 0
32 | - | .032 | Příruba plochá přivařovací DN 150, PN 10 | ks | 13 |  | 0
33 | - | .033 | Příruba plochá přivařovací DN 100, PN 10 | ks | 14 |  | 0
34 | - | .034 | Příruba plochá přivařovací DN 100, PN 6 | ks | 3 |  | 0
35 | - | .035 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 10 | ks | 10 |  | 0
36 | - | .036 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 6 | ks | 3 |  | 0
37 | - | .037 | Příruba plochá přivařovací DN 50, PN 10 | ks | 2 |  | 0
38 | - | .038 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 250, PN 16 | ks | 1 |  | 0
39 | - | .039 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 150, PN 10 | ks | 2 |  | 0
40 | - | .040 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 80, PN 10 | ks | 1 |  | 0
41 | - | .041 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 150, PN 10 | ks | 1 |  | 0
42 | - | .042 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100, PN 10 | ks | 3 |  | 0
43 | - | .043 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80, PN 10 | ks | 2 |  | 0
44 | - | .044 | Kovotěsnící šoupátko DN 150, PN 10 | ks | 2 |  | 0
45 | - | .045 | Kovotěsnící šoupátko DN 100, PN 10 | ks | 3 |  | 0
46 | - | .046 | Pojistný ventil - dle specifikace materiálu | ks | 1 |  | 0
47 | - | .047 | Podpěra potrubí u výměníku - viz specifikace materiálu | ks | 10 |  | 0
48 | - | .048 | Podpěra potrubí u KGJ - viz specifikace materiálu | ks | 5 |  | 0
49 | - | .049 | Nosný systém NS_01 | ks | 1 |  | 0
50 | - | .050 | Nosný systém NS_03 | ks | 11 |  | 0
51 | - | .051 | Nosný systém NS_04 | ks | 1 |  | 0
52 | - | .052 | Nippel varný 1"; S235 | ks | 13 |  | 0
53 | - | .053 | Nippel varný 1/2"; S235 | ks | 20 |  | 0
54 | - | .054 | Kulový kohout 1", pozink | ks | 11 |  | 0
55 | - | .055 | Kulový kohout 1/2", pozink | ks | 20 |  | 0
56 | - | .056 | Přírubový spoj krátký DN 250, PN 16 | ks | 4 |  | 0
57 | - | .057 | Přírubový spoj dlouhý DN 250, PN 16 | ks | 1 |  | 0
58 | - | .058 | Přírubový spoj krátký DN 200, PN 16 | ks | 2 |  | 0
59 | - | .059 | Přírubový spoj krátký DN 150, PN 10 | ks | 7 |  | 0
60 | - | .060 | Přírubový spoj dlouhý DN 150, PN 10 | ks | 3 |  | 0
61 | - | .061 | Přírubový spoj krátký DN 100, PN 10 | ks | 8 |  | 0
62 | - | .062 | Přírubový spoj krátký DN 100, PN 6 | ks | 3 |  | 0
63 | - | .063 | Přírubový spoj dlouhý DN 100, PN 10 | ks | 3 |  | 0
64 | - | .064 | Přírubový spoj krátký DN 80, PN 10 | ks | 4 |  | 0
65 | - | .065 | Přírubový spoj krátký DN 80, PN 6 | ks | 3 |  | 0
66 | - | .066 | Přírubový spoj dlouhý DN 80, PN 10 | ks | 3 |  | 0
67 | - | .067 | Přírubový spoj krátký DN 50, PN 6 | ks | 2 |  | 0
68 | - | .068 | Návarek vč. jímky, délka návarku 50 mm, délka jímky 100 mm, G 1/2" | ks | 4 |  | 0
69 | - | .069 | Návarek vč. jímky, délka návarku 50 mm, délka jímky 160 mm, G 1/2" | ks | 4 |  | 0
70 | - | .070 | Manometr - viz specifikace materiálu | ks | 1 |  | 0
71 | - | .071 | Teploměr - viz specifikace materiálu | ks | 5 |  | 0
72 | - | .072 | Izolace potrubí - viz specifikace materiálu | m2 | 145 |  | 0
73 | - | .073 | Nátěr potrubí a konzol | m2 | 62 |  | 0
74 | - | .074 | Drobný montážní a kotevní materiál | kg | 450 |  | 0
75 | - | .075 | Označení potrubí | kpl | 1 |  | 0
76 | - | .076 | Trubka svařovaná 33,7x2,9; S235 | m | 6 |  | 0
77 | - | .077 | Koleno varné 90°, 3D; 33,7x2,9; S235 | ks | 8 |  | 0
78 | - | .078 | Nippel varný 1"; S235 | ks | 4 |  | 0
79 | - | .079 | Šroubení vnitřní / vnější 1" | ks | 1 |  | 0
80 | - | .080 | Šroubení vnitřní / vnitřní 1" | ks | 1 |  | 0
81 | - | .081 | Mufna varná 1" | ks | 1 |  | 0
82 | - | .082 | Hadičník 1" x 25 mm | ks | 1 |  | 0
83 | - | .083 | Hadice 25 mm | m | 2 |  | 0
84 | - | .084 | Objímka dvoušroubová - viz specifikace materiálu | ks | 3 |  | 0
85 | - | .085 | Nátěr potrubí a konzol | m2 | 1 |  | 0
86 | - | .086 | Drobný montážní a kotevní materiál | kg | 30 |  | 0
87 | - | .087 | Označení potrubí | kpl | 1 |  | 0
88 | - | .088 | Trubka svařovaná 219,1x6,3 S235 | m | 6 |  | 0
89 | - | .089 | Koleno varné 90°, 3D; 219,1x6,3; S235 | ks | 3 |  | 0
90 | - | .090 | Příruba plochá přivařovací DN 200, PN 10 | ks | 3 |  | 0
91 | - | .091 | Tlumič hluku spalinovodu DN 200, PN 10 | ks | 1 |  | 0
92 | - | .092 | Přírubový spoj krátký DN 200, PN 10 | ks | 3 |  | 0
93 | - | .093 | Izolace potrubí - viz specifikace materiálu | m2 | 7 |  | 0
94 | - | .094 | Nátěr potrubí a konzol | m2 | 5 |  | 0
95 | - | .095 | Drobný montážní a kotevní materiál | kg | 100 |  | 0
96 | - | .096 | Označení potrubí | kpl | 1 |  | 0
97 | - | .097 | Čtyřhranná trubka 800 x 800 x 1000 mm | ks | 2 |  | 0
98 | - | .098 | Čtyřhranná trubka 800 x 800 x 500 mm | ks | 1 |  | 0
99 | - | .099 | Čtyřhranná trubka 800 x 800 x 500 mm vč. revizního otvoru | ks | 1 |  | 0
100 | - | .100 | Čtyřhranná trubka 800 x 800 x 200 mm | ks | 1 |  | 0
101 | - | .101 | T kus čtyřhranný 800 x 800 mm | ks | 2 |  | 0
102 | - | .102 | Čtyřhranné koleno 800 x 800 mm, 90° | ks | 2 |  | 0
103 | - | .103 | Čtyřhranné koleno 800 x 800 mm, 45° | ks | 2 |  | 0
104 | - | .104 | Čtyřhranné koleno 800 x 800 mm, 30° | ks | 2 |  | 0
105 | - | .105 | Přechod čtyřhranný - 800x800 / 1500x1200 mm | ks | 4 |  | 0
106 | - | .106 | Tlumič hluku vzduchotechniky | ks | 2 |  | 0
107 | - | .107 | Drobný montážní, spojovací a kotevní materiál | kg | 100 |  | 0
108 | - | .108 | Označení potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Montáž |  |  |  | 0
114 | - | .114 | Deskový výměník vyvedení výkonu - dle specifikace strojů a zařízení | ks | 1 |  | 0
115 | - | .115 | Uzavírací ventil topné vody - teplovodní kotel YV01 | ks | 1 |  | 0
116 | - | .116 | Uzavírací ventil topné vody - teplovodní kotel YV02 | ks | 1 |  | 0
117 | - | .117 | Rozdělovací ventil vratné vody z CZT YV03 | ks | 1 |  | 0
118 | - | .118 | Regulační ventil zpátečky teplovodného kotle YV04 | ks | 1 |  | 0
119 | - | .119 | Směšovací ventil zpátečky kogenerační jednotky YV05 | ks | 1 |  | 0
120 | - | .120 | Rozdělovací ventil topné vody z KGJ YV06 | ks | 1 |  | 0
121 | - | .121 | VZT klapka přívodu vzduchu YV07 | ks | 1 |  | 0
122 | - | .122 | VZT klapka odvodu vzduchu YV08 | ks | 1 |  | 0
123 | - | .123 | VZT klapka by-passu vzduchu YV09 | ks | 1 |  | 0
124 | - | .124 | Oběhové čerpadlo kogenerační jednotky M10 | ks | 1 |  | 0
125 | - | .125 | Neutralizační box kondenzátu z KGJ | ks | 1 |  | 0
126 | - | .126 | Měřič tepla KGJ QICA03 | ks | 1 |  | 0
127 | - | .127 | Trubka svařovaná 219,1x6,3 S235 | m | 12 |  | 0
128 | - | .128 | Trubka svařovaná 168,3x4,5; S235 | m | 6 |  | 0
129 | - | .129 | Trubka svařovaná 114,3x3,2; S235 | m | 90 |  | 0
130 | - | .130 | Trubka svařovaná 88,9x3,2; S235 | m | 6 |  | 0
131 | - | .131 | Trubka svařovaná 42,4x2,9; S235 | m | 18 |  | 0
132 | - | .132 | Koleno varné 90°, 3D; 219,1x6,3; S235 | ks | 6 |  | 0
133 | - | .133 | Koleno varné 90°, 3D; 168,3x4,5; S235 | ks | 6 |  | 0
134 | - | .134 | Koleno varné 90°, 3D; 114,3x3,2; S235 | ks | 49 |  | 0
135 | - | .135 | Koleno varné 90°, 3D; 88,9x3,2; S235 | ks | 2 |  | 0
136 | - | .136 | Koleno varné 90°, 3D; 42,4x2,9; S235 | ks | 8 |  | 0
137 | - | .137 | Redukce centrická přivařovací 273x6,3 / 219,1x6,3; S235 | ks | 2 |  | 0
138 | - | .138 | Redukce centrická přivařovací 219,1x6,3 / 168,3x4,5; S235 | ks | 2 |  | 0
139 | - | .139 | Redukce centrická přivařovací 168,3x4,5/114,3x3,2; S235 | ks | 2 |  | 0
140 | - | .140 | Redukce centrická přivařovací 114,3x3,2/88,9x3,2; S235 | ks | 2 |  | 0
141 | - | .141 | Redukce centrická přivařovací 88,9x3,2 / 60,3x3,2; S235 | ks | 2 |  | 0
142 | - | .142 | Redukce centrická přivařovací 42,4x2,9 / 33,7x2,9; S235 | ks | 1 |  | 0
143 | - | .143 | Příruba plochá přivařovací DN 250, PN 16 | ks | 6 |  | 0
144 | - | .144 | Příruba plochá přivařovací DN 200, PN 16 | ks | 2 |  | 0
145 | - | .145 | Příruba plochá přivařovací DN 150, PN 10 | ks | 13 |  | 0
146 | - | .146 | Příruba plochá přivařovací DN 100, PN 10 | ks | 16 |  | 0
147 | - | .147 | Příruba plochá přivařovací DN 100, PN 6 | ks | 3 |  | 0
148 | - | .148 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 10 | ks | 10 |  | 0
149 | - | .149 | Příruba plochá přivařovací DN 80, PN 6 | ks | 3 |  | 0
150 | - | .150 | Příruba plochá přivařovací DN 50, PN 10 | ks | 2 |  | 0
151 | - | .151 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 250, PN 16 | ks | 1 |  | 0
152 | - | .152 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 150, PN 10 | ks | 2 |  | 0
153 | - | .153 | Mezipřírubová zpětná klapka DN 80, PN 10 | ks | 1 |  | 0
154 | - | .154 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 150, PN 10 | ks | 1 |  | 0
155 | - | .155 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 100, PN 10 | ks | 3 |  | 0
156 | - | .156 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80, PN 10 | ks | 2 |  | 0
157 | - | .157 | Kovotěsnící šoupátko DN 150, PN 10 | ks | 2 |  | 0
158 | - | .158 | Kovotěsnící šoupátko DN 100, PN 10 | ks | 3 |  | 0
159 | - | .159 | Pojistný ventil - dle specifikace materiálu | ks | 1 |  | 0
160 | - | .160 | Podpěra potrubí u výměníku - viz specifikace materiálu | ks | 10 |  | 0
161 | - | .161 | Podpěra potrubí u KGJ - viz specifikace materiálu | ks | 5 |  | 0
162 | - | .162 | Nosný systém NS_01 | ks | 1 |  | 0
163 | - | .163 | Nosný systém NS_03 | ks | 11 |  | 0
164 | - | .164 | Nosný systém NS_04 | ks | 1 |  | 0
165 | - | .165 | Nippel varný 1"; S235 | ks | 13 |  | 0
166 | - | .166 | Nippel varný 1/2"; S235 | ks | 20 |  | 0
167 | - | .167 | Kulový kohout 1", pozink | ks | 11 |  | 0
168 | - | .168 | Kulový kohout 1/2", pozink | ks | 20 |  | 0
169 | - | .169 | Přírubový spoj krátký DN 250, PN 16 | ks | 4 |  | 0
170 | - | .170 | Přírubový spoj dlouhý DN 250, PN 16 | ks | 1 |  | 0
171 | - | .171 | Přírubový spoj krátký DN 200, PN 16 | ks | 2 |  | 0
172 | - | .172 | Přírubový spoj krátký DN 150, PN 10 | ks | 7 |  | 0
173 | - | .173 | Přírubový spoj dlouhý DN 150, PN 10 | ks | 3 |  | 0
174 | - | .174 | Přírubový spoj krátký DN 100, PN 10 | ks | 8 |  | 0
175 | - | .175 | Přírubový spoj krátký DN 100, PN 6 | ks | 3 |  | 0
176 | - | .176 | Přírubový spoj dlouhý DN 100, PN 10 | ks | 3 |  | 0
177 | - | .177 | Přírubový spoj krátký DN 80, PN 10 | ks | 4 |  | 0
178 | - | .178 | Přírubový spoj krátký DN 80, PN 6 | ks | 3 |  | 0
179 | - | .179 | Přírubový spoj dlouhý DN 80, PN 10 | ks | 3 |  | 0
180 | - | .180 | Přírubový spoj krátký DN 50, PN 6 | ks | 2 |  | 0
181 | - | .181 | Návarek vč. jímky, délka návarku 50 mm, délka jímky 100 mm, G 1/2" | ks | 4 |  | 0
182 | - | .182 | Návarek vč. jímky, délka návarku 50 mm, délka jímky 160 mm, G 1/2" | ks | 4 |  | 0
183 | - | .183 | Manometr - viz specifikace materiálu | ks | 1 |  | 0
184 | - | .184 | Teploměr - viz specifikace materiálu | ks | 5 |  | 0
185 | - | .185 | Izolace potrubí - viz specifikace materiálu | m2 | 145 |  | 0
186 | - | .186 | Nátěr potruí a konzol | m2 | 62 |  | 0
187 | - | .187 | Drobný montážní a kotevní materiál | kg | 450 |  | 0
188 | - | .188 | Označení potrubí | kpl | 1 |  | 0
189 | - | .189 | Trubka svařovaná 33,7x2,9; S235 | m | 6 |  | 0
190 | - | .190 | Koleno varné 90°, 3D; 33,7x2,9; S235 | ks | 8 |  | 0
191 | - | .191 | Nippel varný 1"; S235 | ks | 4 |  | 0
192 | - | .192 | Šroubení vnitřní / vnější 1" | ks | 1 |  | 0
193 | - | .193 | Šroubení vnitřní / vnitřní 1" | ks | 1 |  | 0
194 | - | .194 | Mufna varná 1" | ks | 1 |  | 0
195 | - | .195 | Hadičník 1" x 25 mm | ks | 1 |  | 0
196 | - | .196 | Hadice 25 mm | m | 2 |  | 0
197 | - | .197 | Objímka dvoušroubová - viz specifikace materiálu | ks | 3 |  | 0
198 | - | .198 | Nátěr potrubí a konzol | m2 | 1 |  | 0
199 | - | .199 | Drobný montážní a kotevní materiál | kg | 30 |  | 0
200 | - | .200 | Označení potrubí | kpl | 1 |  | 0
201 | - | .201 | Trubka svařovaná 219,1x6,3 S235 | m | 6 |  | 0
202 | - | .202 | Koleno varné 90°, 3D; 219,1x6,3; S235 | ks | 3 |  | 0
203 | - | .203 | Příruba plochá přivařovací DN 200, PN 10 | ks | 3 |  | 0
204 | - | .204 | Tlumič hluku spalinovodu DN 200, PN 10 | ks | 1 |  | 0
205 | - | .205 | Přírubový spoj krátký DN 200, PN 10 | ks | 3 |  | 0
206 | - | .206 | Izolace potrubí - viz specifikace materiálu | m2 | 7 |  | 0
207 | - | .207 | Nátěr potrubí a konzol | m2 | 5 |  | 0
208 | - | .208 | Drobný montážní a kotevní materiál | kg | 100 |  | 0
209 | - | .209 | Označení potrubí | kpl | 1 |  | 0
210 | - | .210 | Čtyřhranná trubka 800 x 800 x 1000 mm | ks | 2 |  | 0
211 | - | .211 | Čtyřhranná trubka 800 x 800 x 500 mm | ks | 1 |  | 0
212 | - | .212 | Čtyřhranná trubka 800 x 800 x 500 mm vč. revizního otvoru | ks | 1 |  | 0
213 | - | .213 | Čtyřhranná trubka 800 x 800 x 200 mm | ks | 1 |  | 0
214 | - | .214 | T kus čtyřhranný 800 x 800 mm | ks | 2 |  | 0
215 | - | .215 | Čtyřhranné koleno 800 x 800 mm, 90° | ks | 2 |  | 0
216 | - | .216 | Čtyřhranné koleno 800 x 800 mm, 45° | ks | 2 |  | 0
217 | - | .217 | Čtyřhranné koleno 800 x 800 mm, 30° | ks | 2 |  | 0
218 | - | .218 | Přechod čtyřhranný - dle specifikace materiálu | ks | 4 |  | 0
219 | - | .219 | Tlumič hluku vzduchotechniky | ks | 2 |  | 0
220 | - | .220 | Drobný montážní, spojovací a kotevní materiál | kg | 100 |  | 0
221 | - | .221 | Označení potrubí | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
215 | - | .215 | Zkoušky dle TZ | kpl | 1 |  | 0
216 | - | .216 | Doprava | % | 3.6% |  | 0
217 | - | .217 | Lešení, plošina, manipulátory | kpl | 1 |  | 0
218 | - | .218 | PPV z montáže | % | 6% |  | 0
219 | - | .219 | Přesun | % | 1% |  | 0
220 | - | .220 | GZS | % | 8.4% |  | 0
221 | - | .221 | Provozní vlivy | % | 3.2% |  | 0
222 | - | .222 | Příprava na kompl. zkoušky a jejich provedení | kpl | 1 |  | 0
223 | - | .223 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | kpl | 1 |  | 0
224 | - | .224 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0