## PS 02
VÝKAZ VÝMĚR (ROZPOČET)
ROZPOČET
Stavba: |  | Stavba: | Vyvedení výkonu KGJ
Část: |  | Část: | PS02 PRS a SŘTP
P.Č. |  |  | Pložka | Jednotky | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
[12 empty] | 11 | 12
|  |  | Dodávky |  |  |  | 1111096
1 | - | .001 | Proudový transformátor dvouvinuťový, 25/5/5A, specifikace dle PD, dodávka a montáž do rozváděře RVN.6 | kpl | 3 | 23639 | 70917
2 | - | .002 | Napěťový transformátor třívinuťový, 22:√3//100:√3/100:√3/100:3, specifikace dle PD, dodávka a montáž do rozváděře RVN.6 | ks | 3 | 27084 | 81252
3 | - | .003 | Úpravy a dozbrojení v plombované části NN RVN.6 dle PD | ks | 1 | 15600 | 15600
4 | - | .004 | Úprava skříně měření USM dle PD | ks | 1 | 5850 | 5850
5 | - | .005 | Rozváděč AXV1 - skříň dispečerského řízení, provedení dle PD, včetně konfigurace RTU jednotky a vyzkoušení | ks | 1 | 293410 | 293410
6 | - | .006 | Rozváděč RB-KGJ | ks | 1 | 76000 | 76000
7 | - | .007 | Úprava rozváděče RH3 (10.pole) dle PD | ks | 1 | 45500 | 45500
8 | - | .008 | PLC - napájecí modul | ks | 1 | 5487 | 5487
9 | - | .009 | PLC - modul univerzálních vstupů/výstupů | ks | 2 | 9132 | 18264
10 | - | .010 | PLC - modul pro prodloužení TX I/O sběrnice | ks | 2 | 4437 | 8874
11 | - | .011 | PLC - procesní podtanice, 24 vstupů/výstupů, Modbus, BACnet/IP, BACnet/SC, Mbus | ks | 1 | 43896 | 43896
12 | - | .012 | Datový koncentrátor alfabox+ vhodný pro připojení komunikujících zařízení k vizualizačnímu systému ProCop včetně modulu rozhraní RS485 | ks | 2 | 28000 | 56000
13 | - | .013 | Ethernet switch, 8x RJ45, dle standardu provozovatele | ks | 2 | 23400 | 46800
14 | - | .014 | Optický převodník, 1x RJ45, 1xMM/SM SC konektor | ks | 2 | 3250 | 6500
15 | - | .015 | Optický box 12xSC/LC včetně kompletace a montáže, optických spojek, optických svarů, měření optických segmentů, | ks | 2 | 7431 | 14862
27 | - | .027 | Teplotní snímač do jímky, 0…120°C, 4…20mA, dvouvodič, IP65, procesní připojení G1/2" | ks | 8 | 3270 | 26160
28 | - | .028 | Měřič tepla Qp40, DN80x300mm s kabelem 2,5m, včetně teplotních čidel Pt500 s 3m kabelem, jímky 140mm, M-BUS, 230VAC | ks | 1 | 76674 | 76674
30 | - | .029 | Vyhdnocovací jednokanálová ústředna (únik CH4) | ks | 1 | 30875 | 30875
31 | - | .030 | Detektor CH4, 0-100% | ks | 1 | 22100 | 22100
32 | - | .031 | Výstražný maják, žlutá barva, akustická signalizace, 230VAC | ks | 1 | 3120 | 3120
33 | - | .032 | Úprava jímací soustavy kotelny dle PD, dodávka + montáž | ks | 1 | 82355 | 82355
34 | - | .033 | Protipožární přepážka do 0,1 m2 včetně montáže | ks | 4 | 3900 | 15600
35 | - | .034 | Pronájem, montáž, demontáž lešení | ks | 1 | 65000 | 65000
|  |  | Nosný materiál |  |  |  | 1104175.9013
36 | - | .035 | CYKY-J 3 x 1,5 | m | 160 | 17.238 | 2758.08
37 | - | .036 | CYKY-J 3 x 2,5 | m | 20 | 28.405 | 568.1
38 | - | .037 | CYKY-J 4 x 2,5 | m | 20 | 39.728 | 794.56
39 | - | .038 | CYKY-J 4 x 4 | m | 20 | 62.049 | 1240.98
40 | - | .039 | CYKY-J 5 x 4 | m | 20 | 75.907 | 1518.14
41 | - | .040 | 1-AYKY 4x240 | m | 945 | 523.25 | 494471.25
42 | - | .041 | JYTY-O 2x1 | m | 260 | 11.427 | 2971.02
43 | - | .042 | JYTY-O 4x1 | m | 170 | 21.138 | 3593.46
44 | - | .043 | CY-JZ 4x 1 (YSLYCY-JZ) (stíněný flexibilní) | m | 90 | 31.2 | 2808
45 | - | .044 | CY-JZ 4x10 (YSLYCY-JZ) (stíněný flexibilní) | m | 315 | 248.859 | 78390.585
46 | - | .045 | Y-JZ 2x 1 (YSLY-JZ) (flexibilní) | m | 20 | 15.912 | 318.24
47 | - | .046 | CY-JZ 12x 1 (YSLYCY-JZ) (stíněný flexibilní) | m | 40 | 74.373 | 2974.92
48 | - | .047 | Y-JZ 16x 1 (YSLY-JZ) (flexibilní) | m | 80 | 76.154 | 6092.32
50 | - | .048 | JY(ST)Y 2x2x 0,8 | m | 90 | 12.831 | 1154.79
51 | - | .049 | Koaxiální kabel RG62 | m | 20 | 11.7 | 234
52 | - | .050 | FTP Cat.5e PVC drát šedá | m | 60 | 11.258 | 675.48
53 | - | .051 | Optický kabel SM 9/125-12 vláken | m | 315 | 18.2 | 5733
54 | - | .052 | CYA 1,5 | m | 30 | 5.785 | 173.55
55 | - | .053 | CYA 10 | m | 100 | 37.18 | 3718
56 | - | .054 | CYA 25 | m | 50 | 105.716 | 5285.8
57 | - | .055 | CYA 50 | m | 10 | 195.026 | 1950.26
58 | - | .056 | Trubka ohebná 320N FX 16 | m | 60 | 5.239 | 314.34
59 | - | .057 | Chránička MIKROHARD 10/5.5, zodolněná, oranžová, včetně záfuku opt. kabelu | m | 315 | 11.7 | 3685.5
60 | - | .058 | Žlab drátěný, žár.zinek 50x100 a přísl. | m | 90 | 442 | 39780
61 | - | .059 | Žlab drátěný, žár.zinek DZ 50X200 a přísl. | m | 10 | 663 | 6630
62 | - | .060 | Lávka, žár.zinek KL 60X200, vč.přísl. | m | 33 | 1095.9 | 36164.7
63 | - | .061 | Lávka, žár.zinek KL 60X400, vč.přísl. | m | 294 | 1251.6 | 367970.4
64 | - | .062 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | 32206.4264 | 32206.4264
|  |  | Montáž |  |  |  | 607519.1109
65 | - | .063 | CYKY-J 3 x 1,5 | m | 160 | 57.9333 | 9269.3333
66 | - | .064 | CYKY-J 3 x 2,5 | m | 20 | 57.9333 | 1158.6667
67 | - | .065 | CYKY-J 4 x 2,5 | m | 20 | 57.9333 | 1158.6667
68 | - | .066 | CYKY-J 4 x 4 | m | 20 | 77.55 | 1551
69 | - | .067 | CYKY-J 5 x 4 | m | 20 | 57.9333 | 1158.6667
70 | - | .068 | 1-AYKY 4x240 | m | 945 | 165 | 155925
71 | - | .069 | JYTY-O 2x1 | m | 260 | 57.9333 | 15062.6667
72 | - | .070 | JYTY-O 4x1 | m | 170 | 57.9333 | 9848.6667
73 | - | .071 | CY-JZ 4x 1 (YSLYCY-JZ) (stíněný flexibilní) | m | 90 | 57.9333 | 5214
74 | - | .072 | CY-JZ 4x10 (YSLYCY-JZ) (stíněný flexibilní) | m | 315 | 77.55 | 24428.25
75 | - | .073 | Y-JZ 2x 1 (YSLY-JZ) (flexibilní) | m | 20 | 57.9333 | 1158.6667
76 | - | .074 | CY-JZ 12x 1 (YSLYCY-JZ) (stíněný flexibilní) | m | 40 | 57.9333 | 2317.3333
77 | - | .075 | Y-JZ 16x 1 (YSLY-JZ) (flexibilní) | m | 80 | 57.9333 | 4634.6667
78 | - | .076 | JY(ST)Y 2x2x 0,8 | m | 90 | 95.3333 | 8580
79 | - | .077 | Koaxiální kabel RG62 | m | 20 | 95.3333 | 1906.6667
80 | - | .078 | FTP Cat.5e PVC drát šedá | m | 60 | 95.3333 | 5720
81 | - | .079 | Optický kabel SM 9/125-12 vláken | m | 315 | 95.3333 | 30030
82 | - | .080 | CYA 1,5 | m | 30 | 52.1583 | 1564.75
83 | - | .081 | CYA 10 | m | 100 | 52.1583 | 5215.8333
84 | - | .082 | CYA 25 | m | 50 | 57.9333 | 2896.6667
85 | - | .083 | CYA 50 | m | 10 | 57.9333 | 579.3333
86 | - | .084 | Trubka ohebná 320N FX 16 | m | 60 | 128.3333 | 7700
87 | - | .085 | Chránička MIKROHARD 10/5.5, zodolněná, oranžová, včetně záfuku opt. kabelu | m | 315 | 86.9917 | 27402.375
88 | - | .086 | Žlab drátěný, žár.zinek 50x100 a přísl. | m | 90 | 458.3333 | 41250
89 | - | .087 | Žlab drátěný, žár.zinek DZ 50X200 a přísl. | m | 10 | 458.3333 | 4583.3333
90 | - | .088 | Lávka, žár.zinek KL 60X200, vč.přísl. | m | 33 | 458.3333 | 15125
91 | - | .089 | Lávka, žár.zinek KL 60X400, vč.přísl. | m | 294 | 458.3333 | 134750
92 | - | .090 | Ukončení do 4 x 240 | ks | 6 | 1055.2667 | 6331.6
93 | - | .091 | Ukončení do 5 x 4 | ks | 116 | 191.4 | 22202.4
94 | - | .092 | Ukončení do 5 x 10 | ks | 2 | 231.9167 | 463.8333
95 | - | .093 | Ukončení do 19 x 4 | ks | 8 | 649.3667 | 5194.9333
96 | - | .094 | Montáž rozváděče NN (RB-KGJ, AXV1) | ks | 2 | 3208.3333 | 6416.6667
97 | - | .095 | Montáž přístrojů (teplotní čidla, nouzové tlačítko, výstražný maják, čidlo úniku plynu) | ks | 11 | 293.3333 | 3226.6667
98 | - | .096 | Různé drobné nespecifikované | kpl | 1 | 17093.4692 | 17093.4692
99 | - | .097 | Demontáže (hod) | ks | 48 | 550 | 26400
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  | 716661
100 | - | .098 | Doprava | kpl | 1 | 55140 | 55140
101 | - | .099 | PPV | kpl | 1 | 36797 | 36797
102 | - | .100 | Přesun | kpl | 1 | 15317 | 15317
103 | - | .101 | GZS | kpl | 1 | 144398 | 144398
104 | - | .102 | Provozní vlivy | kpl | 1 | 55009 | 55009
105 | - | .103 | Vypracování provozních předpisů | kpl | 1 | 80000 | 80000
106 | - | .104 | Příprava na individuální a kompl. zkoušky a jejich provedení | kpl | 1 | 90000 | 90000
107 | - | .105 | Výchozí revize | kpl | 1 | 65000 | 65000
108 | - | .106 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | kpl | 1 | 150000 | 150000
109 | - | .107 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 25000 | 25000
|  |  | Cena celkem |  |  |  | 3539452.0123