ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

s využitím elektronického nástroje E-ZAK

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Centrální monitorovací systém“, pořadové číslo  TRI/Buj/2024/23/centrální monitorovací systém (v systému EZAK číslo P24V00000137) pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“).

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Sídlo:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČO:			00534242

DIČ:			CZ00534242

Zastoupen:		Ing. Jiří Veverka, ředitel

Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Kontaktní osoba:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, 558 309 751, jaroslav.brzyszkowski@nemtr.cz

(ve věcech technických)

Ing. Lucie Bujáková, 558 309 105,  lucie.bujakova@nemtr.cz

(administrace veřejné zakázky)

- Všeobecná ustanovení k soutěžním podmínkám

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.

  - Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

  - Pro tento zadávací postup jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:

- požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky – popis předmětu plnění, technická specifikace;

- jiné požadavky zadavatele než na předmět veřejné zakázky – obchodní, platební, jiné podmínky zadavatele;

- požadavky na kvalifikaci dodavatele osvědčující schopnost splnit předmět plnění veřejné zakázky.

  - Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení, resp. účastník, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

  - Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:

- veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

- veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace, budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky

  - Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka centrálního monitorovacího systému pro potřeby Gastroenterologického centra  Nemocnice Třinec, p.o.

  - Místem plnění je Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

  - Termín plnění je do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

  - Předpokládaná hodnota 1.300.000 Kč bez DPH.

  - Zakázka se nedělí na části.

  - Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

- Technická specifikace

4.1.      Technická specifikace

# POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Centrální monitorovací systém: |  |
| Lůžkový monitor - 6 ks |  |
| barevný monitor vitálních funkcí s obrazovkou min. 12", medical grade | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| český SW | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| min. 6 zobrazených křivek různých parametrů současně | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| jednoduché intuitivní ovládání | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| sledované parametry: EKG(3 svodů), respirace, NIBP, SpO2 | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| trendy - grafické i numerické, min. posledních 168 hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| možnost rozšíření o zabudovaný zapisovač | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| akumulátory pro provoz bez síťového napájení po dobu min. 2hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| příslušenství a materiál potřebný k uvedení do provozu ke každému monitoru | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Centrální monitor pro min. 6 monitorů – 1 ks |  |
| český SW | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| obousměrná komunikace s připojenými monitory | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| možnost sledování až 4 křivek u každého pacienta v reálném čase | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| možnost zobrazení, vyhodnocení a záznamu alarmů na centrále, tisk alarmů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Další vybavení |  |
| plochý barevný displej min. 27" - 2 ks | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| laserová tiskárna | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| jednotné příslušenství (kabely, čidla, spotřební materiál) se všemi monitory v rámci zakázky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Požadované příslušenství |  |
| jednotné příslušenství v rámci celé zakázky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| kompletní SW a HW (včetně kabeláže, všech propojení, signalizace atd.) pro bezproblémovou instalaci, uvedení do provozu a bezpečný provoz na pracovišti | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| držáky monitorů v rámci celé zakázky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem

- dodání na místo určení, montáž, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nepoužitý, nikoli demo nebo repasovaný

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou pro účastníka závazné a jsou obsaženy v předloženém návrhu textu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 – Návrh kupní smlouvy.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění zakázky (např. nákladů na dopravu na místo určení, pojištění na místo určení, balného, cla, zapojení, nastavení, zaškolení apod.), včetně veškerých rizik a vlivů během realizace zakázky (např. veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně apod.).

  - Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v Příloze č. 1 – Návrh kupní smlouvy.  Údaje uvedené v kupní smlouvě se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky. Součástí návrhu kupní smlouvy bude příloha s přesnou specifikací nabízeného výrobku. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

  - Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH, cena celkem včetně DPH.

  - Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zdanitelné plnění, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

- Kritéria hodnocení nabídek

7.1.	Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídky hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

7.2.	Nabídky budou seřazeny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka dodavatele, který nabídne nejnižší nabídkovou cenu a zároveň splňuje všechny podmínky účasti v zadávacím řízení.

- Požadavky na kvalifikaci dodavatele

8.1.	Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace).

  - Profesní způsobilost

- Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii.

- Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

- Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti nesmějí být ke dni zahájení zadávacího řízení starší 3 měsíců.

- Splnění kvalifikace může dodavatel prokázat také předložením výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle § 228 ZZVZ nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů dle § 234 ZZVZ.

  - Technická kvalifikace

- Účastník předloží seznam významných dodávek poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž tento seznam musí obsahovat alespoň 2 referenční zakázky, jejíž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky.

- Účastník předloží fotodokumentaci nebo prospekt zboží určeného k dodání, včetně popisu jeho technických parametrů v českém jazyce.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích naskenovaných ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky v systému E-ZAK.

- Nabídka

9.1.	Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

9.2.	Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

9.3.	Dodavatel (a také poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, existuje-li takový) ve své nabídce doloží, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti“, a to formou čestného prohlášení – Příloha č. 2.

Dodavatel ve své nabídce rovněž předloží čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií vůči Rusku a Bělorusku v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny – Příloha č. 2.

Uplatní-li se na dodavatele výše uvedené sankce, vyhrazuje si zadavatel právo neprovést u nabídky dodavatele její posouzení a/nebo hodnocení, případně dodavatele z výběrového řízení vyloučit.

9.4.	Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: 4. 7. 2024, 7:00 hodin.

9.5.	Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele (viz bod 10.8.).

- Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

- Účastník do elektronického nástroje připojí veškeré doklady a informace, jimiž dokladuje požadavky na kvalifikaci dodavatele dle bodu 8 této zadávací dokumentace.

- Účastník do elektronického nástroje dále připojí vyplněné přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh Kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele, včetně

podepsané přesné specifikace nabízeného výrobku

Příloha č. 1a – Vyplněná technická specifikace

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek podepsaný statutárním zástupcem

- Účastník do elektronického nástroje připojí ES prohlášení o shodě výrobku (EC Declaration of Conformity). Prodávající dále vydá samostatné prohlášení o třídě přístroje (I, IIa, IIb anebo III), toto prohlášení bude opatřeno razítkem a podpisem zástupce prodávajícího (v případě, že je třída přístroje uvedena v ES prohlášení není nutné samostatné prohlášení dokládat).

- Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

- Ostatní ujednání

  - Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

  - Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

  - Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

  - Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Příloha:

Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 1a – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek