## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | T24043.2 | Kotelna ZZS Karviná
| Objekt: |  | SO01 | ZZS Karviná - záchytná stanice
8964 | Rozpočet: |  | D.1.4.4.c.1 | Rozpočet vytápění
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | TZB-energie CZ s.r.o.
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO01 | ZZS Karviná - záchytná stanice |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D.1.4.4.c.1 | Rozpočet vytápění |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: T24043.2 - Kotelna ZZS Karviná
#POPO | Popis objektu: SO01 - ZZS Karviná - záchytná stanice
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.4.4.c.1 - Rozpočet vytápění
| Položkový rozpočet obsahuje profesi vytápění, ZTI | [8 empty] | Položkový rozpočet obsahuje profesi vytápění, ZTI
| Rozpočet je zpracován pro projekt výměny stávajících plynových zařízení pro vytápění, výměnu jejich připojení na soustavu vytápění a rozvody vody, | [8 empty] | Rozpočet je zpracován pro projekt výměny stávajících plynových zařízení pro vytápění, výměnu jejich připojení na soustavu vytápění a rozvody vody,
| Položkové rozpočty jsou spočítány na základě projektové dokumentace ve stupni DPS z 5/2024. | [8 empty] | Položkové rozpočty jsou spočítány na základě projektové dokumentace ve stupni DPS z 5/2024.
| Součástí rozpočtu jsou | [8 empty] | Součástí rozpočtu jsou
| Demontáže: | [8 empty] | Demontáže:
| - demontáž stávajícího stacionárního litinového kotle včetně kouřovodu až do komína | [8 empty] | - demontáž stávajícího stacionárního litinového kotle včetně kouřovodu až do komína
| - demontáž rozvodů vytápění od kotle po místo určené na výkrese schématu zapojení nového zdroje | [8 empty] | - demontáž rozvodů vytápění od kotle po místo určené na výkrese schématu zapojení nového zdroje
| - demontáž přívodu vzduchu do kotelny a jeho úpravu pro instalaci nového nasávání | [8 empty] | - demontáž přívodu vzduchu do kotelny a jeho úpravu pro instalaci nového nasávání
| Nové Montáže: | [8 empty] | Nové Montáže:
| - plynový stacionární kondenzační kotel s odkouřením z koaxiálního PP potrubí, osazení regulace, ekvitermního čidla, čidla TV | [8 empty] | - plynový stacionární kondenzační kotel s odkouřením z koaxiálního PP potrubí, osazení regulace, ekvitermního čidla, čidla TV
| - instalace nových rozvodů z pozinkovaného potrubí v kotelně | [8 empty] | - instalace nových rozvodů z pozinkovaného potrubí v kotelně
| - revize stávající expanzní nádoby a její zpětná montáž do systému (v případě její poruchy, nutná výměna za novou, která je součástí rozpočtu a bude případně vyjmuta) | [8 empty] | - revize stávající expanzní nádoby a její zpětná montáž do systému (v případě její poruchy, nutná výměna za novou, která je součástí rozpočtu a bude případně vyjmuta)
| - nové vyvložkování stávajícího nízkotlakého komína ohebnou plastovou vložkou DN 80. Montáž z prostoru šikmé střechy pomocí plošiny | [8 empty] | - nové vyvložkování stávajícího nízkotlakého komína ohebnou plastovou vložkou DN 80. Montáž z prostoru šikmé střechy pomocí plošiny
| - nátěr potrubí vytápění a plynu pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti a opotřebení | [8 empty] | - nátěr potrubí vytápění a plynu pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti a opotřebení
| - navaření odboček pro napojení koncovek pro lisovací koncovky | [8 empty] | - navaření odboček pro napojení koncovek pro lisovací koncovky
| - instalace nového oběhového čerpadla | [8 empty] | - instalace nového oběhového čerpadla
| - odvod kondenzátu do jímky | [8 empty] | - odvod kondenzátu do jímky
| - izolace potrubí | [8 empty] | - izolace potrubí
| - potřebné topné zkoušky a revize | [8 empty] | - potřebné topné zkoušky a revize
| - napuštění soustavy přes demineralizaci | [8 empty] | - napuštění soustavy přes demineralizaci
| - stavební přípomoce a odvoz suti na skládku | [8 empty] | - stavební přípomoce a odvoz suti na skládku
| - zapojení systému do stávajících připravených zásuvek elektroinstalace | [8 empty] | - zapojení systému do stávajících připravených zásuvek elektroinstalace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem | %
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV | 0 | 0 | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## SO01 D.1.4.4.c.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | T24043.2 | Kotelna ZZS Karviná | [25 empty] | STA
O: | SO01 | ZZS Karviná - záchytná stanice | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.4.4.c.1 | Rozpočet vytápění | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | DIL
1 | 949942101R00.1 | Pronájem kloubové montážní plošiny, pracovní výška do 9 m | den | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.49 | [6 empty] | DIL
2 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 | m | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.32 | 4.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Odvod kondenzátu : 14 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
SPU
3 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.00476 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.47 | 0.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.71 | [6 empty] | DIL
4 | 723120202R00 | Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00507 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.531 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0, | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
5 | 723190252R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.42 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 723190901R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.064 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
7 | 723190907R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.062 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
SPU
8 | 723190909R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.482 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
9 | 723239101R00 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1/2" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.166 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
10 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
11 | 733110803R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 15 | m | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.001 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.051 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
12 | 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa, bez dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.43 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
13 | 723225111R00.1 | Třícestný zkušební vzorkovací manometrový kohout, páčka, plyn, PN 25, DN15 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.15 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
14 | 38841150R | tlakoměr standardní; d tlakoměru 160,0 mm; připojení zadní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 % | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
15 | 723.R.1 | Plynový připojovací kohout s integrovaným protipožárním ventilem, R1/2" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
SPU
16 | 723.R.2 | Plynový filtr R1/2", filtrační vložka s jemností 50 mikrometrů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
SPU
17 | 998723101R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.01336 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.333 | 0.02 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0.26 |  |  |  |  | 69.23 | [6 empty] | DIL
18 | 731100803R00 | Demontáž kotlů litinových typů Viadrus U 22, G 21,G 23, Emka, MPO, Pluto, pět článků | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.215 | 0.22 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.182 | 4.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 731249125R00 | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva přes 29 do 35 kW | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 7.828 | 7.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
20 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Označení potrubí vody a topení, pro správce kotelny | [25 empty] | POP
SPU
21 | 732339101R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.239 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
22 | 732339103R00 | Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 35 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.25 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
23 | 732339993R00 | Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.013 | 2.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Revize stávající tlak. 50 litrové nádoby. | [25 empty] | POP
|  | Při zjištění poškození, bude třeba nacenit výměnu nové. | [25 empty] | POP
|  | V případě funkčníosti bude stávající zachována | [25 empty] | POP
SPU
24 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.53 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
25 | 732420812R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.021 | 0.02 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.43 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
26 | 725524916R00.1 | Demontáž kouřovodu D 150, ocel | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |  | Vlastní | Kalkul | 0.231 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
27 | 731.R.01 | Proplach systému vč. čištění filtrů | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Proplach systému vytápění proplachovacím čerpadlem a pH neutrálními čistícími prostředky | [25 empty] | POP
|  | + inhibitory koroze | [25 empty] | POP
SPU
28 | 731.R.6 | Montáž regulace - regulační přístroj, vč. osazení venkovního čidla ekvitermy | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Popis zařízení: | [25 empty] | POP
|  | Komfortní prostorový modulační regulátor pro sběrnici EMS plus a EMS. K použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty zdroje nebo jako prostorový regulátor. | [25 empty] | POP |  | Komfortní prostorový modulační regulátor pro sběrnici EMS plus a EMS. K použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty zdroje nebo jako prostorový regulátor.
|  | Podsvícený grafický LCD displej | [25 empty] | POP
|  | Grafické zobrazení venkovní teploty za poslední 2 dny (“meterologická stanice”) | [25 empty] | POP
|  | Jednoduchá automatická detekce připojených komponent a návrhem konfigurace | [25 empty] | POP
|  | Individuálně nastavitelný denní a týdenní program | [25 empty] | POP
|  | Grafické zobrazení časového programu | [25 empty] | POP
|  | Zámek (dětská pojistka) | [25 empty] | POP
|  | Počítadlo provozních hodin | [25 empty] | POP
|  | Dotykové ovládání | [25 empty] | POP
|  | 2 barevná provedení (černá a bílá) | [25 empty] | POP
SPU
29 | 731.R.983 | Zatmelení prostupu potrubí akrylátovým tmelem proti vniknutí vody | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zatmelení zbylého místa v ocelovém potrubí DN 125 po prostupu plastového potrubí DN 80 pro nasávání vzduchu z kotle pomocí akrylátového tmele do exteriéru | [25 empty] | POP |  | Zatmelení zbylého místa v ocelovém potrubí DN 125 po prostupu plastového potrubí DN 80 pro nasávání vzduchu z kotle pomocí akrylátového tmele do exteriéru
SPU
30 | 900 RT3 | HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Regulace oběhových čerpadel, nastavení kotle, ekvitermní křivky a týdenních programů, odvzdušnění soustavy | [25 empty] | POP |  | Regulace oběhových čerpadel, nastavení kotle, ekvitermní křivky a týdenních programů, odvzdušnění soustavy
SPU
31 | 731.R.1 | Vypuštění otopné soustavy | h | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Do přečerpávací jímky a následně do kanalizace | [25 empty] | POP
|  | Vypuštění před demontáží : 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
32 | 731.R.11 | Proplach otopné soustavy | h | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Do přečerpávací jímky a následně do kanalizace | [25 empty] | POP
SPU
33 | 731.R.96 | Montáž kouřovodu,, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 10 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
34 | 731.R.97 | Vyvložkování stávajícího nerezového komína, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 10 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Montáž nové flexibilní vložky DN 80 do stávající hliníkové vložky o vnitřním průměru 130 mm. | [25 empty] | POP
|  | Montáž bude provedena ze šikmé střechy objektu. Pro provedení je v rámci rozpočtu pro nacenění položka pomocné montážní plošiny | [25 empty] | POP |  | Montáž bude provedena ze šikmé střechy objektu. Pro provedení je v rámci rozpočtu pro nacenění položka pomocné montážní plošiny
SPU
35 | 731.R.98 | Odřezání stávajícího potrubí přívodu vzduchu, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 2 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Odřezání v místě lomu z vodorovného na svislé potrubí | [25 empty] | POP
SPU
36 | 731.R.982 | Vyřezání otvoru DN 100 do stávajícího plechového nasávání vzduchu,, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 4 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | Vyřezání otvoru DN 100 do stávajícího plechového nasávání vzduchu, pro prostčení potrubí DN 80. | [25 empty] | POP
|  | Nasávání bude nutno odmontovat a následně znovu usadit | [25 empty] | POP
SPU
37 | 42320131R | objímka ocelová použití k připevňování potrubí větrání a klimatizace, k upevnění potrubí pro rozvody pitné vody; dvoušroubová s upevňovací maticí M8/M10; rozměr 80-86 mm ; teplotní rozsah použití -50 až 110 °C; galvanický pozink. + tlumící pryžová vložka | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Kotvení přívodu vzduchu pro spalování : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
38 | 48466191R.1 | Nádoba expanzní membránová 5 l, | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00235 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Materiálové provedení ocel, mosaz, pryž EPDM | [25 empty] | POP
|  | Objem nádoby (l) 5,0 | [25 empty] | POP
|  | Ostatní Provedení nádoby : IN LINE, příruba nerezová, vak nelze vyměnit | [25 empty] | POP
|  | Dimenze připojení 3/4" (vnější závit) | [25 empty] | POP
|  | Pracovní tlak (bar) 8 | [25 empty] | POP
|  | Min/max. pracovní teplota -10°C / +99°C | [25 empty] | POP
|  | Stavební rozměry D/H (mm) 160/325 | [25 empty] | POP
SPU
39 | 48466204R | Nádoba expanzní s membránou; provedení: stojaté; objem = 35 l; v = 466 mm; d = 376 mm; připojení: R 3/4"; max. provozní tlak = 4 bar | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0056 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
40 | 731.R.12 | Demineralizační patrona se sadou pro prvotní napouštění, Zapůjčení a následné vrácení výrobci | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Sada obsahující patronu s kapacitou 4000 l | [25 empty] | POP
|  | x°dH, připojovací sadu Profi s | [25 empty] | POP
|  | digitálním měřičem vodivosti, elektronickým | [25 empty] | POP
|  | vodoměrem Výdrž náplně při 20°dH vstupní vody: | [25 empty] | POP
|  | 200 l upravené vody | [25 empty] | POP
SPU
41 | 731.R.3 | Stacionární kondenzační kotel, vč. základní řídící jednotky | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
|  | PK - Plynový kondenzační kotel - stacionární | [25 empty] | POP
|  | - rozměr š/h/v: 600 / 625 / 1010 [mm] | [25 empty] | POP
|  | - hmotnost: 67 kg | [25 empty] | POP
|  | - modulovatelný výkon: 6,1 - 30 kW (50/30°C) | [25 empty] | POP
|  | - účinnost kotle při max. výkonu | [25 empty] | POP
|  | a spádu 50/30°: 105,5 % | [25 empty] | POP
|  | - max. provozní tlak: 3 bar | [25 empty] | POP
|  | - přípojka topné vody: 1" | [25 empty] | POP
|  | - elektrický příkon: 44 W | [25 empty] | POP
|  | - připojení 230 V N+PE, 50Hz | [25 empty] | POP
SPU
42 | 731.R.4 | Pojistná skupina kotle vč. pojistného ventilu 3 bary, manometru a odvzdušnění | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
SPU
43 | 731.R.7 | Č1 - Oběhové čerpadlo vytápění, mokroběžné | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Č1 Oběhové čerpadlo vytápění | [25 empty] | POP
|  | - oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem, | [25 empty] | POP
|  | pro systém vytápění, | [25 empty] | POP
|  | - regulace na adaptabilní proporcionální křivku | [25 empty] | POP
|  | - max. dopravní výška 60 kPa, | [25 empty] | POP
|  | - pracovní bod čerpadla Mt =1780 l/h, | [25 empty] | POP
|  | při ?T = 15 K a 30 kW výkonu | [25 empty] | POP
|  | - připojení na potrubí G 6/4" vnitřní, | [25 empty] | POP
|  | - max. provozní tlak 10 bar, | [25 empty] | POP
|  | - rozteč mezi hrdly 130 mm | [25 empty] | POP
|  | - napájení 1x230 V | [25 empty] | POP
SPU
44 | 731.R.91 | Sada odkouření do šachty | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
|  | Sada odkouření do šachty s mřížkou přisávání, revizním kolenem DN80 87°, trubkou DN80 0,5m, průchodkou do šachty DN80/125 0,5m, krytem průchodu do šachty, patním kolenem DN80 s montážní lištou, 6 rozpěrnými držáky DN80, černou trubkou vyústění D80 a černým plastovým krytem šachty | [25 empty] | POP |  | Sada odkouření do šachty s mřížkou přisávání, revizním kolenem DN80 87°, trubkou DN80 0,5m, průchodkou do šachty DN80/125 0,5m, krytem průchodu do šachty, patním kolenem DN80 s montážní lištou, 6 rozpěrnými držáky DN80, černou trubkou vyústění D80 a černým plastovým krytem šachty
SPU
45 | 731.R.92 | Plastové ohebné potrubí pro vyvložkování komína + rozpěry | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
|  | Sada odvodu spalin flexi trubkou DN80 délky 15m, napojení pro ukončovací trubku, 3 rozpěrné držáky | [25 empty] | POP
SPU
46 | 731.R.931 | Trubka DN80, 1000 mm | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
|  | Odkouření : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Přívod : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
47 | 731.R.932 | Trubka DN80, 2000 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
|  | Přívod : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
48 | 731.R.941 | Koleno DN80, 45° | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
|  | Odkouření : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
49 | 731.R.942 | Koleno DN80, 87° | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
SPU
50 | 731.R.951 | Připojovací kus pro dělené odkouření a nasávání vzduchu 2x DN80 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
SPU
51 | 731.R.952 | Sada pro sání vzduchu DN80, vč. krycí rozety, koncovky a 1000 mm trubky DN80 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Zelená |  |  |  | POL3_
SPU
52 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 0.17551 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 10.582 | 1.86 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
SPU
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.07 |  |  |  |  | 11.4 | [6 empty] | DIL
53 | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.105 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
SPU
54 | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.135 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
SPU
55 | 723150801R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých do D 32 mm | m | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00254 | 0.02 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
SPU
56 | 723150802R00 | Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 32 mm do D 44,5 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0.00473 | 0.05 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.038 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
57 | 733151113R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 18 mm, tl. stěny 1,2 mm | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.20691 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
SPU
58 | 733151114R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 22 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00108 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.27 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
59 | 733151116R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním vnější průměr D 35 mm, tl. stěny 1,5 mm | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00167 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.24665 | 2.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | 2*5 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
SPU
60 | 733170801R00 | Demontáž potrubí z plastových trubek do D 25 mm | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.051 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž hadice pro napouštění vody do otopné soustavy | [25 empty] | POP
SPU
61 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.018 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
SPU
62 | 733191927R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00093 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.474 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Strojovna napojení přechodu na lisovaný spoj : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
63 | 767883111R00 | Objímka pro zavěšení potrubí jednošroubová, pro potrubí průměru 12 - 15 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené zatížení v tahu 0,75 kN | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.207 | 4.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
SPU
64 | 28612130R | hadice na vodu DN = 16,0 mm; d 22,0 mm; pracovní tlak 10,0 bar | m | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
SPU
65 | 631547112R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
SPU
66 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
SPU
67 | 631547215R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
SPU
68 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 0.04184 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.563 | 0.15 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.39 | [6 empty] | DIL
69 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.268 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
70 | 734224824R00 | Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, šikmý, mosazný, DN 32, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.269 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
71 | 734233114R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.269 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
72 | 734244421R00 | Klapka zpětná, pružinová, mosazná, DN 15, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.17 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dopouštění : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
73 | 734244425R00 | Klapka zpětná, pružinová, mosazná, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Čerpadlo : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
SPU
74 | 734293312R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.08 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dopouštění : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Vypouštěcí : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
SPU
75 | 734413122R00 | Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.381 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
76 | 734.R.3 | Servisní ventil se zajištěním 3/4" pro expanzní nádoby | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.23 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
SPU
77 | 5512001878R | filtr magnetický, černý, s cyklónovou vložkou; PN 3; provozní teplota 0 až 90 °C; 5/4" F x 5/4" F; max. průtok 2,13 m3/hod | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
SPU
78 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.00647 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.575 | 0.02 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.4 | [6 empty] | DIL
79 | 783424240R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | Nátěr potrubí vytápění | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 5
SPU
80 | 783424240R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.09 | 0.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | Nátěr potrubí plynu - žlutý | [25 empty] | POP
SPU
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | DIL
81 | 799.R.1 | Stavební přípomoce | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Pomocné úpravy a kotvení při rekonstrukci strojovny | [25 empty] | POP
SPU
82 | 799.R.2 | Doprava materiálu | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
83 | 799.R.4 | Dokumentace skutečného provedení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
84 | 799.R.3 | Zaškolení obsluhy, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.14 | [6 empty] | DIL
85 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 6.4724 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,32362*20 |  | 6.4724 | [23 empty] | VV | 0
SPU
86 | 979082119R00.1 | Příplatek k přesunu llitinového kotle | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPU
87 | 979011221R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím | t | 0.32562 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.067 | 0.67 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Vynesení stávajícího litinového kotle a potrubí skrze schodiště a hlavní vstup mimo budovu (manuálně) | [25 empty] | POP |  | Vynesení stávajícího litinového kotle a potrubí skrze schodiště a hlavní vstup mimo budovu (manuálně)
SPU
88 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 0.32562 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 0.16 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
SPU
89 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 0.32562 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 0.31 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
90 | 979981101R00 | Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t | t | 0.32562 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
SPU
91 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.32562 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
SPU
92 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.32562 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.006 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
SPU
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 801.99 | budovy pro sociální péči ostatní | [25 empty] | JKSO
| m3 | svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků | [25 empty] | JKSOChar
|  | rekonstrukce a modernizace objektu prostá | [25 empty] | JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu