Příloha č. 2 – Rozsah požadovaných služeb

Služby dohledového centra

Dohled bude prováděn prostřednictvím webové aplikace TELEMON. Webová aplikace bude dodavateli zpřístupněna prostřednictvím zadavatele.

Součástí řešení je zajištění tzv. dohledu nad řešením:

- Hlasová komunikační podpora pro řešení problémů s měřením, interpretací dat.

- Hlasová komunikační podpora v pracovní dny od 8 - 16 hodin, mimo tuto dobu je v provozu hlasová schránka pro zaznamenání vzkazů volajících.

Rozsah služeb:

- příprava přístrojů, konfigurace a nastavení přístrojů, kontrola funkčnosti,

- konfigurace přístroje a sparování s HUB, zapojení do systému, zkouška komunikace,

- edukace měřené osoby, provedení zkoušky měření a funkčnosti,

- příprava a podpis dokumentace,

- edukace uživatelů, předání přístupových údajů pacientům,

- předání požadavků na zavedení pacienta do systémů a nastavení parametrů monitoringu,

- kontrola a úprava zavedených údajů, nastavení požadovaných parametrů v kartě pacienta,

- zasílání individuálních reportů každého měřeného pacienta ve 14ti-denních cyklech po celou dobu měření pacienta a zaslání závěrečného individuálního reportu pacienta,

- zasílání hromadných sumárních reportů měřených pacientů ve 30denních cyklech,

- zaslání jiných reportů dle specifikace zadavatele na vyžádání zadavatele,

- bezpečné uložení a archivace všech reportů,

- komunikace s uživateli systému,

- aktivace uživatelů v systému (přístupy uživatelů),

- dohled nad zapojenými pacienty, řešení incidentů a aletrů,

- Navolání pacientů k navrácení sady po ukončení monitorace.

Veškeré reporty budou zasílány ve formátu .pdf nebo .xlsx na emaily určené zadavatelem.