## Přehled
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | Stavební úpravy - Ambulance, budova E
Investor: | Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188
Zpracovatel profese: | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|  | Vypracoval: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena materiál | Cena montáž | Cena Celkem | Poznámka
Zařízení č.1 – Úpravy větrání
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
Společné položky
| VZT | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| DPH 21 % |  |  |  |  | 0
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0

## VZT
VÝKAZ VÝMĚR
Akce: | Stavební úpravy - Ambulance, budova E
Investor: | Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188
Zpracovatel profese: | JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
|  | Vypracoval: |  |  | Ing. Jan Bosák
|  | Zodpovědný projektant: |  |  | Ing. Jan Bosák
Označení ve výkrese | Položka | Měrná jednotka | Množství | Cena jednotková materiál | Cena celkem materiál | Cena jednotková montáž | Cena celkem montáž | Poznámka
Zařízení č.1 – Úpravy větrání
1.1 | Odvodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s regulační klapkou, s horizontálním připojením ᴓ 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 400x400 mm, 16ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného plechu. Barva bílá. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 200 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Barva bílá. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti C.
| do obvodu 1500 mm | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C-D.
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 50 % tvarovek | bm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 50 % tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 50 % tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 200 mm | bm | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 160 mm | bm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelná izolace (kamenná vlna) s Al polepem, tloušťky 40 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost min. 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1. Včetně izolační pásky. | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž stávající venkovní kondenzační jednotky klimatizace (chladivový systém). Orientační rozměry 500x955x396mm (vxšxh), m=60kg. Horizontální výfuk vzduchu. Chladivo R22a. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž vnitřní nástěnné jednotky klimatizace. Chladivo R22. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž stávajícího chladivového předizolovaného Cu potrubí vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže. | bm | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odsátí stávajícího chladiva R22a, uskladnění a likvidace. | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž, posun, opětovná montáž distribučního elementu | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž a opětovná montáž čtyřhranného a kruhového potrubí, pozink. | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž a likvidace distribučního elementu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáž a likvidace čtyřhranného a kruhového potrubí, pozink. | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
| Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál | kg | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Štítky pro označení směru proudění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cena zařízení č.1 bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0
Společné položky
| Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitrostaveništní doprava demontovaného materiálu (ručně) | t | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Odvoz demontovaného materiálu z meziskládky na skládku, s naložením a se složením | t | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) | t | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lešení do výšky 4 m | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vypracování a předání provozního řádu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaregulování systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Technická a koordinační činnost na stavbě | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vedlejší rozpočtové náklady (Drobné náklady spojené s neočekávanými kolizemi, do 0,32 % z celkové ceny materiálu) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. | Všechny uvedené položky jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních nezbytných úkonu spojených s instalací systému
| Cena společných položek bez DPH |  |  |  | 0 |  | 0