ČÁST 5: Vysokoindukční magnetoterapie

| Název | Vysokoindukční magnetoterapie | Oddělení | rehabilitace |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

- maximální výkon minimálně 3 Tesla

- frekvenční modulace

- minimálně 9 přednastavených protokolů

- volné pozice pro možnost vytvoření vlastních protokolů

- nastavení frekvence minimálně do 100 Hz

- systém chlazení pro intenzivní provoz – olejové chlazení

- cílený aplikátor pro bezobslužnou aplikaci

- variabilně nastavitelné kovové rameno s možností aretace

- možnost otočení ramena o 360° v hlavním kloubu na panelu přístroje,

- pojízdný přístroj s kolečky a brzdičkami

- možnost připojení speciálního křesla pro cvičení svalstva pánevního dna

- křeslo pro cvičení svalstva pánevního dna s vybráním pro aplikátor

- napájecí napětí 230V