Bateriové vrtačky

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Zadavatel požaduje z důvodu ekonomické ochrany investic kompatibilitu se stávajícím systémem a příslušenstvím SYNTHES používaným na pracovišti centrálních operačních sálů. |  |
| Bateriová vrtačka TRS 1 ks |  |
| Tělo pohonné jednotky modulární pro TRS | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Víko (modulární) pro TRS | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Power modul pro TRS | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sklíčidla na vrtáky s klíčem pro TRS, upínací rozsah ø 7,3 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nástavec pro frézování acetabula a dřeňové dutiny pro TRS | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rychlospojka AO/ASIF pro TRS | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nástavec pilový sagitální, dlouhý s rukojeti tvaru T pro TRS | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vrtačka UNIUM 3 ks |  |
| Napájecí jednotka UNIUM Power Unit | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Modulární rukojeť UNIUM | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sklíčidla s klíčem pro UNIUM, upínací rozsah ø 7,3 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlospojka AO/ASIF pro UNIUM | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nástavec pilový oscilační pro UNIUM | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Adaptér UNIUM pro UBC II | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dobíječka univerzální II 2 ks | Klikněte a uveďte ANO/NE. |