## List1
Příloha č. 1 Rozsah navržené kanalizace
Název stoky | DN (mm) | Materiál | Délka (m) | Poznámka |  | před 9.5.23
TZ 01 Splašková vnitřní kanalizace
Stoka S | 300 | PP | 534.4
Stoka S-1 | 300 | PP | 20.3
Stoka S-2 | 300 | PP | 215
Stoka S-2-1 | 300 | PP | 67 | BEZVÝKOPOVÁ TECH.
Stoka S-2-2 | 300 | PP | 83.2
Stoka S-3 | 300 | PP | 91.4 |  |  | 99.5
Stoka S-4 | 300 | PP | 111.5
Stoka S-5 | 300 | PP | 22.5
Stoka S-6 | 300 | PP | 9.5
Mezisoučet |  |  | 1154.8
Název stoky | DN (mm) | Materiál | Délka (m) | Poznámka
TZ 02 Dešťová vnitřní kanalizace
Stoka D | 400 | PP | 92.3
| 300 | PP | 91.9
Stoka D-1 | 400 | PP | 203
| 300 | PP | 43
Stoka D-1-1 | 300 | PP | 68.2 |  |  | 69.2
Stoka D-1-2 | 300 | PP | 30.2
Stoka D-1-3 | 300 | PP | 66.3
Stoka D-1-4 | 300 | PP | 39.2
Stoka D-2 | 300 | PP | 61.2
Stoka D-2-1 | 300 | PP | 29.4
Stoka D-3 | 500 | PP | 33.8
| 400 | PP | 107
| 300 | PP | 137.2
Stoka D-3-1 | 300 | PP | 49.2
Stoka D-3-2 | 400 | PP | 75.8
| 300 | PP | 156.6
Stoka D-3-2-1 | 300 | PP | 21.5
Stoka D-3-2-2 | 300 | PP | 79.8
Stoka D-3-3 | 300 | PP | 17
Stoka D-3-4 | 300 | PP | 77.7
Stoka D-3-5 | 300 | PP | 88.8
Stoka D-3-6 | 300 | PP | 13.7
Stoka D-3-7 | 300 | PP | 96
Mezisoučet |  |  | 1678.8
KANALIZACE CELKEM |  |  | 2833.6
Kanalizační přípojky |  |  | délka [m]
Kanalizační přípojky splašková kanalizace | 200/150 | 66 ks | 341.2 |  |  | 331.5
Kanalizační přípojky dešťová kanalizace | 300/200/150 | 152 ks | 649.8 |  | 75 | 657.9
Výměna uličních vpustí |  | 20 ks
TZ 03 Rušení stávající kanalizace - dokumentace bouracích prací
| 300 | KAM | 239.9
| 200 | KAM | 7.5
| 400 | B | 10.8
| 300 | B | 379.9
| 200 | B | 22.9
Celková délka rušení kanalizace |  |  | 661