## Karvina Ráj dešťová
Uznatelné náklady
NÁZEV PŘÍPOJKY | STOKA | PŘÍPOJKA | DN | ZPŮSOB NAPOJENÍ (na stoku)
KP | - | L [m] | -
1 | D | 11.5 | 150 | POTRUBÍ
UV1 | D | 8.4 | 200 | POTRUBÍ
UV2 | D | 2.5 | 200 | POTRUBÍ
UV3 | D | 5.1 | 200 | ŠACHTA
UV4 | D | 8 | 200 | ŠACHTA
UV4.1 | D | 1.1 | 200 | POTRUBÍ
UV5 | D | 8.7 | 200 | POTRUBÍ
2 | D | 17.4 | 150 | ŠACHTA
3 | D | 2.6 | 300 | ŠACHTA |  |  | -
4 | D | 8 | 300 | ŠACHTA
5 | D | 6 | 150 | ŠACHTA
UV5.1 | D | 1.4 | 200 | POTRUBÍ | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 300
UV6/KP5 | D | 16.7 | 200 | ŠACHTA | 34.9 | 51.9 | 10.6
6 | D-1 | 5.8 | 150 | POTRUBÍ
7 | D-1 | 2.7 | 150 | POTRUBÍ
UV7 | D-1 | 1.7 | 200 | POTRUBÍ
8 | D-1 | 3.4 | 150 | ŠACHTA
9 | D-1 | 4.2 | 150 | ŠACHTA
10 | D-1 | 4.2 | 150 | ŠACHTA
11 | D-1 | 5.1 | 150 | ŠACHTA
12 | D-1 | 2.4 | 150 | POTRUBÍ
13 | D-1 | 6.6 | 150 | POTRUBÍ
UV8 | D-1 | 2.4 | 200 | POTRUBÍ
14 | D-1 | 6.4 | 150 | ŠACHTA
15 | D-1 | 0.8 | 150 | POTRUBÍ
UV9 | D-1 | 2.2 | 200 | POTRUBÍ
UV10 | D-1 | 4.1 | 200 | POTRUBÍ
16 | D-1 | 9.2 | 150 | POTRUBÍ
UV11 | D-1 | 3.3 | 200 | ŠACHTA
17 | D-1 | 2.7 | 150 | ŠACHTA
18 | D-1 | 3.2 | 150 | ŠACHTA
UV12 | D-1 | 0.5 | 200 | ŠACHTA
UV12.1 | D-1 | 11.1 | 200 | ŠACHTA
UV13 | D-1 | 7 | 200 | POTRUBÍ
UV14 | D-1 | 6.8 | 200 | ŠACHTA
19 | D-1 | 0.7 | 150 | POTRUBÍ
20 | D-1 | 34.2 | 200 | ŠACHTA
21 | D-1 | 1.7 | 150 | ŠACHTA
UV15 | D-1 | 14.3 | 200 | ŠACHTA
UV16 | D-1 | 7.1 | 200 | ŠACHTA
22 | D-1 | 0.8 | 150 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200
23 | D-1 | 6 | 150 | ŠACHTA | 65.9 | 94.7
24 | D-1-1 | 6.3 | 150 | POTRUBÍ
25 | D-1-1 | 6.2 | 150 | POTRUBÍ
UV17 | D-1-1 | 2.7 | 200 | POTRUBÍ
26 | D-1-1 | 1.7 | 150 | POTRUBÍ
27 | D-1-1 | 1.7 | 150 | ŠACHTA
28 | D-1-1 | 1.8 | 150 | ŠACHTA
29 | D-1-1 | 2.5 | 150 | POTRUBÍ | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200
UV18 | D-1-1 | 6 | 200 | ŠACHTA | 20.2 | 8.7
UV19 | D-1-2 | 9 | 200 | ŠACHTA
UV20 | D-1-2 | 7.1 | 200 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200
UV21 | D-1-2 | 3.7 | 200 | ŠACHTA | 0 | 19.8
UV22 | D-1-3 | 11.8 | 200 | POTRUBÍ
UV23 | D-1-3 | 0.7 | 200 | POTRUBÍ
31 | D-1-3 | 2.7 | 150 | ŠACHTA
32 | D-1-3 | 2.7 | 150 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200
33 | D-1-3 | 1.8 | 150 | ŠACHTA | 7.2 | 12.5
34 | D-1-4 | 8.2 | 150 | ŠACHTA
UV24 | D-1-4 | 5.6 | 200 | ŠACHTA
34.1 | D-1-4 | 10 | 200 | ŠACHTA
35 | D-1-4 | 10.3 | 200 | ŠACHTA
UV25/KP36 | D-1-4 | 15 | 200 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200
UV26 | D-1-4 | 10.9 | 150 | ŠACHTA | 8.2 | 51.8
37 | D-2 | 4.8 | 150 | POTRUBÍ
UV27 | D-2 | 2.8 | 200 | POTRUBÍ
38 | D-2 | 4.9 | 150 | POTRUBÍ
38.1 | D-2 | 0.8 | 150 | ŠACHTA
39 | D-2 | 4.5 | 150 | ŠACHTA
UV28 | D-2 | 2.5 | 200 | ŠACHTA
41 | D-2 | 12.2 | 150 | ŠACHTA
UV29 | D-2 | 3.3 | 200 | POTRUBÍ
UV30 | D-2 | 1.1 | 200 | POTRUBÍ
42 | D-2 | 1 | 150 | ŠACHTA
43 | D-2 | 1 | 150 | ŠACHTA
44 | D-2 | 1 | 150 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200
45 | D-2 | 1 | 150 | ŠACHTA | 31.2 | 9.7
40 | D-2-1 | 9.3 | 150 | POTRUBÍ
41.1 | D-2-1 | 5.2 | 150 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200
41.2 | D-2-1 | 6.8 | 150 | ŠACHTA | 21.3
UV32 | D-3 | 3.5 | 200 | POTRUBÍ
UV33 | D-3 | 1 | 200 | POTRUBÍ
UV34 | D-3 | 2.2 | 200 | POTRUBÍ
UV35 | D-3 | 1 | 200 | POTRUBÍ
UV36 | D-3 | 1.1 | 200 | POTRUBÍ
50 | D-3 | 1.4 | 150 | POTRUBÍ
UV37 | D-3 | 2.9 | 200 | POTRUBÍ
51 | D-3 | 3.1 | 150 | POTRUBÍ
52 | D-3 | 1.5 | 300 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 300
51.1 | D-3 | 3.3 | 150 | ŠACHTA | 7.8 | 11.7 | 1.5
46 | D-3-1 | 1.1 | 150 | ŠACHTA
47 | D-3-1 | 4.3 | 150 | ŠACHTA
48 | D-3-1 | 0.7 | 150 | POTRUBÍ
49 | D-3-1 | 3.8 | 150 | ŠACHTA
49.1 | D-3-1 | 1 | 150 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200
UV31 | D-3-1 | 1.3 | 200 | ŠACHTA | 10.9 | 1.3
UV38 | D-3-2 | 3.2 | 200 | POTRUBÍ
53 | D-3-2 | 0.9 | 150 | ŠACHTA
54 | D-3-2 | 2.5 | 150 | ŠACHTA
55 | D-3-2 | 9.6 | 150 | POTRUBÍ
UV39 | D-3-2 | 1 | 200 | POTRUBÍ
56 | D-3-2 | 6.8 | 150 | POTRUBÍ
UV40 | D-3-2 | 0.6 | 200 | POTRUBÍ
UV41 | D-3-2 | 6.1 | 200 | POTRUBÍ
57 | D-3-2 | 7.1 | 150 | ŠACHTA
58 | D-3-2 | 2.1 | 150 | ŠACHTA
UV42 | D-3-2 | 1 | 200 | ŠACHTA
59 | D-3-2 | 3.2 | 150 | ŠACHTA
60 | D-3-2 | 4.2 | 150 | POTRUBÍ
UV43 | D-3-2 | 9.5 | 200 | POTRUBÍ
61 | D-3-2 | 1.4 | 150 | ŠACHTA
62 | D-3-2 | 7 | 150 | ŠACHTA
63 | D-3-2 | 3.5 | 150 | ŠACHTA
64 | D-3-2 | 1 | 150 | ŠACHTA
UV44 | D-3-2 | 0.8 | 200 | ŠACHTA
65 | D-3-2 | 0.8 | 150 | ŠACHTA
UV45 | D-3-2 | 0.8 | 200 | ŠACHTA
66 | D-3-2 | 0.8 | 150 | ŠACHTA
UV46 | D-3-2 | 0.8 | 200 | ŠACHTA
67 | D-3-2 | 0.8 | 150 | ŠACHTA
UV47 | D-3-2 | 0.8 | 200 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200
68 | D-3-2 | 0.8 | 150 | ŠACHTA | 52.5 | 24.6
69 | D-3-2-1 | 1.5 | 150 | ŠACHTA
70 | D-3-2-1 | 1.41 | 150 | ŠACHTA
71 | D-3-2-1 | 1.5 | 150 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150
72 | D-3-2-1 | 1.5 | 150 | ŠACHTA | 5.91
73 | D-3-2-2 | 1 | 150 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200
73.1 | D-3-2-2 | 1 | 200 | ŠACHTA | 1 | 1
74 | D-3-3 | 5.6 | 150 | ŠACHTA | 5.6
75 | D-3-4 | 1 | 150 | ŠACHTA | 1
UV48 | D-3-5 | 2.9 | 200 | POTRUBÍ
UV49 | D-3-5 | 1.7 | 200 | POTRUBÍ
78 | D-3-5 | 3.6 | 150 | POTRUBÍ
79 | D-3-5 | 4.4 | 150 | POTRUBÍ
80 | D-3-5 | 4.2 | 150 | POTRUBÍ | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200
81 | D-3-5 | 2.9 | 150 | ŠACHTA | 15.1 | 4.6 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 300
81.1 | D-3-6 | 0.5 | 300 | ŠACHTA |  |  | 0.5
82 | D-3-7 | 4.5 | 150 | POTRUBÍ
UV50 | D-3-7 | 3.4 | 200 | POTRUBÍ
UV51 | D-3-7 | 1.3 | 200 | POTRUBÍ
UV52 | D-3-7 | 3.4 | 200 | POTRUBÍ
UV53 | D-3-7 | 6.3 | 200 | POTRUBÍ
UV53.1 | D-3-7 | 1 | 200 | POTRUBÍ
83 | D-3-7 | 0.7 | 150 | ŠACHTA
84 | D-3-7 | 0.7 | 150 | ŠACHTA
UV54 | D-3-7 | 32 | 150 | POTRUBÍ
UV55 | D-3-7 | 0.6 | 200 | POTRUBÍ
85 | D-3-7 | 0.9 | 150 | ŠACHTA
86 | D-3-7 | 0.6 | 150 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200
87 | D-3-7 | 0.8 | 150 | ŠACHTA | 8.2 | 48
Celkem | - | 649.81 | - | -
[5 empty] | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 200 | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 300
[5 empty] | 296.91 | 340.3 | 12.6