## Karvina Ráj splašková
Uznatelné náklady
NÁZEV PŘÍPOJKY | STOKA | PŘÍPOJKA | DN | ZPŮSOB NAPOJENÍ (na stoku)
KP | - | L [m] | -
1 | S | 12.3 | 150 | ŠACHTA
2 | S | 6.3 | 150 | ŠACHTA
3 | S | 13.4 | 150 | ŠACHTA
4 | S | 15.1 | 150 | ŠACHTA
5 | S | 11.7 | 150 | ŠACHTA
6 | S | 10.5 | 150 | POTRUBÍ
7 | S | 15.7 | 150 | ŠACHTA
8 | S | 10.3 | 150 | ŠACHTA
9 | S | 11 | 150 | ŠACHTA |  | -
10 | S | 14.4 | 150 | ŠACHTA
11 | S | 7.5 | 150 | ŠACHTA
12 | S | 3.7 | 150 | POTRUBÍ
13 | S | 12 | 150 | POTRUBÍ
14 | S | 4.1 | 150 | ŠACHTA
15 | S | 4.3 | 150 | ŠACHTA
16 | S | 4.2 | 150 | ŠACHTA
17 | S | 4.2 | 150 | POTRUBÍ
18 | S | 11.4 | 150 | POTRUBÍ
19 | S | 11.2 | 150 | POTRUBÍ
20 | S | 3 | 150 | POTRUBÍ
21 | S | 5.1 | 150 | POTRUBÍ
22 | S | 1.5 | 150 | POTRUBÍ
23 | S | 3.6 | 150 | POTRUBÍ
24 | S | 2.2 | 150 | POTRUBÍ
25 | S | 2.2 | 150 | POTRUBÍ
26 | S | 5.7 | 150 | ŠACHTA
27 | S | 5.3 | 150 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150
28 | S | 4.6 | 150 | ŠACHTA | 216.5
29 | S-1 | 5.2 | 150 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150
30 | S-1 | 10.2 | 150 | ŠACHTA | 15.4
31 | S-2 | 1 | 150 | ŠACHTA
32 | S-2 | 2.3 | 150 | ŠACHTA
32.1 | S-2 | 1 | 150 | ŠACHTA
33 | S-2 | 1 | 150 | ŠACHTA
34 | S-2 | 0.9 | 150 | ŠACHTA
35 | S-2 | 11.3 | 150 | POTRUBÍ
36 | S-2 | 10.5 | 150 | POTRUBÍ
37 | S-2 | 7.5 | 150 | POTRUBÍ
38 | S-2 | 1 | 150 | ŠACHTA
39 | S-2 | 1 | 150 | ŠACHTA
40 | S-2 | 0.9 | 150 | ŠACHTA
41 | S-2 | 1 | 150 | ŠACHTA
42 | S-2 | 1.6 | 150 | ŠACHTA
43 | S-2 | 0.9 | 150 | ŠACHTA
44 | S-2 | 0.8 | 150 | ŠACHTA
45 | S-2 | 3.2 | 150 | ŠACHTA
46 | S-2 | 7.4 | 150 | ŠACHTA
47 | S-2 | 3.8 | 150 | ŠACHTA
48 | S-2 | 3.7 | 150 | POTRUBÍ
49 | S-2 | 1.1 | 150 | ŠACHTA
50 | S-2 | 1.1 | 150 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150
51 | S-2 | 4 | 150 | ŠACHTA | 67
52 | S-2-2 | 1.9 | 150 | POTRUBÍ | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150
53 | S-2-2 | 2.4 | 150 | POTRUBÍ | 4.3
54 | S-3 | 4.3 | 150 | ŠACHTA
55 | S-3 | 1 | 150 | ŠACHTA
56 | S-3 | 4.8 | 150 | ŠACHTA
57 | S-3 | 1.4 | 150 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150
58 | S-3 | 10.1 | 150 | ŠACHTA | 21.6
59 | S-4 | 1.6 | 150 | POTRUBÍ
60 | S-4 | 1 | 150 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150
61 | S-4 | 1 | 150 | ŠACHTA | 3.6
62 | S-5 | 1 | 150 | ŠACHTA | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150
63 | S-5 | 1 | 150 | ŠACHTA | 2
64 | S-6 | 1 | 150 | POTRUBÍ | DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150
65 | S-6 | 9.7 | 150 | ŠACHTA | 10.7
Celkem | - | 341.1 | - | -
DÉLKA PŘÍPOJEK DN 150
341.1