## cenová nabídka
Příloha č. 6 - Cenová kalkulace a technická specifikace
„Dodávky inkontinenčních pomůcek pro SNO“
Evidenční číslo: OPA/Hal/2024/58
Číslo zakázky: P24V00000258
Pol. č. | Specifikace předmětu plnění | Objednací kód dodavatele | Předpoklá-daná spotřeba ks/2 roky | Kód VZP | Katalogové číslo | Počet ks v balení | Cena za 1 kus v Kč bez DPH |  | DPH v % | DPH v Kč |  | Cena za 1 kus v Kč vč. DPH |  | Cena za předpokládanou spotřebu za 2 roky v Kč bez DPH |  | DPH v Kč/předpokládanou spotřebu za 2 roky |  | Cena za předpokládanou spotřebu za 2 roky v Kč vč. DPH
[7 empty] | místo plnění A* | místo plnění B** |  | místo plnění A* | místo plnění B** | místo plnění A* | místo plnění B** | místo plnění A* | místo plnění B** | místo plnění A* | místo plnění B** | místo plnění A* | místo plnění B**
1. skupina: PLENKOVÉ KALHOTKY PRO DOSPĚLÉ (tolerance u velikostí je +/- 10%)
Plenkové zalepovací kalhotky
1 | vel. M - obvod boků 90–120 cm, min. ISO savost 1 800 ml |  | 13200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | vel. L - obvod boků 120–150 cm, min. ISO savost 2200 ml |  | 73560 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | vel. XL - obvod boků 150–175 cm, min. ISO savost 2700 ml |  | 25400 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. skupina: PLENKOVÉ KALHOTKY S ELASTICKÝM PÁSEM PRO DOSPĚLÉ (tolerance u velikostí je +/- 10%)
Plenkové zalepovací kalhotky
4 | vel. M - obvod boků 80–120 cm, min. ISO savost 2400 ml |  | 20200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | vel. L - obvod boků 110–150 cm, min. ISO savost 2700 ml |  | 37560 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | vel. XL - obvod boků 140–175 cm, min. ISO savost 3100 ml |  | 15280 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. skupina: INKONTINENČNÍ PODLOŽKY
Inkontinenční podložky
7 | Podložka pod pacienty inkontinenční, 40x60 cm, ISO savost min. 550 ml |  | 15720 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Podložka pod pacienty inkontinenční, 60x60 cm, ISO savost min. 950 ml |  | 27720 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Podložka pod pacienty inkontinenční, 60x90 cm, ISO savost min. 1200 ml |  | 187920 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CENA CELKEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* místo plnění A - Logistická společnost NemLog
** místo plnění B - Areál Slezské nemocnice v Opavě
vyplní dodavatel

## technická specifikace
Kritéria ke splnění kvality (vyplnit technickou specifikaci ANO/NE, doložit certifikátem nebo produktovým listem a čestným prohlášením výrobce)
1. část: Plenkové zalepovací kalhotky pro dospělé |  | vyplní dodavatel
Technické parametry: |  | ANO/NE | Požadavek na doložení:
| 4 fixační lepítka k opakovanému připevnění se suchým zipem |  | produktový list
| dermatologicky testované |  | certifikát/produktový list
| neobsahují latex |  | certifikát/produktový list
| povrch s pH 5,5 |  | produktový list/čestné prohlášení
| funkční indikátor savosti, vyčerpání absorpční kapacity rozpoznatelné na základě rozpuštění indikátoru |  | produktový list/čestné prohlášení
| vnitřní a vnější hydrofóbní pásky proti postrannímu protékání |  | produktový list/čestné prohlášení
| anatomicky tvarované 3 vrstvé savé jádro |  | produktový list/čestné prohlášení
| neutralizér zápachu |  | produktový list/čestné prohlášení
| obsah superabsorbentu |  | produktový list/čestné prohlášení
| barevné rozlišení produktů na den a noc a viditelné značení velikosti na pomůcce |  | produktový list/čestné prohlášení
| produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR) |  | prohlášení o shodě dle MDR
Musí být doložena miminální savost certifikátem ISO z nezávislé laboratoře.
2. část: Plenkové zalepovací kalhotky s elastickým pásem pro dospělé
Technické parametry: |  | ANO/NE | Požadavek na doložení:
| 2 široká fixační lepítka k opakovanému připevnění se suchým zipem |  | produktový list
| 2 pružné pásy s minimální šířkou 70 mm |  | produktový list
| dermatologicky testované |  | certifikát/produktový list
| neobsahují latex |  | certifikát/produktový list
| povrch s pH 5,5 |  | produktový list/čestné prohlášení
| funkční indikátor savosti, vyčerpání absorpční kapacity rozpoznatelné na základě rozpuštění indikátoru |  | produktový list/čestné prohlášení
| vnitřní a vnější hydrofóbní pásky proti postrannímu protékání |  | produktový list/čestné prohlášení
| anatomicky tvarované 3 vrstvé savé jádro |  | produktový list/čestné prohlášení
| neutralizér zápachu |  | produktový list/čestné prohlášení
| obsah superabsorbentu |  | produktový list/čestné prohlášení
| barevné rozlišení produktů na den a noc a viditelné značení velikosti na pomůcce |  | produktový list/čestné prohlášení
| produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR) |  | prohlášení o shodě dle MDR
Musí být doložena miminální savost certifikátem ISO z nezávislé laboratoře.
3. část: Inkontinenční podložky pod pacienty
Technické parametry: |  | ANO/NE | Požadavek na doložení:
| dermatologicky testované |  | certifikát/produktový list
| savé jádro se nesmí shrnovat a drolit |  | produktový list/čestné prohlášení
| nepropustná spodní vrstva |  | produktový list/čestné prohlášení
| protiskluzná spodní vrstva |  | produktový list/čestné prohlášení
| savé jádro ze 100% buničiny |  | produktový list/čestné prohlášení
| produkty splňují nařízení EU 2017/745 (MDR) |  | prohlášení o shodě dle MDR
Musí být doložena miminální savost certifikátem ISO z nezávislé laboratoře.