Příloha č. 1a

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Dovybavení endoskopické věže |  |
| Zadavatel požaduje z důvodu ekonomické ochrany investic kompatibilitu přístrojů s endoskopickými věžemi zn. Olympus používanými na pracovišti |  |
| 1 ks Elektrochirurgická jednotka: |  |
| Základní módy pro monopolární řezání s nastavitelnými efekty intenzity (čistý řezací mód, smíšený řezací mód, řez s velmi silnou koagulací) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Základní módy pro monopolární koagulaci s nastavitelnými efekty intenzity (jemná koagulace, silná koagulace, sprejová koagulace) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vysokofrekvenční výstup – bipolární módy – standardní, mikro, makro | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Monopolární výkon min. 250W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Bipolární výkon min. 120W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ovládání výstupů nožním pedálem (bezdrátově) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plynulé nastavení výkonu po 1 W v celém rozsahu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1 ks Insuflační jednotka: |  |
| Insuflace pacienta plynem CO2 při endoskopických výkonech v GIT | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| CO2 plyn určený pro zdravotnické použití (láhev nebo rozvod) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Indikace zdrojového tlaku LED kontrolky | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Max. tlak přiváděného plynu 45 kPa) | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení času - po uplynutí nastaveného času je přívod plynu ukončen | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 1 ks Oplachová pumpa: |  |
| Ovládání nožním pedálem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plynule nastavitelný průtok vody | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Průtok vody min. 60 ml/min - 190 ml/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Láhev na vodu min. 1l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Připojení obrazového záznamu do dokumentace pacienta v PC | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nožní pedál | Klikněte a uveďte ANO/NE. |