TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Stanovený požadavek | Splnění parametru (ANO/NE); technická hodnota parametru |
| --- | --- |
| Materiál: nitril, bez latexu, bez pudru |  |
| Bez zápachu |  |
| Pevnost min. 6N |  |
| AQL≤ 1,5 |  |
| Délka rukavice min. 240 mm |  |
| Exspirace min. 24 měsíců. |  |
| Univerzální vhodné pro pravou i levou ruku |  |
| Velikost: S, M, L, XL |  |
| Nařízení (EU) 2017/745, třída prostředku I |  |
| Nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, kategorie III |  |
| ČSN EN 455-1: Požadavky a zkoušení na nepřítomnost děr |  |
| ČSN EN 455-2: Požadavky a zkoušení fyzikálních vlastností |  |
| ČSN EN 455-3: Požadavky a zkoušení pro biologické hodnocení |  |
| ČSN EN 455-4: Požadavky a zkoušení pro stanovení doby skladovatelnosti |  |
| ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a funkční požadavky na provedení pro chemická rizika |  |
| ČSN EN ISO 374-4: Stanovení odolnosti proti degradaci chemikáliemi |  |
| ČSN EN ISO 374-5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů |  |

Ostatní požadované technické vlastnosti jsou uvedeny a budou hodnoceny v rámci stanovených subkritérií.