Urodynamický přístroj							Příloha č. 1a

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Zadavatel požaduje z důvodu ekonomické ochrany investic kompatibilitu s přístrojem Danflow 3000 v jeho vlastnictví |  |
| Min. 5 vstupních měřících kanálů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 2 výstupní řídící kanály pro řízení profilometrického vytahovače a cystometrické pumpy | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 3 vstupní kanály pro měření tlaku | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 1 vstupní kanál pro uroflowmetr | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Senzory ke kanálům připojitelné kabelem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přístroj s pacientskou jednotkou, řídícím počítačem a výškově stavitelným pojízdným stojanem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Měřící metody: |  |
| Cystometrie plnící | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Cystometrie mikční včetně průtokově manometrických studíí a vyhodnocení | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Profilometrie statická i dynamická | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Profilometrie s minibalonkem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příslušenství: |  |
| Cystometrická a profilometrická pumpa | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vytahovač pro profilometrii, nastavitelné rameno pro vytahovač se zavěšením na vyšetřovací stůl | Klikněte a uveďte ANO/NE. |