Minimální technické podmínky – spotřební materiál

Veřejná zakázka

„Dodávky jednorázových ureterorenoskopů, vč. výpůjčky videoprocesoru

pro urologické oddělení SZZ Krnov“

Číslo spisu: KRN/FMP/2025/01/spotřební materiál – UROL II.

Číslo zakázky: P25V00000006

Jednorázový flexibilní ureterorenoskop – předpokládaný odběr 70 ks/rok

- ohyb min. +/-270° (nahoru/dolů)

- fixace ohybu v libovolném úhlu pomocí pojistky na rukojeti endoskopu

- zdroj světla min. 2x LED na distálním konci s nastavitelnou intenzitou světla

- tlačítko pro záznam videa a fotografií na rukojeti endoskopu

- Y-konektor s uzavíratelným pracovním kanálem

- Ø pracovní části endoskopu max. 9,0 F

- Ø pracovního kanálu min. 3,6 F

- digitální CMOS čip

- integrovaná kamera na distálním konci

- zkosený distální konec pro usnadnění přístupu do horních močových cest

- rozlišení min. 160,000 pixelů

- zorné pole min. 100°

- plně kompatibilní s laserovými vlákny a extraktory kamenů (možnost dormie a laserového vlákna současně) přístroje EmPower H35W, který je v majetku zadavatele.

Videoprocesor – výpůjčka 1 ks

- záznam videa a fotografií na USB disk

- funkce přehrání záznamu

- nastavitelná intenzita světla

- funkce zmrazení obrazu

- funkce vyvážení bílé

- funkce zvětšit/zmenšit obraz

- funkce zvýraznění hran

- funkce volby obrazu – kruh a čtverec

- kompatibilní s dodávanými jednorázovými ureterorenoskopy

- výstup na monitor – min. DVI