## Technická specifikace
Příloha č. 1 - Technická specifikace
„Výpůjčka 2 ks analyzátorů pro stanovení hladiny glykemie včetně dodávky spotřebního materiálu"
Evidenční číslo: OPA/Hal/2025/06
Systémové číslo: P25V00000039
vyplní účastník řízení
| Automatický stolní analyzátor pro kvantitativní stanovení koncentrace glukózy a laktátu pro rutinní i statimová vyšetření - 2 ks | Název /TYP
P.č. | Požadavky | Nabídka uchazeče SPLŇUJE ANO/NE
1 | Analyzátor pracuje na principu enzymaticko-amperometrického stanovení pomocí čipových senzorů
2 | Životnost čipu je minimálně 60 dnů nebo 3000 analýz
3 | Stanovení lze provést v plné krvi, séru, plazmě
4 | Vzorkový kruh pro minimálně 20 vzorků
5 | Výkon minimálně 120 testů za hod
6 | Samostatné pozice pro Statim, standard a kontrolu
7 | Pro stanovení je dostatečné 20 µl vzorku (např. kapilární krve)
8 | Programovatelná automatická kalibrace
9 | Min. rozsah pro měření je 0,6 - 48 mmol/l pro glukózu, 0,5 – 30 mmol/l pro laktát (CV-pro glukózu 1,5 % na hladině 12 mmol/l)
10 | Obsluha pomocí dotykové obrazovky, komunikace v češtině
11 | Možnost nadefinování hraničních mezí pro vzorky i kontroly
12 | Paměť na minimálně 500 výsledků
13 | Výsledky do 30 s.
14 | Připojení do LIS
15 | Příslušenství:
· externí nebo interní tiskárna
· čtečka čárových kódů

## Cenová nabídka
Příloha č. 1 - Cenová nabídka
„Výpůjčka 2 ks analyzátorů pro stanovení hladiny glykemie včetně dodávky spotřebního materiálu"
Evidenční číslo: OPA/Hal/2025/06
Systémové číslo: P25V00000039
vyplní účastník řízení
v případě potřeby více řádku - vložte nový
údaje uveďte do krycího listu
Název |  | Katalogové čístlo | Velikost balení | Předpokládaná spotřeba /rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | DPH v % | Celková cena v Kč bez DPH/rok | DPH v Kč | Celková cena v Kč vč. DPH/rok
1. | systémový roztok pro analýzu | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2. | systémový roztok pro přípravu vzorků | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3. | biosenzor | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4. | kalibrační materiál | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5. | kontrolní materiál | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6. | další spotřební materiál (hadičky, pumpy) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
CENA za předpokládaný počet stanovení/ rok/35.000 st. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
CENA za předpokládaný počet stanovení/4 roky/140.000 st. | [6 empty] | 0 | 0 | 0