## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 20241207 | SZZ Krnov
| Objekt: |  | 2 | Objekt SZZ B
1629 | Rozpočet: |  | 20250228 | Oprava 1.PP objektu B po povodni
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 2 | Objekt SZZ B |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 20250228 | Oprava 1.PP objektu B po povodni |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 20241207 - SZZ Krnov
#POPO | Popis objektu: 2 - Objekt SZZ B
#POPR | Popis rozpočtu: 20250228 - Oprava 1.PP objektu B po povodni
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 2 20250228 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20241207 | SZZ Krnov | [25 empty] | STA
O: | 2 | Objekt SZZ B | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 20250228 | Oprava 1.PP objektu B po povodni | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 342 | Stěny a příčky montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.43 |  | 0 |  |  |  |  | 151.57 | [6 empty] | DIL
1 | 342012223R00 | Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30 | m2 | 64.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02339 | 1.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.99 | 64.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 2,40*(3,65*2+1,8+1,65*3+4,0+1,55*2+3,2+1,35*2) |  | 64.92 | [23 empty] | VV | 0
2 | 342013221R00 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 | m2 | 58.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04654 | 2.74 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.29 | 75.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [25 empty] | SPI |  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
|  | 2,40*(5,15*2+4,0+3,30*2+1,80*2) |  | 58.8 | [23 empty] | VV | 0
3 | 342262641R00 | Příčky ze systémových cement.desek potažené tkaninou ze skel.vláken volně stojící předsazená stěna tloušťky 100 mm, 1x opláštěné, deskami tl. 12,5 mm, bez izolace, | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01535 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | Indiv | 1.06 | 11.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*2,4*5 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 416 | Podhledy a mezistropy montované lehké |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.34 |  | 0 |  |  |  |  | 205.21 | [6 empty] | DIL
4 | 416021123R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 97.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01201 | 1.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.95 | 92.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 416061112R00 | Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm hrana kolmo řezaná, bez izolace | m2 | 224.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00965 | 2.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.5 | 112.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | chodby, WC | [25 empty] | POP
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.82 |  | 0 |  |  |  |  | 537.27 | [6 empty] | DIL
6 | 602011105R00 | Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, sanační, , , | m2 | 354.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00788 | 2.8 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 31.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | 354,86*1,0 |  | 354.86 | [23 empty] | VV | 0
7 | 602011134R00 | Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 20 mm, | m2 | 354.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02613 | 9.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.74 | 262.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | 354,86*1,0 |  | 354.86 | [23 empty] | VV | 0
8 | 602011141R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | 496.804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 1.74 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24 | 119.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | 354,86*1,4 |  | 496.804 | [23 empty] | VV | 0
9 | 602011151R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm, | m2 | 354.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00566 | 2.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.25 | 88.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | 354,86 |  | 354.86 | [23 empty] | VV | 0
10 | 602010111R00 | Penetrace - provedení podkladního nátěru nebo penetrace, na stěnách | m2 | 496.804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 34.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 354,86*1,4 |  | 496.804 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.5 |  | 0 |  |  |  |  | 101.74 | [6 empty] | DIL
11 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.29 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.12 | 24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
12 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00408 | 1.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.152 | 38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
13 | 612421615R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené | m2 | 176.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03921 | 6.93 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | pod obklady a obložení | [25 empty] | POP
14 | 612421211R00 | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hrubých | m2 | 496.804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00454 | 2.26 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | Indiv | 0.08 | 39.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 354,86*1,4 |  | 496.804 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 323.63 | [6 empty] | DIL
15 | 622903111R00 | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně | m2 | 851.664 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | Indiv | 0.38 | 323.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | před započetím oprav | [25 empty] | SPI
|  | 354,86*2,4 |  | 851.664 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 29.76 | [6 empty] | DIL
16 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.86 | 29.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 553307110R | Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0194 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 8 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
18 | 553307120R | Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0199 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
19 | 553307130R | Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0205 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
20 | 55330716R | Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 1450 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0251 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  |  |  |  | 57.07 | [6 empty] | DIL
21 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 322.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.39 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.177 | 57.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 99.31 | [6 empty] | DIL
22 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 322.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.308 | 99.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 32.58 |  |  |  |  | 362.87 | [6 empty] | DIL
23 | 962036152R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrovláknitá bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 64.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0.03632 | 2.36 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3928 | 25.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,40*(3,65*2+1,8+1,65*3+4,0+1,55*2+3,2+1,35*2) |  | 64.92 | [23 empty] | VV | 0
24 | 962036155R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrovláknitá bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 58.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.02 | 0.066 | 3.88 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.4681 | 27.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,40*(5,15*2+4,0+3,30*2+1,80*2) |  | 58.8 | [23 empty] | VV | 0
25 | 962036412R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.01223 | 0.13 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.27 | 2.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*2,4*5 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
26 | 963016111R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 97.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.03 | 0.01183 | 1.16 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
27 | 963016211R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm | m2 | 224.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.07 | 0.01068 | 2.4 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.21 | 47.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
28 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 54.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.69 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.33 | 17.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 965081712R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 54.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.09 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24 | 13.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [25 empty] | SPI
30 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 34.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.04 | 0.076 | 2.65 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.939 | 32.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,7*2*8+0,8*2*4+0,9*2*8+1,45*2 |  | 34.9 | [23 empty] | VV | 0
31 | 974031121R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.1 | 0.002 | 0.4 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.176 | 35.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 974031132R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.12 | 0.006 | 1.5 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.274 | 68.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 354.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 16.32 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 92.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 354,86*1,0 |  | 354.86 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |  |  |  |  | 14.9 | [6 empty] | DIL
34 | 978013121R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 % | m2 | 496.804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.99 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 14.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 354,86*1,4 |  | 496.804 | [23 empty] | VV | 0
35 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 176.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 12.01 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | 73,59*2,4 |  | 176.616 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 33.48 | [6 empty] | DIL
36 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 35.6164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.94 | 33.48 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 55.44 | [6 empty] | DIL
37 | 711212000R00 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 231.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | včetně dodávky penetrace - hygienická zařízení | [25 empty] | POP
|  | 176,61 |  | 176.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | 54,41 |  | 54.41 | [23 empty] | VV | 0
38 | 711212114R00 | Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti | m2 | 231.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.39 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24 | 55.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 176,61 |  | 176.61 | [23 empty] | VV | 0
|  | 54,41 |  | 54.41 | [23 empty] | VV | 0
39 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 10.54 | [6 empty] | DIL
40 | 721170902R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, do D 40 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.4 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 721170909R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 110, D 114 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | . | [25 empty] | POP
42 | 721171219R00 | Trubka pro připojení WC potrubí polypropylenové, vnější průměr D 110 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.22 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | . | [25 empty] | POP
43 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.36 | 5.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
44 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
|  | . | [25 empty] | POP
45 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 1.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
|  | . | [25 empty] | POP
46 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1002
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 8.38 | [6 empty] | DIL
47 | 722178711R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
48 | 722178712R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
49 | 722181212R00 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 6 mm | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.135 | 4.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
50 | 722181213R00 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.135 | 4.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
51 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | . | [25 empty] | POP
52 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1002
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
53 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m | % | 0.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
54 | 725100001RA0 | Zařizovací předměty - dodávka a montáž umyvadla, baterie, zápachové uzávěrky,, Uzávěrka zápachová ZTI | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01917 | 0.1 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
55 | 725100005RA0 | Zařizovací předměty - dodávka a montáž sprchové kabiny, baterie, zápachové uzávěrky,, Uzávěrka zápachová ZTI | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03828 | 0.15 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
56 | 725100013RA0 | Klozet dodávka a montáž modulu pro WC, mísy, sedátka a tlačítka splachování, modul pro suchou výstavbu, Příslušenství ZTI armatury - ovládací tlačítko splachovacího systému; mechanické spouštění; pochromovaný plast; rozměr: 246 x 164 x 12,0 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03064 | 0.18 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem. | [25 empty] | SPI
57 | 725100019RA0 | Výlevka dodávka a montáž modulu pro závěsnou výlevku, diturvitové výlevky, baterie s prodlouženým ramínkem, sifonu a odpadního ventilu, modul pro suchou vý..., Uzávěrka zápachová ZTI | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0538 | 0.05 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | s modulem pro montáž do lehké příčky. Bez opláštění sádrokartonem. | [25 empty] | SPI
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 40.8 | [6 empty] | DIL
58 | 733163102R00 | Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 15 mm, s 1,0 mm | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.09 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3 | 36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení | [25 empty] | SPI
|  | 30*2*2,0 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
59 | 733165002R00 | Montáž tvarovky měděné pájené pájením na měkko, D 15-22 mm, jeden spoj | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 4.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | montáž tvarovky, bez materiálu | [25 empty] | SPI
|  | Přechod závitový ocel/CU | [25 empty] | POP
60 | 31945746R | Spojka bronzová typ: přechodová; značka: CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K); ds = 18,0 mm; Rp; 3/4"; PN 16; teplota média -30 až 110 °C | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Přechod závitový ocel/CU | [25 empty] | POP
61 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 6.9 | [6 empty] | DIL
62 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.17 | 5.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | . | [25 empty] | POP
63 | 734213113R00 | Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 20, včetně dodávky materiálu | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
64 | 734261401RZ3 | Arm roh,přím, G1/2x15 EK přípoj radiátoru VK, vč.montáže | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
65 | 734261409T00 | Mtž - spoj eurokonus 15, vč.materiálu | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
66 | 28654330.C | Ventil přímý plastový d 20 mm PPR, s výpustí | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | . | [25 empty] | POP
67 | 28654331.C | Ventil přímý plastový d 25 mm PPR, s výpustí | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | . | [25 empty] | POP
68 | 551200075 | ventil radiátorový s přednastavením omezení průtoku; rohový; eurokonus x 1/2; pracovní tlak do 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota do 120 ° C | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | . | [25 empty] | POP
69 | 551200110 | šroubení regulační; mosaz; povrch nikl; eurokonus x 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; tvar rohové | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | Šroubení k regulaci nebo uzavření. | [25 empty] | POP
70 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0.75 |  |  |  |  | 37.74 | [6 empty] | DIL
71 | 735159111R00 | Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky materiálu | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.87 | 26.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
72 | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1500 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.02493 | 0.75 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.268 | 8.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
73 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
74 | 48441503R | příslušenství k radiátorům konzola navrtávací univerzální; 15/120 | sada | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
75 | 484416014RZZ | Upevňovací sada pr. 24 /40 | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
76 | 48457454.AR | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 20; H = 500 mm; B = 66 mm; L = 100 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 006 W; s vestavěným ventilem | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02576 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
77 | 48457493.AR | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 21; H = 500 mm; B = 66 mm; L = 900 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 005 W; s vestavěným ventilem | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02297 | 0.37 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
78 | 48457593.AR | Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 900 mm; B = 100 mm; L = 600 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 388 W; s vestavěným ventilem | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03378 | 0.27 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
79 | 5513730660R | hlavice termostatická s dálkovým nastavením, s vestavěným čidlem; regulační rozsah 8,0 až 27,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová; kapilára 2 000 mm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
80 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské, okna a dveře |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  |  |  | 48.28 | [6 empty] | DIL
81 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.45 | 17.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
82 | 766661122R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.5 | 12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
83 | 766661142R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.5 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
84 | 766670021R00 | Doplňky ke dveřním křídlům - montáž | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | Indiv | 0.78 | 16.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
85 | 61165401R | dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.029 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
86 | 61165402R | dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.13 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
87 | 61165403R | dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.037 | 0.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
88 | 61165406R | dveře vnitřní š = 1 450 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; otevíravé; počet křídel 2; plné; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, olše, javor, hruška, teak, wenge | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.064 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
89 | 998766201R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1002
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.24 |  | 0 |  |  |  |  | 494.74 | [6 empty] | DIL
90 | 771101101R00 | Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem | m2 | 322.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
91 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 251.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.08 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.236 | 59.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
92 | 771575118R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 322.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00693 | 2.23 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.35 | 435.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
93 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 354.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 102,96+251,9 |  | 354.86 | [23 empty] | VV | 0
94 | 771579795R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzující hmotou - plošně | m2 | 322.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.26 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
95 | 771590150R00 | Penetrování nášlap ploch podlahy | m2 | 322.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
96 | 59761092R | Sokl keramický bez glazury (UGL); dl = 598 mm; v = 95 mm; tl = 10 mm; mrazuvzdorný; barva: dle vzorníku | kus | 461.8167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00185 | 0.85 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 251,9/0,6*1,1 |  | 461.8167 | [23 empty] | VV | 0
97 | 59764207 | Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku | m2 | 354.684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 6.81 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | protiskluz R10 | [25 empty] | POP
|  | 322,44*1,1 |  | 354.684 | [23 empty] | VV | 0
98 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1002
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.58 |  | 0 |  |  |  |  | 128.98 | [6 empty] | DIL
99 | 777553210R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm | m2 | 322.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.97 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | sádrová stěrka | [25 empty] | POP
|  | 268,03 |  | 268.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | 54,41 |  | 54.41 | [23 empty] | VV | 0
100 | 777553219R00 | Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu | m2 | 753.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 2.26 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 268,03*2 |  | 536.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | 54,41*4 |  | 217.64 | [23 empty] | VV | 0
101 | 777615223R00 | Nátěr epoxidový, podlah betonových, skladba: penetrace, zásyp křemičitým pískem, 2xnátěr | m2 | 322.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 1.35 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.4 | 128.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka obsahuje penetraci podkladu se zásypem křemičitým pískem a 2x epoxidový nátěr. | [25 empty] | POP
|  | vlhkostní uzávěra | [25 empty] | POP
|  | 268,03 |  | 268.03 | [23 empty] | VV | 0
|  | 54,41 |  | 54.41 | [23 empty] | VV | 0
102 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1002
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.68 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
103 | 781101210R00 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 176.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 73,59*2,4 |  | 176.616 | [23 empty] | VV | 0
104 | 781415016R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele | m2 | 176.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00497 | 0.88 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 73,59*2,4 |  | 176.616 | [23 empty] | VV | 0
105 | 781419705R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 176.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.07 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | barva dle výběru | [25 empty] | POP
|  | 73,59*2,4 |  | 176.616 | [23 empty] | VV | 0
106 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 176.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 73,59*2,4 |  | 176.616 | [23 empty] | VV | 0
107 | 781419711R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl | m2 | 176.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 73,59*2,4 |  | 176.616 | [23 empty] | VV | 0
108 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 141.2928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | svislé vnější hrany a horní hrana | [25 empty] | POP
|  | 176,616*0,8 |  | 141.2928 | [23 empty] | VV | 0
109 | 59760102RZ1 | Lišta rohová hliník. na obklad ukončovací 8 mm | m | 155.419 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | 141,29*1,1 |  | 155.419 | [23 empty] | VV | 0
110 | 597813726 | Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 398 mm; š = 198 mm; tl = 7,0 mm; barva: dle vzorníku | m2 | 194.2776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0136 | 2.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_7
|  | 3 barvy dle výběru objednatele | [25 empty] | POP
|  | 73,59*2,4*1,1 |  | 194.2776 | [23 empty] | VV | 0
111 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_1002
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.44 |  | 1.06 |  |  |  |  | 93.93 | [6 empty] | DIL
112 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 1174.104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 1.06 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 93.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 322,44+354,86*2,4 |  | 1174.104 | [23 empty] | VV | 0
113 | 784111701R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 1174.104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.06 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 322,44+354,86*2,4 |  | 1174.104 | [23 empty] | VV | 0
114 | 784115722R00 | Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , barevné, dvojnásobné | m2 | 1174.104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.38 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | barevný odstín dle výběru objednatele | [25 empty] | POP
|  | 322,44+354,86*2,4 |  | 1174.104 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 |  |  |  |  | 146.8 | [6 empty] | DIL
115 | 210010301RT1 | Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm, , do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.14 | 7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
116 | 210010322RT1 | Montáž krabice plastové rozvodné, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.4 | 16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
117 | 210110004R00 | Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, střídavého, , řazení 6 | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.33 | 13.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
118 | 210111021RT1 | Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem, , provedení 2x (2P+PE), | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.43 | 21.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | IP 44 | [25 empty] | POP
119 | 210220321RT1 | Montáž svorky hromosvodové "Bernard" na potrubí, včetně dodávky svorky a Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.) | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.26 | 15.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | SEBT | [25 empty] | POP
120 | 210220452RT1 | Ochranné pospojování v prádelnách a koupelnách pevně uložené, včetně dodávky CY 6 | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 | M21 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.13 | 26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | SEBT | [25 empty] | POP
121 | 210810005RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx1.5 | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 13/ II | Indiv | 0.05 | 20 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
122 | 210810006RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky CYKY 3Cx2.5 | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 13/ II | Indiv | 0.05 | 27.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
123 | 210010007U00 | Mtž trubka plast tuhá pod om D 16mm | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
124 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
125 | 210200006RZ2 | Svítidlo - montáž | kus | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | montáž | [25 empty] | POP
126 | 34561409 | svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva šedá, 3 svěrná místa | kus | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
127 | 34561412 | svorka spojovací kompaktní 3 vodičová s páčkou | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
128 | 34571152R | trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 21,2 mm; vnitřní pr.= 16,0 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A-3C; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž do dutých zdí, příček a stropů | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
|  | 250*1,1 |  | 275 | [23 empty] | VV | 0
129 | 348241106R | svítidlo interiérové zářivkové zápustné, modul 600; 2x36 W; difuzor AR; dvoutrubicové; elektr.předřadník; IP 20; typ zdroje T26; mat.tělesa lakovaný plech bílé barvy; patice G13; délka 1 195 mm; šířka 295 mm; výška 94 mm | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
130 | 348241110R | svítidlo interiérové zářivkové zápustné, modul 600; 2x58 W; difuzor AR; dvoutrubicové; elektr.předřadník; IP 20; typ zdroje T26; mat.tělesa lakovaný plech bílé barvy; patice G13; délka 1 495 mm; šířka 295 mm; výška 94 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
131 | 348241122R | svítidlo interiérové zářivkové zápustné, modul 600; 2x18 W; dvoutrubicové; elektr.předřadník; IP 65; typ zdroje T26; mat.tělesa lakovaný plech bílé barvy; patice G13; délka 595 mm; šířka 298 mm; výška 100 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0044 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
132 | 240070537R00 | Součásti k propojení klapek | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 13/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
133 | 240071102R00 | Ventil talířový z termoplastů vel. 100,160,250 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 13/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
134 | 240071362RZ2 | Montáž dveřních mřížek - všechny typy | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
135 | 4297311042 | Mřížka dveřní hliníková oboustranná 300x100 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_9
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 220.13 | [6 empty] | DIL
136 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, | t | 48.3783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.16 | 7.74 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
|  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, | [25 empty] | SPI |  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,
137 | 979017112R00 | Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m | t | 48.3783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.97 | 95.31 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_0
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům, | [25 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,
138 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 48.3783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 23.71 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_1
139 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1161.0786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_1
140 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 48.3783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.94 | 45.48 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_1
141 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 435.4045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.11 | 47.89 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_1
142 | 979999999R00 | Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 48.3783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu