**Zakázka č.: K21148016**

**Únor 2022**

**PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE**

**PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

**A. PRŮVODNÍ zpráva**

**STAVBA: Instalace nového náhradního zdroje elektrické energie 650kVA v Nemocnici Orlová**

**MÍSTO STAVBY: Nemocnice Orlová**

**INVESTOR: NsP Karviná Ráj, p.o.**

**HIP: Ing. Bohuslav Šulák**

**EP Rožnov, a.s.**, Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

tel.: +420 571 664 111, e-mail: [ep@eproznov.cz](mailto:ep@eproznov.cz) **www.eproznov.cz**

**obsah:**  strana

**A. Průvodní zpráva**

[A.1 Identifikační údaje 3](#_Toc19175449)

[A.1.1 Údaje o stavbě 3](#_Toc19175450)

[A.1.2 Údaje o stavebníkovi 3](#_Toc19175451)

[A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 3](#_Toc19175452)

[A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 4](#_Toc19175453)

[A.3 Seznam vstupních podkladů 4](#_Toc19175454)

1. **průvodní zpráva**

# A.1 Identifikační údaje

## **A.1.1 Údaje o stavbě**

a) Název stavby: Instalace nového náhradního zdroje elektrické energie 650 kVA v Nemocnici Orlová

b) Místo stavby: Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj pracoviště Orlová

se sídlem: Masarykova třída 900, 735 14 Orlová

objekt energobloku (strojovna DA, trafostanice a rozvodna VN+NN)

Obec: Orlová (599069)

Katastrální území: Horní Lutyně (712531)

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: stavba občanského vybavení

Číslo parcely: 639

c) Předmět PD: Předmětem řešení jsou nezbytné stavební a jiné potřebné úpravy a doplnění technologií (elektro, vzduchotechnika, zdravotechnika, vytápění atp.) ve stávajícím objektu energobloku v areálu Nemocnice Orlová související s instalací nového náhradního zdroje elektrické energie 650 kVA.

Jedná se o doplnění náhradního zdroje elektrické energie, který vyhoví současným potřebám moderního záložního napájení nemocnice.

## **A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

c) Obchodní firma, IČ, adresa sídla:

**Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj**Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná Ráj

Kontakty Karviná: tel: 596 383 111  
fax na příjem: 596 312 398  
Email: nspka@nspka.cz  
www.nspka.cz

Datová schránka: 2bqk6mu  
IČ: 00844853  
DIČ: CZ00844853

## 

## **A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

a) Obchodní firma, IČ, adresa sídla:

**EP Rožnov, a.s.**

B. Němcové 1720

756 61 Rožnov p. R.

Datová schránka: wiwceaa  
IČ: 45193631

DIČ: CZ45193631

tel. 571 664 111

fax: 571 664 400

e-mail: [ep@eproznov.cz](mailto:ep@eproznov.cz)

Statutární zástupce: Ing. Pavel Scholz – předseda představenstva

Vedoucí úseku projekce: Ing. Ladislav Drozd

b) Jméno, příjmení, HIP: Ing. Bohuslav Šulák, tel.: +420 724 283 386

e-mail: b.sulak@eproznov.cz

c) Jméno, příjmení, projektanti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **seznam autorizovaných osob** | | |
| jméno a příjmení | číslo autorizace | obor autorizace |
| Ing. Zbyněk Onderka | 1301981 | autorizovaný inženýr pro pozemní stavby |
| Ing. Bohuslav Šulák | 1301750 | autorizovaný inženýr pro techniku prostředí-elektrická zařízení |
| Ing. Petr Tiefenbach | 1301833 | autorizovaný inženýr pro techniku prostředí-technická zařízení |
|  |  |  |

# 

**A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

**D.1 SO 01 Stavební úpravy objektu energobloku**

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.2 Hluková studie

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4 TZB (vytápění, zdravotechnika)

**D.2 PS 02 Náhradní zdroj**

**D.3 PS 03 Vzduchotechnika**

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

* Požárně bezpečnostní řešení TZ-21-335 z 02/2022
* Hluková studie E-expert 2305/22/HS, ze dne 04.02.2022
* Příslušné platné normy, vyhlášky a předpisy
* Výpisy a snímky z katastru nemovitostí
* Technické podklady stávajících stavů, tech. podklady od jednotlivých zařízení, které byly předány zodpovědnými zástupci investora a výrobci.
* odsouhlasené zadání investorem