## SD
EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 664 111 e-mail: ep@eproznov.cz www.eproznov.cz
ZAKÁZKA | Instalace nového náhradního zdroje el.energie 650 kVA v Nemocnici Orlová
INVESTOR | NsP Karviná Ráj, p.o.
MÍSTO STAVBY | Orlová
OBJEKT | D.1 SO 01 Stavební úpravy objektu energobloku
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
ZPRACOVAL | ing. Pavel Mikulenka | Č. ZAKÁZKY | K21148016
KONTROLOVAL | Ing. Zbyněk Onderka | DATUM | 03.02.2022
SCHVÁLIL - HIP | ing. Bohuslav Šulák | STUPEŇ | DPS
REVIZE/DATUM | POPIS |  | VYPRACOVAL
SEZNAM DOKUMENTACE
OZN. DOKUMENTU | NÁZEV |  | FORMÁT A4
21148S6-00 | Seznam dokumentace |  | 1
21148S6-01 | Technická zpráva |  | 6
21148S6-02 | Půdorys 1.NP - bourání |  | 6
21148S6-03 | Půdorys 1.NP - nový stav |  | 6
21148S6-04 | Řez A-A - nový stav |  | 2
21148S6-05 | Výpis prvků |  | 4

## TZ
EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 664 111 e-mail: ep@eproznov.cz www.eproznov.cz
ZAKÁZKA | Instalace nového náhradního zdroje el.energie 650 kVA v Nemocnici Orlová
INVESTOR | NsP Karviná Ráj, p.o.
MÍSTO STAVBY | Orlová
OBJEKT | D.1 SO 01 Stavební úpravy objektu energobloku
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
ZPRACOVAL | ing. Pavel Mikulenka | Č. ZAKÁZKY | K21148016
KONTROLOVAL | Ing. Zbyněk Onderka | DATUM | 03.02.2022
SCHVÁLIL - HIP | ing. Bohuslav Šulák | STUPEŇ | DPS
OZNAČENÍ | 21148S6-01 | FORMÁT | 6A4
REVIZE/DATUM | POPIS |  | VYPRACOVAL
TECHNICKÁ ZPRÁVA

## VP
EP Rožnov, a.s.
Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 664 111 e-mail: ep@eproznov.cz www.eproznov.cz
ZAKÁZKA | Instalace nového náhradního zdroje el.energie 650 kVA v Nemocnici Orlová
INVESTOR | NsP Karviná Ráj, p.o.
MÍSTO STAVBY | Orlová
OBJEKT | D.1 SO 01 Stavební úpravy objektu energobloku
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
ZPRACOVAL | ing. Pavel Mikulenka | Č. ZAKÁZKY | K21148016
KONTROLOVAL | Ing. Zbyněk Onderka | DATUM | 03.02.2022
SCHVÁLIL - HIP | ing. Bohuslav Šulák | STUPEŇ | DPS
OZNAČENÍ | 21148S6-05 | FORMÁT | 4A4
REVIZE/DATUM | POPIS |  | VYPRACOVAL
VÝPIS PRVKŮ