## UT+ZTI
Stavba: | Instalace nového náhradního zdroje el.energie 650kVA v Nemocnici Orlová | EP Rožnov, a.s.
Stupeň: | DPS | Boženy Němcové 1720
Investor: | NsP Karviná Ráj, p.o. | 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Číslo položky | Popis jednotlivých prací | Měrná jednotka | Množství dle projektu | Jednotková cena (dodávka + montáž) v Kč | Celková cena v Kč
Název souboru dle organizace
A. | Vytápění
1. | Potrubí
1.1 | Měděné potrubí spojované pájením nebo lisováním
| 18x1 | m | 14 |  | 0
| 22x1 | m | 6 |  | 0
| 28x1,5 | m | 6 |  | 0
1.2 | Tlakové zkoušky potrubí z trubek měděných
| 18x1 | m | 14 |  | 0
| 22x1 | m | 6 |  | 0
| 28x1,5 | m | 6 |  | 0
2. | Armatury pro otopná tělesa
2.1 | Uzavírací šroubení s AFC technologií, bez vypouštění, pro otopná tělesa ventil-kompakt, rohové provedení, rozteč připojení 50 mm
| G 1/2'' | ks | 4 |  | 0
2.2 | Termostatická hlavice ve standartním provedení, M 30x1,5 | ks | 4 |  | 0
3. | Otopná tělesa
3.1 | Otopné těleso deskové do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, s hladkou čelní deskou, s integrovaným termostatickým ventilem, s pravým spodním připojením, rozteč připojení 50 mm, G 1/2" vnitřní, PN10, Tmax 110 °C, včetně upevňovacích prvků, značení aa-xxx/yyyy, kde aa je počet desek a přídavných ploch, xxx je výška v mm, yyyy je délka v mm
| 30-703/1604 | ks | 1 |  | 0
| 30-703/2004 | ks | 3 |  | 0
3.2 | Tlaková zkouška deskových otopných těles
| třířadé do délky 1604 mm | ks | 1 |  | 0
| třířadé do délky 2004 mm | ks | 3 |  | 0
4. | Ostatní
4.1 | Napojení na stávající potrubí
| Cu 28x1,5 mm na ocelové potrubí DN 1" | ks | 2 |  | 0
4.2 | Topná zkouška - vyvážení a zaregulování systému | hod | 72 |  | 0
4.3 | Hydraulické vyvážení topného systému | hod | 36 |  | 0
4.4 | Vypouštění a napouštění systému | hod | 8 |  | 0
4.5 | Stavební přípomoci | hod | 8 |  | 0
4.6 | Dozor po svařování | hod | 8 |  | 0
5. | Izolace
5.1 | Izolační trubice z polyethylénu s hliníkovou vrstvou, tloušťka izolace 13 mm
| 18x1 | m | 14 |  | 0
| 22x1 | m | 6 |  | 0
| 28x1,5 | m | 6 |  | 0
5.2 | Hliníková páska (50 m) | ks | 1 |  | 0
6. | Demontáže
6.1 | Ocelové potrubí
| DN 1" | m | 11 |  | 0
6.2 | Vypouštěcí kulový kohout DN 1/2" | ks | 1 |  | 0
6.3 | Regulační ventil Oventrop A, přímé provedení, DN 1" | ks | 2 |  | 0
6.4 | Radiátorové šroubení V4300, přímé provedení, DN 1" | ks | 2 |  | 0
6.5 | Otopné těleso článkové Kalor, značení aa/xxx/yyy, kde aa je počet článků, xxx je výška v mm, yyy je hloubka v mm
| 23/900/160 | ks | 1 |  | 0
6.6 | Registr z hladkých trubek, značení a*xxxx yy/y/yyy, kde a je počet pramenů, xxxx je délka v mm, yy/y/yyy jsou rozměry trubek
| 6*5000 76/3/156 | m | 30 |  | 0
B. | Zdravotně technické instalace
7. | Demontáže
7.1 | Připojovací potrubí vnitřní splaškové kanalizace PP-HT včetně tvarovek a sifonu
| DN 40 | m | 1 |  | 0
7.2 | Zaslepení DN 40 připojovacího potrubí vnitřní splaškové kanalizace | ks | 1 |  | 0
7.3 | Umyvadlo včetně výtokové baterie | ks | 1 |  | 0
7.4 | Připojovací potrubí pitné vody, pozinkované
| DN 20 | m | 14 |  | 0
7.5 | Zaslepení DN 20 připojovacího potrubí pitné vody | ks | 1 |  | 0