Dialyzační přístroj

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Dialyzační přístroj s dvěma pumpami | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Analýza těchto parametrů: |  |
| - Teplota dialyzátu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Průtok dialyzátu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Heparin | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Ultrafiltrace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Vodivost bikarbonátu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Výsledná vodivost | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Provádění těchto úkonů: | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Klasická dvoujehlová hemodialýza | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Použití suchého bikarbonátového koncentrátu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Klasická bikarbonátová hemodialýza | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| - Ultrafiltrace bez průtoku dialyzačního roztoku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Podávání heparinu kontinuální i bolusové | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Detektor vzduchu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Detektor úniku krve | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Otočný, barevný dotykový displej | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Horká dezinfekce a dekalcifikace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Pyrogenní filtr pro min. 150 ošetření | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Záložní zdroj energie pro případ výpadku napájení - min. 15min. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Samotest přístroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| U všech parametrů akustický i optický alarm | Klikněte a uveďte ANO/NE. |