**Příloha č. 5 – Technické požadavky**

1. **Základní požadavky na dodané operační sety**
* Nabízený materiál musí splňovat příslušné právní předpisy a normy, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
* Dvouvrstvá rouška – povrch roušky se skládá ze savé netkané textilie (polypropylen) savé po celé ploše, spodní vrstva fólie (polyetylen) na straně pacienta.
* Dvouvrstvá rouška se zesílenou vrstvou – povrch roušky se skládá ze savé netkané textilie (polypropylen), kdy kritické místo – zónová oblast operačního pole – je zesíleno další extra savou vrstvou, spodní vrstva fólie (polyetylén) na straně pacienta, tzn.:

1. vrstva extra savá po celé ploše operačního pole,

2. vrstva netkaná textilie savá po celé ploše roušky,

3. vrstva spodní fólie po celé ploše roušky ze strany pacienta.

* Roušky s lepením (samolepící) – lepení musí mít dobrou lepivost během celého operačního výkonu, lepidlo na rouškách musí být antialergenní.
* Roušky s otvorem – otvory musí co nejvíce odpovídat požadované velikosti dle této přílohy, musí odpovídat účelu, pro který jsou určeny.
* Rozměry roušek a návleků – musí co nejvíce odpovídat požadované velikosti dle této přílohy, musí odpovídat účelům, pro které jsou určeny.
* Materiál roušek musí být netřepivý, bez prašnosti, odolný vůči penetraci mikrobiálních zárodků nesených kapalinou za mokra i za sucha. Dále musí být odolný proti protržení, odolný v tahu, splývavý a přizpůsobivý povrchu, nesmí vytvářet záhyby a sklady. Nesmí dojít k prosáknutí roušek. Nesmí obsahovat latex.
* Materiál tzv. SMS není přípustný na jakékoli roušce, protože nesplňuje požadované vlastnosti savosti.
* Operační roušky v setech musejí mít minimální požadovaný počet vrstev uvedený v této příloze.
* Operační pláště musí být vyrobeny ze SMS nebo SMMS, bezlatexové, bezprašné, nesmí třepit, musí být pevné v tahu za sucha i mokra. Musí být propustné pro vzduch, vodní páry a teplo.
* Operační pláště zesílené musí být v přední části a na rukávech opatřeny speciální vrstvou, která zabraňuje průsaku tekutin skrz materiál.
* Průramek rukávů operačních plášťů musí být dostatečně široký, aby nedocházelo k roztržení švu při zvednutí paže.
* Minimální délka rukávu bez manžety u průkrčníku včetně ramene – L = 80 cm, XL, XXL = 87 cm.
* Zadavatel požaduje, aby sety byly zabaleny ve 2 vrstvé zesílené roušce 150 x 190 cm dle uvedení v této příloze, a pak vloženy do sterilního pevného transportního PVC obalu, který lze snadno a bezpečně otevírat - „peel klapp efekt“.
* Všechny tampony a drobné pomůcky musí být ve zvláštním obalu (např. papírovém, silonovém sáčku, krabičce apod.)
* Sterilní obaly musí obsahovat minimálně dva identifikační štítky snadno snímatelné lepící a musí obsahovat EAN kód, UDI kód.
* Rozměry komponentů v operačních setech jsou rozměry plně vyhovující stávajícím potřebám zadavatele, tolerance v rozměrech je stanovena na +/-10 %.
1. **Složení jednotlivých operačních setů**

**Část č. 1 - Obor ortopedický:**

|  |
| --- |
| **Set kyčelní – poloha na boku**  |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL délka  |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |
| 3x jednorázová čepelka na skalpel č. 22 sterilně baleno |
| 1x jednorázová injekční stříkačka 50ml |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 9x25cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |
| 20x tampón z gázy stáčený 30x30cm |
| 15x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |
| 1x incizní fólie 45x57cm |
| 2x utěrka |
| 2x operační páska 10x50cm samolepící |
| 1x rouška dvouvrstvá 50x70cm |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x120cm |
| 1x návlek na končetinu 35x80cm |
| 1x rouška dvouvrstvá na operaci kyčle se záchytnými vaky 300x380cm, zesílená zóna |
| 1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm  |
| 1x souprava odsávací pro kostní chirurgii a ortopedii, 2x filtr, hadice 2,5m – *viz obr. 1* |

|  |
| --- |
| **Set kolenní** |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x120cm |
| 2x jednorázová čepelka na skalpel č. 22 sterilně baleno |
| 2x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno |
| 1x jednorázová injekční stříkačka 50ml |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 9x25cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |
| 1x vata 15cm x 3m |
| 15x tampón z gázy stáčený 30x30cm |
| 10x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |
| 2x utěrka |
| 1x návlek na končetinu 30x60cm |
| 2x operační páska 10x50cm samolepící |
| 1x rouška kolenní dvouvrstvá 200x320cm, zesílená zóna |
| 1x incizní fólie 45x57cm |
| 1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm |
| 1x souprava odsávací pro kostní chirurgii a ortopedii, 2x filtr, hadice 2,5m – *viz obr. 1* |

|  |
| --- |
| **Set ASK** |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |
| 1x plášť operační zesílený velikost XXL |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |
| 1x návlek na kameru 14x250cm |
| 2x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |
| 1x vata 15cm x 3m |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno |
| 2x utěrka |
| 5x tampón z gázy stáčený 30x30cm |
| 1x návlek na končetinu 30x60cm |
| 1x operační páska 10x50cm samolepící |
| 1x rouška kolenní dvouvrstvá 200x300cm,  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm |
| 1x jednorázová injekční jehla růžová 18G |
| 1x sáček k jímání tekutin |

|  |
| --- |
| **Set na končetiny** |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |
| 2x utěrka |
| 5x tampón z gázy stáčený 20x20cm |
| 5x tampón z gázy stáčený 30x30cm |
| 5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |
| 1x rouška dvouvrstvá končetinová 200x300cm, s pružnou manžetou, otvor 3,5cm |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x120cm |
| 1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |
| 1x jednorázová injekční stříkačka 10ml |
| 5x komprese z gázy 10x20cm |

|  |
| --- |
| **Set ortopedický – rameno** |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80 x 140cm, zesílený |
| 2x utěrka |
| 10x tampón z gázy stáčený 20 x 20cm |
| 5x tampón z gázy stáčený 30 x 30cm |
| 5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45 x 45cm |
| 1x rouška dvouvrstvá 50 x 70cm |
| 1x rouška dvouvrstvá 150 x 200cm |
| 1x rouška na instrumentační stůl 100 x 150cm |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 15 sterilně baleno |
| 1x jednorázová injekční stříkačka 20 ml |
| 5x komprese z gázy 10x20 cm |
| 1x návlek na končetinu 30x60 cm |
| 1x operační páska 10x50 cm |
| 1x jednorázová injekční jehla růžová 18G |
| 4x pooperační krytí z netkané textilie 10 x 8 cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, sterilně baleno |
| 1x návlek na kameru 14 x 250 cm |
| 1x rouška pro artroskopii ramene 225 x 380 cm se sáčkem k jímání tekutin, samolepící |

**Část č. 2 - Obor Plastika + ORL:**

|  |
| --- |
| **Set dentální malý** |
| 20x komprese z gázy 10x20cm |
| 5x tampón z gázy stáčený 30x30cm  |
| 1x suchý zip |
| 1x rouška dvouvrstvá 160x240cm s otvorem 10x10cm, částečně samolepící |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm |
| 1x rouška na instrumentační stůl 100x150cm |
| 2x plášť operační bez zesílení velikost XL |

|  |
| --- |
| **Set končetiny** |
| 5x tampón z gázy stáčený 40x40cm |
| 2x plášť operační bez zesílení velikost XL |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm |
| 1x rouška dvouvrstvá končetinová 200x300cm s pružnou manžetou otvorem 3,5cm |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |
| 20x komprese z gázy 10x20cm |
| 5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |

|  |
| --- |
| **Set univerzální malý** |
| 20x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 12x47cm |
| 5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |
| 2x tampón z gázy stáčený 40x40cm |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm |
| 2x plášť operační bez zesílení velikost XL |
| 2x rouška dvouvrstvá 75x90cm se samolepícím okrajem |
| 2x rouška dvouvrstvá 150x180cm s samolepícím okrajem |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |
| 2x rouška dvouvrstvá 70x90 cm |
| 2x komprese - gáza přířez 20x30 cm |

|  |
| --- |
| **Set univerzální velký** |
| 5x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 12x47cm |
| 20x tampón z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 45x45cm |
| 2x tampón z gázy stáčený 40x40cm |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm |
| 2x plášť operační bez zesílení velikost XL |
| 2x rouška dvouvrstvá 75x90cm se samolepícím okrajem |
| 2x rouška dvouvrstvá 150x180cm s samolepícím okrajem |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |
| 2x rouška dvouvrstvá 70x90 cm |
| 2x komprese - gáza přířez 20x30 cm |

**Část č. 3 - Obor chirurgický:**

|  |
| --- |
| **Set laparoskopický** |
| 1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní) |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL 150cm |
| 2x utěrka |
| 1x návlek na kameru 13x250cm |
| 5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm |
| 5x preparační tampon s Rtg kontrastem 8x8 cm |
| 2x tampón z gázy stáčený 30x30cm |
| 5x rouška břišní z gázy prošívaná s Rtg kontrastem 4 vrstvy 13x50cm |
|  |
| 1x dvouvrstvá rouška s krytím područek a integrovanými prvky k fixaci hadic 260 x 310 cm, s integrovanými návleky na nohy, abdominální otvor 28 x 32 cm, perineální otvor lepící 10 x 15 cm |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11, sterilně baleno |
| 2x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál,  |
| 2x pooperační krytí z netkané textilie 10x8cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál, |

|  |
| --- |
| **Set malá chirurgie** |
| 1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní) |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL 150cm |
| 5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm |
| 2x tampón z gázy stáčený 30x30cm |
| 5x rouška bříšní z gázy 4 vrstvy s Rtg kontrastem 13x50cm |
| 5x rouška bříšní z gázy 4 vsrtvy s Rtg kontrastem 40x40cm |
| 1x rouška dvouvrstvá 200x280cm zónová, s decentrálním otvorem samolepící průměr 15 cm  |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |
| 2x utěrka |
| 1x jednorázová injekční stříkačka 20ml  |

|  |
| --- |
| **Set univerzální malý** |
| 1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní) |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL 150cm |
| 5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm |
| 2x tampón z gázy stáčený 30x30cm |
| 5x břišní rouška z gázy s Rtg kontrastem 4 vrstvy 13x50cm |
| 5x břišní rouška z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 4 vrstvy 40x40cm |
| 2x utěrka |
| 2x rouška dvouvrstvá 75x90cm se samolepicím okrajem |
| 2x rouška dvouvrstvá 150x180cm se samolepicím okrajem |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |

|  |
| --- |
| **Set varixy** |
| 1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní) |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |
| 5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm |
| 2x tampón z gázy stáčený 30x30cm |
| 5x rouška břišní z gázy s Rtg kontrastem 4 vrstvy 40x40cm |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL 150cm |
| 1x U-rouška dvouvrstvá 225x260cm, výřez 10x100cm - samolepící |
| 1x rouška dvouvrstvá 150x180cm samolepící |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x150cm  |
| 2x utěrka |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č.20 sterilně baleno |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |

|  |
| --- |
| **Set končetiny** |
| 1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní) |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |
| 2x utěrka |
| 5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm |
| 2x tampón z gázy stáčený 30x30cm |
| 5x rouška břišní z gázy s Rtg kontrastem 4 vrstvy 40x40cm |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130 cm |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL 150cm |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x150cm |
| 1x rouška dvouvrstvá končetinová 200x300cm s pružnou manžetou otvoru, průměr3,5cm |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150 x 190cm |
| 2x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |
| 1x stříkačka injekční jednorázová 20 ml |

|  |
| --- |
| **Zákrokový set** |
| 1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní) |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |
| 1x rouška dvouvrstvá 75x90cm s samolepicím otvorem průměr 8cm |
| 1x miska 250 ml |
| 10x tampón z gázy stáčený 30x30cm |
| 10x komprese z gázy 8 vrstev 10x10cm |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x150cm |

|  |
| --- |
| **Set Ileus** |
| 1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní) |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |
| 10x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 20x20cm |
| 2x tampón z gázy stáčený 30x30cm |
| 10x břišní rouška z gázy s Rtg kontrastem 40x40cm |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130 |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL 150 |
| 1x rouška dvouvrstvá zesílená tzv. lavor 200x300cm - samolepící |
| 2x utěrka |
| 2x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 10x30 cm s lepící plochou po obvodu s polštářkem – absorpční materiál |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5 cm s lepící plochou po obvodu s polštářkem – absorpční materiál |

|  |
| --- |
| **Set kyčelní – vertikální rouška** |
| 1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní) |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm |
| 2x plášť operační zesílený velikost XXL 150cm |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm, zesílený |
| 2x utěrka |
| 5x tampón z gázy stáčený 30x30cm |
| 10x rouška z gázy prošívaná s Rtg kontrastem 45x45cm |
| 1x rouška dvouvrstvá vertikální se záchytným vakem a dvěma kapsami 250x330cm, incizní fólie 30x80 cm |
| 1x rouška dvouvrstvá 100x150cm |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |
| 2x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |
| 1x jednorázová injekční stříkačka 20ml |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 9x30cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál |
| 1x Redon drén CH10, 50 cm, 8 cm perforace |
| 1x povlak na RTG přístroj 105x105cm |

**Část č. 4 - Obor gynekologický:**

|  |
| --- |
| **Set laparoskopie** |
| 1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní) |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140cm |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm2x plášť operační bez zesílení velikost XXL 150cm |
| 2x utěrka |
| 1x návlek na kameru 13x250cm |
| 5x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 8x8cm |
| 2x tampón z gázy stáčený 30x30cm |
| 5x břišní rouška z gázy prošívaný s Rtg kontrastem, 4vrstvy 13x50cm |
| 1x rouška dvouvrstvá laparoskopická 225x300cm s otvorem vel. 25x30cm, samolepicí s alespoň částečně integrovanými návleky na dolní končetiny. |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál |
| 2x pooperační krytí z netkané textilie 8x10cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál |

|  |
| --- |
| **Set LAVH** |
| 1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní) |
| 30x tampón z gázy stáčený 30x30cm s Rtg kontrastem |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130m |
| 3x plášť operační bez zesílení velikost XXL 150m |
| 2x návlek na instrumentační stůl 80x140cm |
| 1x návlek na kameru 13x250cm |
| 2x utěrka |
| 1x operační páska lepící 9x50cm |
| 1x rektální rouška 260x375 cm s integrovanými návleky na nohy, s adhezivním abdominálním otvorem 26x30cm, sběrnými kapsami po obou stranách, integrovanými úchyty, adhezivní perineální otvor 9x12cm a 10 cm od perineálního otvoru integrovaný urologický vak s výpustí. |
| 1x rouška dvouvrstvá 75x90cm samolepicí na delší (90 cm) straně |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 11 sterilně baleno |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |
| 2x jednorázová injekční stříkačka 20ml |
| 1x redonův drén CH16/ 50cm |
| 5x rouška břišní z gázy prošívaný s Rtg kontrastem 40x40cm |
| 2x pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál |
| 4x pooperační krytí z netkané textilie 8x10cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál |
| 1x jednorázový sběrný močový sáček 2000ml s výpustí |
| 1x jednorázová injekční jehla růžová 18G |
| 1x permanentní katetr foley s balonkem č. 12 |

|  |
| --- |
| **Set urologicko-gynekologický** |
| 1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní) |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm |
| 3x plášť operační bez zesílení velikost XXL150cm |
| 1x záchytná kapsa 38x40cm |
| 30x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 30x30cm |
| 1x operační páska lepící 9x50cm |
| 2x utěrka |
| 1x urologicko-gynekologická rouška dvouvrstvá 150x200cm se samolepícím otvorem 6x14cm s integrovanými návleky na nohy |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |
| 1x návlek na instrumentační stůl 80x140 cm zesílený |
| 1x jednorázová injekční stříkačka 20 ml  |
| 1x jednorázový sběrný močový sáček 2000ml s výpustí |
| 1x permanentní katetr foley s balonkem č. 12 |

|  |
| --- |
| **Set pro císařský řez** |
| 1x krabička na ostrý materiál ze setu (uzavírací, magnetická, adhezní) |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost L |
| 1x plášť operační bez zesílení velikost XL 130cm |
| 2x plášť operační bez zesílení velikost XXL 150cm |
| 1x návlek na instrumentační stolek 80x140cm, zesílený |
| 1x rouška dvouvrstvá zesílená tzv. lavor 200x335cm, s integrovaným záchytným vakem na tekutiny |
| 2x utěrka |
| 30x tampón z gázy stáčený s Rtg kontrastem 30x30cm |
| 15x rouška z gázy s Rtg kontrastem 40x40cm |
| 1x rouška na instrumentační stůl 150x190cm |
| 1x jednorázová čepelka na skalpel č. 20 sterilně baleno |
| 1x pooperační krytí z netkané textilie 10x25cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál |
| 1x rouška z netkané textilie 75 x 80cm (pro novorozeně) |

|  |
| --- |
| **Set malý gynekologický** |
| 1x krycí rouška dvouvrstvá 100x150 cm |
| 1x miska 120 ml |
| 10x tampon z gázy stáčený 30x30 cm  |
| 1x krycí rouška dvouvrstvá 75x90 cm |

obr. 1