**POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ**

za účelem nákupu bezjehlových konektorů, pořadové číslo **PŘ/01/2025/OSH** (v systému EZAK číslo P25V00000168)pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále také „zadavatel“).

**1. Identifikační údaje zadavatele**

Název:  **Nemocnice Třinec, příspěvková organizace**

Sídlo: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČ: 00534242

DIČ: CZ00534242

Profil zadavatele: <https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html>

Kontaktní osoba: Ing. Radovan Horák, vedoucí oddělení skladového hospodářství a MTZ, 558 309 744, 731 692 888, [radovan.horak@nemtr.cz](mailto:radovan.horak@nemtr.cz)

**2. Předmět poptávkového řízení**

V rámci poptávkového řízení si Vás dovolujeme vyzvat k podání nabídky na průběžnou dodávku **bezjehlových konektorů**.

**Specifikace požádaného výrobku:**

* nulový reflux při odpojení stříkačky - konektor s neutrálním tlakem nebo s pozitivním tlakem (NE s negativním tlakem),
* možnost bolusové aplikace léčiv nebo kontinuální vysoko průtokové aplikace léčiv (vč. parenterální výživy, lipidových emulzí, kontrastních látek) lineárními dávkovači a infuzními pumpami,
* možnost odběru krve,
* průhledný materiál pro vizuální kontrolu správného proplachu,
* hladký povrch konektoru pro snadné čištění a dezinfekci
* ergonomický tvar konektoru pro eliminaci kontaminace dotykem,
* možnost připojení stříkačky se závitem nebo s koncovkou Luer,
* použití na 7 dní.

**Místo dodání výrobků:** Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

**Předpokládaný roční odběr:** 24 000 kusů

V rámci cenové nabídky může účastník nabídnout i více výrobků, které splňují požadované vlastnosti.

**3. Nabídka**

Nabídka účastníka poptávkového řízení bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese <https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html>.

Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena.

Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK:

**čtvrtek 19. 6. 2025, 8:00 hodin.**

Účastník poptávkového řízení prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

* Vyplněná příloha„Kontaktní údaje a cenová nabídka účastníka“
* Výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.
* Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).
* Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku, Certifikát CE, **technické listy**, návody na použití.

**4. Vzorek předmětu plnění**

Zadavatel si vyhrazuje právo požádat od účastníků poptávkového řízení za účelem posouzení funkčních vlastností nabízených výrobků dodání jejich vzorků.

Pro předložení vzorků platí následující podmínky:

* Žádost o předložení vzorků musí být písemná (odešle zadavatel do 10 pracovních dní od skončení lhůty pro podání nabídek a musí obsahovat požadované výrobky, místo určení a termín dodání vzorků příp. další skutečnosti nezbytné pro řádné předložení vzorků,
* Zadavatel je oprávněn požadovat předložení vzorků pouze v rozsahu přiměřeném účelu posouzení, zda zboží odpovídá požadavkům zadavatele veřejné zakázky (20 x požadovaná MJ položky),
* Dodavatel je povinen předložit požadované vzorky zboží bezplatně do pěti pracovních dnů a nese veškeré náklady související s předložením vzorků.

**Příloha:** Kontaktní údaje a cenová nabídka

Ing. Radovan Horák

vedoucí oddělení skladového hospodářství a MTZ