## Rekapitulace
PARKING SNO - 0. ETAPA PŘELOŽKY IS, PŘESUN SKLADU PLYNŮ A ZDROJE O2 ČÍSLO PARCELY: 2209/4, 2209/75, 2209/76, 2211/1, 2211/14, 2273/1 V K.Ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ
2.6.6.4.4 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO VEDENÍ ELEKTŘINY NN
,
VÝKAZ VÝMĚR 1/2025
| REKAPITULACE | Kč
1. | MATERIÁL SILNOPROUD | 0
2. | MONTÁŽ SILNOPROUD | 0
3. | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 0
| CELKEM BEZ DPH | 0
| DPH 21% | 0
| CELKEM S DPH | 0

## materiál silno
I.Ceny el. instalačního materiálu (silnoproud)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Materiál
1. | M | CYKY-J 4x16 (rozvod překládaného vedení NN v zemi s napojením skladu plynů) | m | 155 | 0 | 0
2. | M | Pásek FeZn 30x4mm, 0,95kg/m (m) 70mikronů | m | 145 | 0 | 0
3. | M | Drát Nerez V4A, Rd 10, prům.10mm, 0,62kg/m | m | 10 | 0 | 0
4. | M | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 145 | 0 | 0
5. | M | Trubka korudovaná 50/41 (prostup do rozvaděčů, rozvody pro NN) | m | 155 | 0 | 0
6. | M | Plastová dělená chránička průměru 110mm (křížení + ochrana stáv. sítí, telecom, aj.) | m | 40 | 0 | 0
7. | M | Svorka připojovací SP, nerez V2A, Rd 8-10 (Stávající + nové VO) | ks | 2 | 0 | 0
8. | M | Svorka křížová SK2 (pásek - pásek) 60x60 mm bez destičky, nerez V4A, Fl 30/Fl 30 | ks | 16 | 0 | 0
9. | M | Svorka křížová SK3 (pásek - kulatina) 60x60 mm s destičkou, FeZn, Rd 8-10/Fl 40 | ks | 8 | 0 | 0
10. | M | Kabelová smršťovací spojka pro plastové kabely do 1kV vč. spojovačů - Cu - 16mm2 | ks | 2 | 0 | 0
11. | M | Smontovaná rozpojovací jistící skříň SR 401/NKW2 v kompaktním pilíři, rozměr (šxvxh) 930x1835x250mm, krytí IP44/00, počet sad 4ks - 12x pojistka PN1, In=400A, umístit +0,6m nad terén + 12x pojistka PN1 do 63A gG | ks | 1 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0

## montáž silno
II. Montážní práce (silnoproud)
PČ | Typ | Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena celkem
Montáž el.inst.materiálu, zemní práce pro VO
1. | K | CYKY-J 4x16 (rozvod překládaného vedení NN v zemi s napojením skladu plynů) | m | 155 | 0 | 0
2. | K | Ukončení vodiču do 25mm ve stožáru VO a rozpojovacích skříních | ks | 16 | 0 | 0
3. | K | Pásek FeZn 30x4 v zemi | m | 145 | 0 | 0
4. | K | Drát Nerez prům. 10mm bez podpěr v zemi | m | 10 | 0 | 0
5. | K | Folie z polyetylenu šíře 330mm (m) | m | 145 | 0 | 0
6. | K | Kabelový prostup z PVC roury do 10,5cm, položení chráničky (m) | m | 145 | 0 | 0
7. | K | Kabelový prostup z PVC dělené roury do 10,5cm (pro stáv. IS) | m | 40 | 0 | 0
8. | K | Svorka připojovací SP vč. připojení vodiče | ks | 2 | 0 | 0
9. | K | Svorka křížová SK vč. připojení vodiče | ks | 24 | 0 | 0
10. | K | Nátěr uzemnění na povrchu 1x vč. žlut./zel. Pásku (překládané, stáv. nové) | ks | 2 | 0 | 0
11. | K | Nátěr zemního vodiče a spojů (min. 0,3m na každou stranu svorky) | m | 24 | 0 | 0
12. | K | Kabelová smršťovací spojka pro plastové kabely do 1kV vč. spojovačů - Cu - 16mm2 | ks | 2 | 0 | 0
13. | K | Vytyčení kabelové trasy do 100m | ks | 1 | 0 | 0
14. | K | Vytyčení kabelové trasy za každých 10m | ks | 6 | 0 | 0
15. | K | Zaměření kabelové trasy do 100m | ks | 1 | 0 | 0
16. | K | Zaměření kabelové trasy za každých 10m | ks | 6 | 0 | 0
17. | K | Průchod zdí - beton tl. 15cm do rozvaděčů, stáv. zdí, stáv. sloupů aj. (ks) | ks | 3 | 0 | 0
18. | K | Řezání rýh 5x7cm - beton (stáv. základy stožárů, rozvaděčů aj.) průchodky pro havarijní propoje u stávajícíh základů sloupů VO | m | 6 | 0 | 0
19. | K | Příprava staveniště v lokalitě | h | 8 | 0 | 0
20. | K | Revize elektro včetně revizní zprávy | h | 8 | 0 | 0
21. | K | Spolupráce s revizním technikem | h | 2 | 0 | 0
22. | K | Koordinační činnost s ostatními profesemi | h | 12 | 0 | 0
23. | K | Komplexní přezkoušení - oživení a nastavení svítidel | h | 2 | 0 | 0
24. | K | Vytýčení stáv inž. sítí | h | 16 | 0 | 0
0
|  | Montáž celkem bez DPH (silnoproud) |  |  |  | 0