Příloha č. 6 – Technická specifikace

1. část – Náplast cívková transparentní

- voděodolná, prodyšná,

- elastická, přizpůsobí se tvaru těla, neomezuje pohyb,

- snadno dělitelná jak příčně, tak podélně,

- vhodná pro pacienty s citlivou kůží,

- tolerance v rozměrech je stanovena na +/- 10 %.

2. část – Náplast cívková transparentní, bílá (WHITE)

- voděodolná, prodyšná,

- snadno dělitelná jak příčně, tak podélně,

- šetrně přilne k pokožce

- hypoalergenní, bez latexu,

- tolerance v rozměrech je stanovena na +/- 10 %.

3. část – Náplast pro fixaci i.v. kanyl, sterilní

- pro fixaci kanyl a ochranu intravenózních vstupů,

- prodyšná, umožňuje odvod vlhkosti,

- voděodolná,

- přizpůsobivá k pokožce pacienta,

- hypoalergenní,

- tolerance v rozměrech je stanovena na +/- 10 %.

4. část – Náplast na rány s polštářkem, sterilní

- pro pooperační a ambulantní ošetření ran,

- prodyšná, umožňuje odvod vlhkosti,

- zatavené po 1 ks,

- absorpční polštářek se nelepí na ránu, má vysokou savost,

- hypoalergenní,

- tolerance v rozměrech je stanovena na +/- 10 %.