## cenová nabídka
Příloha č. 1 a
„Dodávky infuzních setů“
Část I. - infuzní sety pro gravitační infuzi
OPA/Hal/2025/25/infuzní sety
Poř. | Popis | Předpokládaná spotřeba setů/2 roky | Název výrobku | Katalogové číslo | Počet setů v balení | Cena za set bez DPH | DPH v % | DPH v Kč | Cena za set vč. DPH | Cena za balení bez DPH | DPH za balení | Cena za balení vč. DPH | Cena celkem za předpokládaný počet setů bez DPH | DPH celkem za předpokládaný počet setů bez DPH | Cena celkem za předpokládaný počet setů vč. DPH
1. | Set infuzní pro gravitační infuzi | 277600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM | [12 empty] | 0 | 0 | 0
doplní účastník
tyto ceny uvede účastník do krycího listu
Technická specifikace |  |  |  | Splněno ANO/NE | poznámky/skutečné parametry/odkazy na dokumenty včetně uvedení čísla strany v předložené nabídce *
1. | Materiál musí odpovídat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745. Splnění tohoto požadavku doloží účastník prohlášením o shodě a doložením příslušného dokladu, současně splňuje veškeré požadavky právních norem zejména na jeho vlastnosti a kvalitu. "
2. | Určené pro podání infuzních a injekčních roztoků z lahví nebo plastových vaků do žíly pacienta vlivem působení gravitace.
3. | Univerzální pevný ostrý hrot z umělé hmoty, snadné napíchnutí (malé, velké lahve, vaky)
4. | Úplné vyprázdnění infuzní lahve, vaku
5. | Transparentní PVC hadička je zakončena závitem Luer lock minimální délky 150 cm
6. | Vysoce transparentní kapková komůrka, kapkovač pro rovnoměrnou tvorbu kapek, dolní část kapkové komůrky je elastická a měkká pro rychlejší nastavení hladiny, hydrofóbní bakteriální filtr v zavzdušňovacím kanálku s uzávěrem, infuzní filtr 15μm
7. | Snažší a rychlejší nastavení rychlosti infuze při požadavku na minimální a maximální, pomocí těsnícího rolovacího regulátoru průtoku. (např. při povolení regulátoru by neměla infuze kapat příliš rychle než je požadavek a naopak)
8. | Těsnost celého systému při napojení na infuzní roztok a při napojení na jehlu či kanylu
9. | Těsnost celého systému při napojení na infuzní roztok a při napojení na jehlu či kanylu
10. | Bezpečně a snadno odstranitelný ochranný kryt propichovacího trnu a připojovacího kužele pro udržení sterility
11. | Jednotlivě balené, sterilní, apyrogenní, jednorázové použití
12. | Přiloženo skutečné vyobrazení výrobků, technický nebo produktový list
* účastník může uvést stranu nabídky, případně dokument, ze kterého bude možné ověřit požadavek zadavatele
Poznámka: Použití firemních názvů, termínů, katalog. čísel či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto řešení. Je možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný medicínský účel.