## cenová nabídka
Příloha č. 4 b
„Dodávky injekčních stříkaček, jehel a kanyl“
Část II. - Injekční stříkačka třídílná
OPA/FMP/2025/09/stříkačky, jehly, kanyly
Položka | Popis | Velikost | Předpokládaná spotřeba/2 roky v ks | Název výrobku | Katalogové číslo | Počet ks v balení | Cena za ks bez DPH | DPH v % | DPH v Kč | Cena za ks vč. DPH | Cena za balení bez DPH | DPH za balení | Cena za balení vč. DPH | Cena celkem za předpokládaný počet ks bez DPH | DPH celkem za předpokládaný počet ks bez DPH | Cena celkem za předpokládaný počet ks vč. DPH
1. | Injekční stříkačka třídílná | 5 ml | 1400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | 20 ml | 94080 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | 30 ml | 2240 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | 50/60 ml | 52680 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM | [13 empty] | 0 | 0 | 0
doplní účastník
tyto ceny uvede účastník do krycího listu | tyto ceny uvede účastník do krycího listu

## technická specifikace
Technické požadavky
Název | Popis | Splněno ANO/NE | Poznámky/skutečné parametry/odkazy na dokumenty včetně uvedení čísla strany v předložené nabídce *
Stříkačka injekční třídílná | stříkačka injekční třídílná pro standardní jednorázové použití a použití v lineárních dávkovačích
stříkačka složená ze tří částí: píst + tělo + dvojité gumového těsnění
materiál stříkačky – polypropylen/polyethylen (bez PVC, latexu, ftalátů)
stříkačka se zakončením konusu Luer Lock (plně funkční kompatibilita se všemi napojujícími systémy – koncovkami pro aplikace bez jehly)
umístění konusu Luer Lock u stříkaček o objemech 5 ml, 20 ml, 30 ml a 50 ml/60 ml - centrické
stíněné stříkačky musí poskytovat ochranu světlo citlivým látkám
transparentní válec - odečítací hrana pístu (gumového těsnění) musí být dobře viditelná a musí být zřetelně vidět i malé bublinky vzduchu
na válci musí být dobře viditelná objemová stupnice a zřetelně označen nominální objem, stupnice musí být nesmyvatelná (ani dezinfekcí)
minimální zbytkový objem – maximálně na úrovni konusu
píst se musí ve válci pohybovat plynule, nesmí klást odpor
píst stříkačky musí být dostatečně těsnící, neohebný
nesmí dojít k snadnému vytažení pístu z válce
stříkačka musí mít minimálně jednu bezpečnostní zarážku pístu válce
požadujeme dostatečně pevné spojení po nasazení stříkačky a napojovaných systémů, jednoduché rozpojení po použití, nesmí docházet k protékání kapaliny a k poklesu tlaku
nabízené výrobky musí splňovat všechny příslušné normy a mít patřičná povolení pro jejich používání ve zdravotnictví
všechny výrobky musí být na obale označeny CE značkou, na všechny musí být vydáno ES prohlášení
všechny výrobky musí mít viditelně vyznačenou dobu použití
sterilní
jednotlivě balené – obal tvoří z jedné strany průsvitná fólie, která umožňuje vizuální kontrolu obsahu, s peel efektem
uchazeč nabízí všechny požadované objemy ( tj. objemy 5 ml, 20 ml, 30 ml a 50 ml/60 ml)
nabízené výrobky musí být uvedeny v návodech k použití u lineárních dávkovačů: HEDY Medical Device Co., Ltd. - Hedy S7 Plus, Hedy SP3 Terumo Corporation, Japan - TE-SS700, TE-SS800, TE-311, TE-331 NMM, TE-331 NMMS, NewTech Medical Limited, China - NeuPump 5F Brno Compakt, ČR - IPC 2050 ONYX CZ, s.r.o. - PPS 9001S B.Braun Medical s.r.o. - Space plus Micrel Medical Device - Rytmic Evolution B. Braun, AG-Hospital Care, Germany - Perfusor compact
připravena k okamžitému použití
v souladu s aktuálně platnou legislativou v ČR
exspirace min. 12 měsíců od data dodání
popis včetně technických údajů (objemy, materiál) a vyobrazení
Prohlášení o shodě - prohlášení o shodě všech zdravotnických prostředků
EC certifikát - certifikát od oznámeného subjektu (notifikované osoby) všech zdravotnických prostředků v případech, že je platnou legislativou vyžadován)
Basic UDI-DI (nebo potvrzení podání žádosti o registraci nabízeného ZP v registru SÚKL dle zákona o zdravotnických prostředcích) - není hodnotícím kritériem
doplní účastník
* účastník může uvést stranu nabídky, případně dokument, ze kterého bude možné ověřit požadavek zadavatele