**Minimální technické podmínky**

Veřejná zakázka

**„Dodávky setů pro odběr krevní plazmy“**

Číslo spisu: **OPA/FMP/2025/08/sety pro odběr plazmy**

Číslo zakázky: **P25V00000205**

**Technická specifikace**

* jednorázové sety musí být **plně kompatibilní se separátory Aurora**
* musí splňovat požadavky pro sterilitu v rámci použití pro odběr krevní plazmy
* musí být maximálně v 1/3 stanovené doby životnosti
* musí být dodávány v originálním balení
* mechanické a barevné zabezpečení proti záměně antikoagulačního a náhradního roztoku (odlišné vstupní porty)