**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

**Veřejná zakázka**

**„Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro provádění vybraných imunoanalytických vyšetření stripovou technologií na principu ELISA, vč. výpůjčky imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoř SZZ Krnov“**

Číslo spisu: **KRN/FMP/2025/06/spotř. mat. – ELISA – CL**

Číslo zakázky: **P25V00000221**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadavatel** |  |
| *název* | **Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace** |
| *sídlo* | I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov |
| *IČO* | 00844641 |
| *zastoupený* | MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem nemocnice |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel** |  |
| *obchodní jméno* |  |
| *Sídlo* |  |
| *IČO* |  |
| *DIČ* |  |
| *zápis v obch. rejstříku* |  |
| *statutární orgán* |  |
| *osoba zmocněná* |  |
| *Telefon* |  |
| *Fax* |  |
| *e-mail* |  |
| **Kritérium** | **Plnění**  | **Celková nabídková cena v Kč při předpokládaném počtu plnění** **za 4 roky, uvedená ve sloupci G Přílohy č. 5****(bez DPH)** |
|  | Spotřební materiál, reagencie, kontrolní materiál, kalibrační materiál, čistící roztoky a veškerý další materiál, potřebný pro provádění vybraných imunoanalytických vyšetření. |  |
|  |
|  | **Doplňkové technické požadavky**  | **ANO / NE** |
|  |
|  | **Spotřeba pacientského vzorku pro jednu analýzu do 20µl** |  |
|  |
|  | **Pro provedení analýzy není nutný určitý počet vzorků** |  |
|  |
|  | **Statistický modul v analyzátoru pro vyhodnocování VKK, vč. Levey-Jennings grafů** |  |
|  |
|  | **Kontrola přístroje pomocí dálkové správy** |  |
|  |
|  | **Automatická elektronická kalibrace přístroje po zapnutí** |  |
|  |
|  | **Kapacita vstupního prostoru pro vkládání vzorků** | **nabízené technické řešení označit ANO** |
| kapacita vstupního prostoru ˃ 70 vzorků |  |
|  kapacita vstupního prostoru 70 a méně vzorků |  |
|  | **ANO/NE** |
|  | **Automatické načítání parametrů kalibrační křivky z čárového kódu nebo RFID na reagenčním kitu** |  |
|  | **Uživatelská údržba systému** | **nabízené technické řešení označit ANO** |
| Systém umožňuje automatickou pravidelnou údržbu (denní, týdenní, měsíční) bez zásahu obsluhy  |  |
| Systém neumožňuje automatickou pravidelnou údržbu (denní, týdenní, měsíční) bez zásahu obsluhy |  |
|  | **Správa dat** | **nabízené technické řešení označit ANO** |
| Systém umožňuje elektronickou zálohu naměřených dat na externí úložiště, přičemž podmínkou pro plně využitelnou elektronickou zálohu je možnost zobrazení uložených dat bez nutnosti použít měřící systém  |  |
| Systém umožňuje pouze tištěný výstup naměřených dat v podobě seznamu vzorků a hodnot za aktuální den  |  |
|  | **Účast v systému EHK** | **nabízené řešení označit ANO** |
| Pro všechny metody |  |
| Pro více než 50 % metod |  |
| Pro 50 % a méně metod |  |
|  | **ANO/NE** |
|  | **Opakovaný náběr z jednoho vzorku pro účely verifikace (statistických veličin)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Účastník je malý či střední podnik** | **Doplnit ANO/NE** |
|  |  |

|  |
| --- |
| Stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávací dokumentací. V okamžiku podání této nabídky máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Celková nabídková cena zahrnuje všechny náklady spojené s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky. |
| V ……………………., dne …………………….  |