Dodatečná informace č. 1

V rámci Výzvy k podání nabídek, odstavci 3. Druh, předmět, rozsah veřejné zakázky a předpokládaná hodnota v bodu 2) Bezplatná výpůjčka 1 ks nového, nepoužitého, nerepasovaného, plně automatizovaného analytického systému pracujícího na principu spektrofotometrie a potenciometrie zadavatel specifikuje požadavky na dodávaný analyzátor. Požadován je výkon analyzátoru minimálně 800 fotometrických testů a současně 200 ISE testů za hodinu. Stejný požadavek je uveden i v rámci Přílohy č.1 Výzvy k podání nabídek – Zadávací dokumentace v odstavci III. Rozsah zakázky a technické podmínky (Bod 2).

Dotaz:
Bude zadavatel akceptovat dodání analyzátoru, jehož výkon je 800 fotometrických testů za hodinu, případně 1200 testů za hodinu v kombinaci s ISE?

Odpověď:

Ano, zadavatel bude akceptovat výkon biochemického analyzátoru 800 fotometrických testů za hodinu, případně 1200 testů za hodinu v kombinaci s ISE.

​
2) V rámci Výzvy k podání nabídek, odstavci 3. Druh, předmět, rozsah veřejné zakázky a předpokládaná hodnota v bodu 1) Zadavatel vyspecifikoval seznam požadovaných vyšetření. Stejný seznam je uveden i v rámci Přílohy č.1 Výzvy k podání nabídek – Zadávací dokumentace v odstavci III. Rozsah zakázky a technické podmínky (Bod 1).

Dotaz:
Plánuje zadavatel vybraná vyšetření – tam kde je to klinicky relevantní (např. Amyláza, ISE, Glukóza, Kyselina močová, Urea, Vápník) – stanovovat i v moči, případně jiných materiálech?

Odpověď:

Ne, zadavatel zde nepožaduje stanovení v moči u všech požadovaných metod.

3) V příloze č.3B Výzvy – Obchodní podmínky RKS v odstavci II. Předmět smlouvy v bodu 1 je uvedeno: Prodávající se zavazuje na základě jednotlivých objednávek kupujícího dodat kupujícímu jím objednané zboží, a to specifický spotřební materiál (jednorázové sety na multikomponentníodběry včetně jehel, antikoagulačních a kompenzačních roztoků) dále specifikované v Příloze č.1 této smlouvy...

Dotaz:
Mohl by zadavatel upravit tento bod smlouvy tak, aby odpovídal specifikaci dodávaného zboží?

Odpověď:

Ano, zadavatel opraví chybu v příloze č. 3B Výzvy.

Z důvodu dodatečné informace zadavatel posunuje lhůtu pro podání nabídek do 6.10.2025 do 9:00.

Dne 19.9.2025