Neurostimulátor

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Min. 4-kanálový přístroj k intraoperační monitoraci | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 15“ barevný dotykový displej | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Klávesnice pro zadávání dat | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Kabel s konektorem k pacientskému rozhraní | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Napájecí kabel min. 6m | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Výstup neuromonitorace - EMG křivka s hodnotami amplitud | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Ukládání výstupních dat na externí USB disk ve formátu PDF | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pacientský simulátor – testování funkcí přístroje včetně nácviku obsluhy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Adaptér inkrementační sondy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Sonda ztlumení včetně adaptéru | Klikněte a uveďte ANO/NE |