Příloha č. 1a

Dermatom

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Akumulátorový dermatom k odběru kožních transplantátů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plynulá regulace pohybu – ovládání na těle přístroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavitelná výška a šířka odběru bez nutnosti manuální výměny hlavice, nebo části dermatomu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Výška řezu v rozsahu 0,2 – 1,2 mm s krokem 0,1 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Maximální šířka řezu minimálně 75 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Šířka nastavitelná minimálně v 8 krocích | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pojistka proti samovolnému spuštění přístroje | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nabíjecí akumulátor – 2ks | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nabíjecí stanice pro akumulátory | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Jednorázové čepelky – 150 ks, expirační doba min. 5 let. | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Meshovací strojek s ráčnovým klíčem určený k síťování kožních štěpů/transplantátů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vyroben z nerezové oceli | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nosič štěpu v poměrech minimálně 1:1.5 – min. 100 ks | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Umožňuje nastavení přítlaku ke kožnímu implantátu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dermatom i meshovací strojek s příslušenstvím - obojí autoklávovatelné | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sterilizační kontejner pro dermatom a meshovací strojek se sítem a víkem | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití | Klikněte a uveďte ANO/NE. |