Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Elektroterapeutický přístroj

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Elektroterapeutický přístroj pro elektromyografii (EMG) a biofeedback, elektrodiagnostiku a elektrostimulaci |  |  |  |
| Přístroj pro léčbu inkontinence, pro aktivaci a posilování svalů pánevního dna |  |  |  |
| Ovládání přes počítač, který je propojen s přístrojem s možností exportu dat |  |  |  |
| Ovládání regulování intenzity přes potenciometry |  |  |  |
| Kombinace elektrostimulace s EMG nebo tlakovým feedbackem |  |  |  |
| Tlakový feedback jednokanálový v mmHg |  |  |  |
| EMG feedback |  |  |  |
| Dvoukanálový (dva nezávislé kanály) |  |  |  |
| Relaxační a stimulační mód |  |  |  |
| Průběžné zaznamenávání minimálních, průměrných a maximálních hodnot během měření |  |  |  |
| Při dosažení cílové hodnoty upozornění zvukovým signálem |  |  |  |
| Elektroterapie |  |  |  |
| Dva nezávislé kanály pro rehabilitaci, posilování svalů a léčbu bolesti |  |  |  |
| Minimálně 80 přednastavených protokolů dle indikace |  |  |  |
| Minimálně 6 diagnostických programů |  |  |  |
| Minimálně 50 programů pro rehabilitaci svalů pánevního dna |  |  |  |
| Minimálně 15 programů pro svalovou rehabilitaci |  |  |  |
| Paměť pro nastavení vlastních programů – minimálně 20 volných míst |  |  |  |
| PC software pro ovládání přístroje |  |  |  |
| Archiv a databáze pacientů |  |  |  |
| Režimy zobrazení (např. pro dětské pacienty) |  |  |  |
| Lze exportovat data |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |
| Nalepovací elektrody |  |  |  |
| 1x Kombinovaná tlaková sonda |  |  |  |
| Sondy: 1x vaginální, 1x anální, 1x rektální,1x tlaková, 1x elektrostimulační |  |  |  |
| PC Software + propojovací kabeláž |  |  |  |
| Vyhodnocovací sestava – PC/Notebook, myš |  |  |  |
| Přístrojový pojízdný stolek |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího