Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY – Sestava pro magnetoterapii

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| Přístroj sloužící k ošetření různých částí těla – horní a dolní končetiny, ramena, kyčle, páteř, krku, zad atd. |  |  |  |
| Léčba artrózy a osteoporózy, karpálních tunelů, bolestí těla, hojení tkání |  |  |  |
| Působí na všechny tkáně – kostní, nervové, svalové atd. |  |  |  |
| Ošetření je neinvazivní a bezbolestné |  |  |  |
| Ovládání přes dotykový displej v českém jazyce |  |  |  |
| Variabilní intenzita magnetického pole od 5 % do 100 % |  |  |  |
| Frekvence ošetření nastavitelná v rozmezí 0,5 až 100 Hz |  |  |  |
| Doba léčby: 1 – 99 min. |  |  |  |
| Přednastavené protokoly dle indikace |  |  |  |
| Lze nastavit vlastní personalizované protokoly |  |  |  |
| Validované protokoly MDR včetně osteoporózy |  |  |  |
| Výstupní kanály: 1 kanál pro aplikátory + 2 kanály, každý se dvěma výstupy |  |  |  |
| Aplikátory s vibracemi pro lokální ošetření |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Pojízdný přístrojový vozík s úložným prostorem pro aplikátory a otočnými kolami s brzdami |  |  |  |
| 2x Aplikátor |  |  |  |
| Robotizované lůžko s posuvným solenoidovým pohybovým systémem, se solenoidem o průměru 80 cm |  |  |  |
| Přenosný solenoid o průměru 30 cm |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího