## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2025_02 | Rekonstrukce fasády a střechy objektu kotelny a přístřešku
| Objekt: |  | 1.3 | Přístřešek
185 | Rozpočet: |  | 1.3 | Stavební část
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 1.3 | Přístřešek |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 1.3 | Stavební část |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2025_02 - Rekonstrukce fasády a střechy objektu kotelny a přístřešku
#POPO | Popis objektu: 1.3 - Přístřešek
#POPR | Popis rozpočtu: 1.3 - Stavební část
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1.3 1.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2025_02 | Rekonstrukce fasády a střechy objektu kotelny a přístřešku | [25 empty] | STA
O: | 1.3 | Přístřešek | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1.3 | Stavební část | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.15 | [6 empty] | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.533 | 1.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | POP
2 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 | m3 | 1.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 6.298 | 7.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením výkopku na dopravní prostředek | [25 empty] | POP
3 | 162201203R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m | m3 | 1.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.668 | 1.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | POP
4 | 162201210R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem | m3 | 1.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.591 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, | [25 empty] | POP
5 | 167101201R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehléno výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 | m3 | 1.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.938 | 3.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
6 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.018 | 0.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | POP
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.99 | [6 empty] | DIL
7 | 181101132R00 | Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m | m3 | 1.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.016 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání, | [25 empty] | POP
8 | 181201102R00 | Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.018 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, | [25 empty] | POP
9 | 182001112R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.171 | 1.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [25 empty] | POP
10 | 182201101R00 | Svahování násypů bez rozlišení horniny | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.107 | 1.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech, | [25 empty] | POP
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.89 |  | 0 |  |  |  |  | 18.88 | [6 empty] | DIL
11 | 319201311R00 | Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm | m2 | 40.2979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03767 | 1.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.41 | 16.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, | [25 empty] | POP
12 | 346244371RT2 | Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24105 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.153 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
13 | 413232211RT2 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02094 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2014 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.41 |  | 0 |  |  |  |  | 3.86 | [6 empty] | DIL
14 | 564751111R00 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3225 | 1.61 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | POP
15 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.41 | 1.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 596811111R00 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.375 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | POP | komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
17 | 592453320R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch hladký; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 40,0 mm | m2 | 5.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.087 | 0.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.17 |  | 0 |  |  |  |  | 114.38 | [6 empty] | DIL
18 | 602015193R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky | m2 | 34.3859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 2.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | POP
19 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 3.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.078 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | POP | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
20 | 612401191R00 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00458 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.22442 | 5.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | POP | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
21 | 612401191RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.22498 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | POP | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
22 | 612401291R00 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01278 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35813 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [25 empty] | POP | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
23 | 622211111R00 | Čištění zdiva od mechu čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 2.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 622412313RT2 | Nátěr vnějsích omítek stěn silikonový, složitost 1-2, | m2 | 31.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 6.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | POP
|  | včetně penetrace podkladu | [25 empty] | POP
25 | 622432112R00 | Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové | m2 | 34.3859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 17.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 622471112R00 | Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 622477122R00 | Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 20 % | m2 | 63.9459 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26525 | 16.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky | [25 empty] | POP
28 | 622481211RU1 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 34.3859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.362 | 12.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 622901110R00 | Očištění po opravách vnějších omítek spárovaných ploch | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.20873 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem. | [25 empty] | POP
30 | 622903111R00 | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně | m2 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38 | 8.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | před započetím oprav | [25 empty] | POP
|  | Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m. | [25 empty] | POP
31 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 63.9459 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.11 | 7.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
32 | 622904121R00 | Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, | m2 | 12.7892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 5.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 624401112R00 | Vyspravení poškozených hran spáry cementovou maltou spodkladem s epoxidovou pryskyřicí | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00526 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2277 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z lešeňové klece (s dodáním hmot), | [25 empty] | POP
34 | 631663111R00 | Oprava trhlin a výtluků v podlahách epoxidovým tmelem, | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.074 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 632477122R00 | Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 5 mm | m2 | 22.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01094 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.45 | 10.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky | [25 empty] | POP
36 | 632479124R00 | Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 20 mm | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04436 | 0.71 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.52 | 8.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky | [25 empty] | POP
37 | 632479127R00 | Reprofilace vodorovných betonových povrchů potěrový beton+spojovací můstek na cement. bázi, tloušťky do 40 mm | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08636 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.68 | 2.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky | [25 empty] | POP
38 | 632479511R00 | Reprofilace vodorovných betonových povrchů ochranný nátěr betonářské oceli, tloušťky 2 mm | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00315 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.72 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky | [25 empty] | POP
|  | Jednosložkový ochranný nátěr na cementové bázi prováděný ve dvou vrstvách. | [25 empty] | POP
39 | 632479521R00 | Reprofilace vodorovných betonových povrchů spojovací nástřik ( můstek ), tloušťky do 3 mm | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00263 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky | [25 empty] | POP
|  | Jednosložkový ochranný nástřik na cementové. | [25 empty] | POP
40 | 62663OA0 | INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ | M | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.88 |  |  |  |  | 49.49 | [6 empty] | DIL
41 | 713101221R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, připevněné drátem, přibitím, přeistřelením nebo na trny, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00453 | 0.11 |  | Vlastní | Indiv | 0.055 | 1.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tloušťky do 100 mm | [25 empty] | POP
42 | 762841812R00 | Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou | m2 | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.064 | 1.57 |  | Vlastní | Indiv | 0.266 | 6.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 766421822R00 | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.2 |  | Vlastní | Indiv | 0.066 | 1.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 910 T01 | Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci | h | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 40 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27 |  | 0 |  |  |  |  | 0.25 | [6 empty] | DIL
45 | 916561111RT4 | Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15224 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.14 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm | [25 empty] | POP
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  | 0 |  |  |  |  | 28.91 | [6 empty] | DIL
46 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 70.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.177 | 12.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 16.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  |  | 75.04 | [6 empty] | DIL
48 | 938902122R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 38.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.207 | 8.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 938902123R00 | Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 938907010R00 | Očištění výztuže průměr výztuže do 10 mm, ocelovým kartáčem, ručně | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 952901221R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | m2 | 79.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.263 | 20.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží | [25 empty] | POP | přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží
52 | 953942121R00 | Doplňující konstrukce Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceńují ve specifikaci ochranných úhelníků do připraveých otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00468 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | úhelníků do připraveých otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých | [25 empty] | POP
53 | 953943111R00 | Doplňující konstrukce Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0117 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.29 | 5.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání | [25 empty] | POP
54 | 953946111R00 | Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 959571001R00 | Odklizení písku po tryskání s odvozem do 1000 m | t | 22.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.306 | 29.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.114 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 783108811RT2 | Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 1, tryskací materiál přírodní granát | m2 | 22.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00213 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1787 | 4.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 783903811R00 | Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly | m2 | 22.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.144 | 3.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 2835024050 | Profil rohový plastový, šedý dl. 2,0m | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.24 |  |  |  |  | 60.63 | [6 empty] | DIL
60 | 962032551R00 | Bourání zdiva nadzákladového z pórobetonových tvárnic, | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.687 | 0.69 |  | Vlastní | Indiv | 1.08 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | POP | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
61 | 967041112R00 | Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů | m2 | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 1.29 |  | Vlastní | Indiv | 2.352 | 45.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, | [25 empty] | POP
62 | 967042702R00 | Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tloušťky do 20 mm | m2 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.375 | 0.6 |  | Vlastní | Indiv | 1.03 | 1.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | POP
63 | 968071113R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy přes 1,5 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | POP
64 | 968071125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | POP
65 | 968072246R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 4 m2 | m2 | 3.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0 | 0.034 | 0.11 |  | Vlastní | Indiv | 0.327 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 3.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.718 | 2.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm | m | 3.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9 | 3.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
68 | 973031325R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.031 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.772 | 4.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
69 | 978015221R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 % | m2 | 34.3859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.17 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.08 | [6 empty] | DIL
70 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 7.5488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9385 | 7.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | POP
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3.16 | [6 empty] | DIL
71 | 711199096R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly a AIP, | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.011 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
72 | 711199097R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy, | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.075 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 711823121RT2 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 0.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
74 | 711823129RT2 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
75 | 711150016RAC | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno, | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32558 | 1.47 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | rouno, | [25 empty] | POP
76 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % | 17.5598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | POP
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 93.59 | [6 empty] | DIL
77 | 931961115RR1 | Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z polystyrenu, tloušťky 30 mm | m2 | 3.7422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). | [25 empty] | POP | včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).
78 | 711774302R00 | Provedení detailů termoplasty dilatačních spár-uzávěr zesílením r.š. 250 nebo 300 mm vodorovných fólií přilepenou nebo svařenou k podkladu | m | 13.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66 | 9.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
79 | 712382111R00 | Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 4 ks hmoždin/m2, bez dodávky fólie | m2 | 79.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.948 | 75.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [25 empty] | POP
80 | 712391171RZ7 | Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textílie plošné hmotnosti 120 g/m2 | m2 | 79.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 7.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
81 | 28322083R | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 540 g/m2; PVC-P | m2 | 95.232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00254 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
82 | 998712101R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m | t | 0.25562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.048 | 0.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | POP
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.37 | [6 empty] | DIL
83 | 721273146MTZ | Montáž nástavce odvětrání kanalizace z PVC D 125 mm, délka 990 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 1.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
84 | 28348137R | komínek střešní odvětrání kanalizace; límec PVC; DN 110 mm; výška nad izolaci 350 mm; hloubka pod izolaci 180 mm; s dešťovou krytkou | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
85 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m | t | 0.0244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.47 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | POP
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.22 |  |  |  |  | 7.32 | [6 empty] | DIL
86 | 728112814R00 | Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 400 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.1 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 2.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
87 | 728314111R00 | Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.67 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
88 | 728415813R00 | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,15 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6825 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
89 | 728611814R00 | Demontáž ventilátorů radiálních nízkotlakých potrubních, do průřezu 0,13 m2, | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0574 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 3.135 | 3.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
90 | 764347841R00 | Demontáž ostatních kusových prvků demontáž stříšky, kloboučku s manžetou průměru přes 75 do 200 mm, sklonu do 30° | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00081 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.046 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
91 | 767581803R00 | Demontáž podhledů tvarovaných plechů | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.06 |  | Vlastní | Indiv | 0.225 | 0.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
92 | 429533011935 | Kovová větrací mřížka se samotížnou žaluzií 350x350 mm, šedá prášk.barva | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  |  |  |  | 25.04 | [6 empty] | DIL
93 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.053 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
94 | 733191915R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených zaslepení zkováním a zavařením, DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.175 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
95 | 734200821R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.166 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
96 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů litinových článkových | m2 | 8.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.21 |  | Vlastní | Indiv | 0.082 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
97 | 735191905R00 | Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.062 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.031 | 7.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 | 735291800R00 | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00075 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.029 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | [25 empty] | POP
100 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.052 | 13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) | [25 empty] | POP
101 | 735890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot otopných těles vodorovně 100 m z objektů výšky do 6 m | t | 0.23556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.074 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.71 |  | 0 |  |  |  |  | 83.9 | [6 empty] | DIL
102 | 762088113R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08471 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 26 | 26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [25 empty] | POP
103 | 762084111R00 | Zvláštní výkony příplatek k ceně za práce na střechách na konstrukcích krovů, výšky přes 4 do 8 m | m | 79.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.016 | 1.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
104 | 762084211R00 | Zvláštní výkony příplatek k ceně za práce na střechách pro bednění a laťování krovů, výšky přes 4 do 12 m | m2 | 79.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.057 | 4.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
105 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 3.968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
106 | 763611232R00 | Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním | m2 | 158.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2983 | 47.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [25 empty] | POP
107 | 607250361R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm | m2 | 171.4176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01475 | 2.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
108 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 2.7193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.751 | 4.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | POP
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0.12 |  |  |  |  | 94.7 | [6 empty] | DIL
109 | 712378004R00 | Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.252 | 3.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | POP
|  | Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
110 | 764333330R00 | Lemování z hliníkového plechu výroba a montáž lemování zdí na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 330 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00231 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6432 | 2.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
111 | 764393320R00 | Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu výroba a montáž hřebene střechy, rš 330 mm, z Al plechu tloušťky 0,80 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00095 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.23115 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 | 764421320R00 | Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu výroba a montáž z Al plechu tloušťky 0,80 mm, rš 150 mm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00192 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5857 | 9.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | POP
113 | 764421340R00 | Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu výroba a montáž z Al plechu tloušťky 0,80 mm, rš 250 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00203 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5926 | 4.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | POP
114 | 764430330R00 | Oplechování zdí a nadezdívek z hliníkového plechu výroba a montáž rš 400 mm | m | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00251 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6478 | 4.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | POP
115 | 764813340R00 | Lemování na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00198 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.29345 | 5.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
116 | 764778121RT1 | Odpadní trouby kruhové, průměr 80 mm, z lakovaného hliníkového plechu, v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, dodávka a montáž | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00226 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.294 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně objímek, kolen a zednické výpomoci. | [25 empty] | POP
117 | 764778111RT1 | Žlaby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, rš 250 mm, dodávka a montáž | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00069 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.264 | 3.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [25 empty] | POP
|  | včetně háků a čela. | [25 empty] | POP
118 | 764778101RT1 | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kulatý, z lakovaného hliníkového plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, o průměru 80 mm, pro žlab rš 250 mm, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.41 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
119 | 764331830R00 | Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.046 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
120 | 764352800R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00286 | 0.04 |  | Vlastní | Indiv | 0.0575 | 0.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
121 | 764391820R00 | Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00192 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.0575 | 0.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
122 | 764393830R00 | Demontáž ostatních prvků střešních hřebene , rš 250 až 400 mm, sklonu do 30° | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00197 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.046 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
123 | 764421830R00 | Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00094 | 0.02 |  | Vlastní | Indiv | 0.069 | 1.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
124 | 764421850R00 | Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.0805 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
125 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.0575 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
126 | 712378003R30 | Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií - okapnice, RŠ 300 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3024 | 6.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. | [25 empty] | POP
127 | 764359394LL | Montáž lapače listí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51359 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
128 | 764718301S | Oplechování styku fasády s obkladem z AL plechů lak., rš 100 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00149 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1625 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
129 | 764775309R15 | Krycí lišta s upevňovacím elementem, z lakovaného hliníkového plechu tl. 0,7 mm, RŠ 150 mm, dodávka a montáž | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2415 | 4.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně lišty a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
130 | 764775309R25 | Krycí lišta s upevňovacím elementem, z lakovaného hliníkového plechu tl. 0,7 mm, RŠ 250 mm, dodávka a montáž | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2415 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně lišty a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
131 | 767427352R15 | Ostění a nadpraží,uch.skryté,do hl.150mm, z hliníkového komaxitovaného plechu | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.363 | 40.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž ostění a nadpraží provětrávané fasády z hliníkového komaxitového plechu - pohledově skryté uchycení včetně kotevních prvků. | [25 empty] | POP | Dodávka a montáž ostění a nadpraží provětrávané fasády z hliníkového komaxitového plechu - pohledově skryté uchycení včetně kotevních prvků.
132 | 5535304760R | sběrač dešťové vody s lapačem listí; barvený legovaný hliník; d svodu 80 mm; barva hnědá, šedá, antracitová | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
133 | 998764101R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m | t | 0.23013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.737 | 1.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.03 |  | 1.94 |  |  |  |  | 1063.77 | [6 empty] | DIL
134 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.158 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
135 | 968071125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | POP
136 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku Montáž kliky a štítku | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.775 | 2.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
137 | 767137512R00 | Montáž stěn a příček z plechu Obložení stěn a příček plechem tvarovaným šroubováním | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.34 | 34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
138 | 767132812R00 | Demontáž stěn a příček z plechu příček svařovaných | m2 | 15.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.29 |  | Vlastní | Indiv | 0.888 | 14.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
139 | 767134803R00 | Demontáž stěn a příček z plechu oplechování stěn plechy přistřelenými | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.9 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 16.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
140 | 767161110R00 | Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.19 | 3.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
141 | 767392803R00 | Demontáž krytin střech z plechů přistřelených | m2 | 79.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.56 |  | Vlastní | Indiv | 0.231 | 18.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
142 | 767425152R00 | Montáž opláštění Montáž obkladů kovových Montáž doplňkových a kotevních prvků závěsných konstrukcí v množství 1,5m/1m2 | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.759 | 75.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
143 | 767425161R00 | Montáž opláštění Montáž obkladů kovových Montáž doplňků pro kovové obklady pomocných nosných konstrukcí | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.79 | 7.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
144 | 767591210R00 | Montáž podlahových konstrukcí zhotovení nájezdu pro všechny typy podlah | m2 | 6.432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.02 | 19.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
145 | 767647911R00 | Oprava a údržba dveří výměna zámku | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.309 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
146 | 767647912R00 | Oprava a údržba dveří výměna klik a štítků | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.005 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0.464 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
147 | 767647917R00 | Oprava a údržba dveří výměna stavěče křídel | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00015 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.135 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
148 | 767681120R00 | Montáž zárubní montovatelných, dveří jednokřídlových, hloubky od 60 do 85 mm, šířky přes 800 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.78 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
149 | 767920220R00 | Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.24 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
150 | 767995101R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg | kg | 17.1076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.426 | 7.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
151 | 767995102R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg | kg | 143.041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.304 | 43.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
152 | 767995103R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg | kg | 440.7496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.221 | 97.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
153 | 767995104R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 1334.1396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 133.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
154 | 767995105R00 | Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 177.6976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.084 | 14.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
155 | 767996802R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg | kg | 177.6976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.18 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 8.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
156 | 767640019RA0 | Dveře kovové , jednokřídlové, pouze montáž, materiál ve specifikaci | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.998 | 1 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | do zabudovaných zárubní. | [25 empty] | POP
157 | 766950020RAZ | Oprava vstupních ocelových 2kř. dveří/vrat, opálení a nátěr, s výměnou prvků | m2 | 12.524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.7364 | 46.79 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
158 | 7672001 | Distanční kovová trubka - zábrana proti nárazu kontejneru do okolních konstr., tyčovina d50, +20ks konzolí | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01808 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.491 | 23.86 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
159 | 767420050RAO | Obklad fasády z kompozitních desek lepícím systémem (stříbrná metalíza), vč. doplněných Al prvků | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00762 | 0.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.3546 | 479 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Povlak přední strany - nátěr z polymerové pryskyřice | [25 empty] | POP
|  | jádro - jádro FR, obtížně zápalné | [25 empty] | POP
|  | Povlak zadní strany - ochranný lak s protikorozní úpravou | [25 empty] | POP
|  | Rozm+ry deska - 1500/400mm | [25 empty] | POP
|  | Odolnost proti teplotám - od -50°C do +80°C | [25 empty] | POP
160 | 12710132R | plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký,rovný, matný lesk; tl 5,00 mm | m2 | 6.9466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0395 | 0.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
161 | 132202020000R | tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 30,0 mm; b = 5,0 mm | kg | 0.00765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
162 | 132202620000R | tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 40,0 mm; b = 5,0 mm | kg | 0.01017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
163 | 13331630R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 100,0 mm; b = 100,0 mm | t | 0.4017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
164 | 133317325 | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 60x 60x 5 mm, 11375 | t | 0.15448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
165 | 13335412R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); tl = 8,00 mm; a = 100,0 mm; b = 65,0 mm | t | 0.04938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
166 | 13380515R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 100 mm | t | 0.16934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
167 | 13380525R | tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 140 mm | t | 0.50394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
168 | 13611214R | plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 4,00 mm | t | 0.00829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
169 | 13890201R | příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg | kg | 440.7496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
170 | 14587265R | profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm | t | 0.17941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
171 | 145872725 | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 5 mm | t | 0.1406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
172 | 145872966 | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 6 mm | t | 0.627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.63 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
173 | 549146431R | kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch nerez-mat; příslušenství cylindrická vložka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
174 | 55331203R | zárubeň kovová s těsněním, provedení s děleným tepelným mostem; jednokřídlé; š profilu 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; t1= 50 mm; t2= 65 mm; L, P | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0114 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
175 | 553407003R | dveře kovové š 900 mm; h 1 970 mm; vnitřní; plné; opláštění jednostranné; povrch pozink, základní nátěr; vložkový zámek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0443 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
176 | 55346470160K | Dvoukřídlá branka s ocelovými sloupky 1640/1620 mm, s výplní s drátěného pletiva, komaxit šedý | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1516 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
177 | 998767101R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | t | 2.8935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.327 | 9.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | POP
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 58.51 | [6 empty] | DIL
178 | 777615223R00 | Nátěr epoxidový, podlah betonových, skladba: penetrace, zásyp křemičitým pískem, 2xnátěr | m2 | 22.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.4 | 9.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
179 | 783896210RT1 | Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace 1x | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
180 | 783896211R00 | Nátěry betonových podlah akrylátové 2xemail | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.239 | 3.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
181 | 783220010RAC | Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním | m2 | 52.2838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43675 | 22.83 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
182 | 783900090RAB | Ostatní práce pro nátěry odmaštění konstrukcí a výrobků | m2 | 29.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.144 | 4.2 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
183 | 783950010RAA | Opravy nátěrů kovových stavebních doplňkových konstrukcí oškrábání, odrezivění, 1 x krycí nátěr, 1 x email | m2 | 40.1475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.423 | 16.98 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
184 | 783900010KPL | Odstranění nátěrů z nefunkčních prvklů ocelových konstrukcí, očištění od korozivních produktů, a původních nátěrů | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.059 | 0.06 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 3.65 | [6 empty] | DIL
185 | 784496925R00 | Ostatní práce odstranění plísní protiplísňovým roztokem, | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0421 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
186 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13439 | 3.36 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 95.23 | [6 empty] | DIL
187 | 947 R00 | HZS třída 7 | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
188 | 210202111R00 | Montáž svítidla veřejného osvětlení, na výložník | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.17 | 1.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
189 | 210220101RU2 | Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49717 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
190 | 210220301RT2 | Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.244 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
191 | 210810046RT3 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09955 | 2.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
192 | 218800107R00 | DMTŽ kabelu do 3x10 mm uloženého pod omítkou | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03623 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
193 | 222260603R00 | Lišta vkládací 20x20, na úchyt.body, zavíčkování | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.18317 | 1.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
194 | 650101331R00 | Montáž zářivkového svítidla stropního zavěšeného | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.77 | 7.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
195 | 650101526R00 | Montáž LED svítidla stropního přisazeného s čidlem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.565 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
196 | 650124141R00 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09955 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
197 | 650710111R00 | Demontáž elektroinstalační lišty š. do 120 mm | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.095 | 2.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
198 | 650711611R00 | Demontáž elektroinstalační krabice lištové | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
199 | 650801115R00 | Demontáž svítidla stropního zavěšeného | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.276 | 1.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
200 | 650801153R00 | Demontáž svítidla nástěnného přisazeného | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.225 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
201 | 650811112R00 | Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.248 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
202 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize | h | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
203 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajiciho rozvadece | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 8 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
204 | 31677141R | výložník na zeď; počet ramen 1; přímý, přírubový; vnější průměr výložníku 60 mm; délka ramena 500 mm; zatížení 80 kg; povrch. úprava oboustranný žárový zinek | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
205 | 34195R | materiál pro elektroinstalaci | sada | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
206 | 34824112524 | Svítidlo podhled.zářivkové s pohyb.čidlem, 1x24 W, IP65, 2270lm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0062 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
207 | 348360130V | Svítidlo venkovní LED 2x36W, IK08, IP65, el.předřadník | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39.66 | [6 empty] | DIL
208 | 979012112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, | t | 7.5982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.749 | 5.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | [25 empty] | POP | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
209 | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 7.5982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.612 | 19.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
210 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 7.5982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 3.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
211 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 106.3743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
212 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 7.5982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.942 | 7.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
213 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 30.3927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 3.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
214 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 7.5982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.006 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | POP
215 | 979999999R20 | Poplatek za skládku 25% příměsí | t | 7.5982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
216 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
217 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
218 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
219 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [25 empty] | POP | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
220 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu