Požárně bezpečnostní řešení

Rekonstrukce vestibulu Nemocnice s poliklinikou Havířov

Přílohy

Seznam příloh:

Příloha č.1

Posuvné vstupní dveře z ulice Dělnická

Příloha č.2

Protokol o kontrole provozuschopnosti požárních dveří

Příloha č.3

Mapa únikových cest 1.NP

Příloha č.4

Mapa únikových cest 1.PP

Příloha č.5

Protokol o kontrole hasicích přístrojů z roku 2018

Příloha č.6

Zápis o provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vody

Příloha č.7

Požární ochrana – dokumentace o začlenění do kategorií činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

Příloha č.8

Zpráva požární ochrany – lékárna s odbornými pracovišti

Příloha č.1

Posuvné vstupní dveře z ulice Dělnická

Tyto posuvné dveře mají 5 následujících poloh (uváděno ve směru od shora dolů).

- poloha – zámek (dveře jsou zablokované, nejdou otevřít)

- poloha – automatický režim

- poloha – zimní režim (dveře se neotvírají na plný průchod – úspora energie)

- poloha – jednosměrka (dveře pouští pouze ven, nikoliv dovnitř)

- poloha – trvale otevřeny

Pro zajištění funkčnosti posuvných dveří v případě výpadku elektrické energie, tak je součástí dveří i náhradní zdroj (baterie).

V případě vybití baterie je možnost dveře manuálně otevírat a zavírat. Pokud dojde k vybití baterie v nočním režimu, kdy jsou dveře zamčené (noční režim stanoven od 18:30 do 5:30), pak se tyto dveře dají otevřít pomocí červeného táhla (přitáhnutí k sobě), který je umístěn na rámu dveří

Sdělení servisního technika firmy Raccoon Doors, která provádí opravy posuvných dveří.

Příloha č.2

Protokol o kontrole provozuschopnosti požárních dveří

Příloha č.3

Mapa únikových cest 1.NP

Příloha č.4

Mapa únikových cest 1.PP

Příloha č.5

Protokol o kontrole hasicích přístrojů z roku 2018

Příloha č.6

Zápis o provozuschopnosti zařízení pro zásobování požární vody