## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0 |  | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE! | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,40% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky RMS2.1 | 0 | 0
Specifikace dodávky RMS3.1 | 0 | 0
Specifikace dodávky RMS3.2 | 0 | 0
Specifikace dodávky RS1 | 0 | 0
Specifikace dodávky RPO | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Doplnění rozváděče RH | 0 | 0
Doplnění rozváděče RMS2.2 | 0 | 0
Úprava instalace 1NP | 0 | 0
Elektroinstalace | 0 | 0
Ochranné pospojení zdrav.prostor | 0 | 0
Ochrana před bleskem | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | Výkaz výměr | 0
| Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí plnohodnotně odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku. | [6 empty] | 0 |  | 0
| JKSO | [6 empty] | 0 | odečteno | 0
| Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny | [6 empty] | 0 | z dokumentu č. | 0
| Specifikace dodávky RMS2.1 | [8 empty] | 0
1 | Rozváděč, PODOM, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=826x2054,IP40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11 | 0
2 | Bočnice, V=1950 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11 | 0
3 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11 | 0
4 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
5 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
6 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
7 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
8 | Cu 20x3 přípojnice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
9 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
10 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
11 | B16/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
12 | B16/1N Jistič PL7, char B, 1+N-pólový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
13 | B63/3 Jistič 20kA char B, 3-pólový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
14 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
15 | Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont. | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
16 | dRCM-40/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
17 | B40/3 Jistič 20kA, char B, 3-pólový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
18 | 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
19 | RSA4 Řadová svornice | ks | 285 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-11
| Specifikace dodávky RMS2.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky RMS3.1
20 | Rozváděč, PODOM, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=826x2054,IP40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
21 | Bočnice, V=1950 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
22 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
23 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
24 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
25 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=800, V=150 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
26 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
27 | Cu 20x3 přípojnice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
28 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
29 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
30 | B40/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
31 | C10/1 Jistič char C, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
32 | C16/1 Jistič char C, 1-pólový, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
33 | C25/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
34 | C40/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
35 | B63/3 Jistič 20kA, char B, 3-pólový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
36 | B100/3 Jistič 20kA, char B, 3-pólový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
37 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
38 | Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
39 | dRCM-40/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
40 | B40/3 Jistič 20kA, char B, 3-pólový | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
41 | FLP-12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
42 | RSA4 Řadová svornice | ks | 162 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-13
| Specifikace dodávky RMS3.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky RMS3.2
43 | Rozváděč, PODOM, bílá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x2054,IP40 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
44 | Bočnice, V=1950 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
45 | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
46 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
47 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
48 | Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=600, V=150 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
49 | Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, šedý | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
50 | Cu 20x3 přípojnice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
51 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
52 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
53 | 10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
54 | Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
55 | 63/3 Hlavní vypínač, 3-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
56 | dRCM-40/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
57 | 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
58 | RSA4 Řadová svornice | ks | 77 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-14
| Specifikace dodávky RMS3.2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky RS1
59 | Rozvodnice NA omítku, bílé plast. dveře, 2 řady, 24 modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-15
60 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-15
61 | C20/1 Jistič char C, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-15
62 | 16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-15
63 | 63/3 Hlavní vypínač, 3-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-15
64 | 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-15
65 | RSA4 Řadová svornice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-15
66 | RSA6 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-15
| Specifikace dodávky RS1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Specifikace dodávky RPO
67 | Rozvodnice s mont. deskou,IP66,ŠxVxH=800x800x200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
68 | Automatický přepínač sítí 4P 40A 400V, 20TE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
69 | Cu 20x3 přípojnice | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
70 | B2/1 Jistič char B, 1-pólový | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
71 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
72 | B25/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
73 | B6/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
74 | C16/1 Jistič char C, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
75 | C16/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
76 | C32/3 Jistič char C, 3-pólový, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
77 | MS-0,63/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
78 | MS-1,6/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
79 | MS-2,5/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
80 | MS-2,5/3 Spínač motorů 3-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
81 | K10 Pomocné kontakty, řazení 10 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
82 | Z-R23/2S2O Instalační relé 24V DC, 2 zap. 2 vyp. kont. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
83 | ZP-WHK Jednotka pom.kont.průchozí 1p pro PL7,PFL7,ZP-A | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
84 | ZP-A63/3 Vypínač, 3-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
85 | D-B Ovl.hlav tlač,zapu.tlač,b.aret,kr.titan,modrá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
86 | L-W Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
87 | L-G Signálky,IP67,zapuštěné,kr.titan,zelená | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
88 | A Upevňovací adaptér,čelní montáž,pro kont.prvky M22 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
89 | LED230-W Prvek LED,šroub.sv,čelní,85-264VAC,5-15mA,bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
90 | LED230-G Prvek LED,šroub.sv,čelní,85-264VAC,5-15mA,zelená | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
91 | HRN-55/3x400V AC U relé analog.3x400V, kontrola sledu a výpadku fází | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
92 | 17-21 230V50HZ Stykač, 3pól+2z1v | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
93 | PV10 4A gG Pojistková vložka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
94 | OPV10S-1 Odpínač válcových pojistek se signalizací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
95 | 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
96 | RSA4 Řadová svornice | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
97 | RSA16 Řadová svornice | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
98 | Pg13.5 vývodka kabelová | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
99 | Pg16 vývodka kabelová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
100 | Pg29 vývodka kabelová | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-16
| Specifikace dodávky RPO - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodávky
101 | Specifikace dodávky RMS2.1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
102 | Specifikace dodávky RMS3.1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | Specifikace dodávky RMS3.2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
104 | Specifikace dodávky RS1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
105 | Specifikace dodávky RPO | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | Zásuvková skříň IP44 4x zás. 230V/16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
107 | UPS 15kVA/15kW 1hod, vč. baterií, více parametrů viz tech. zpráva, vč. montáže, zprovoznění a proškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
108 | Centrální bat. jednotka pro napájení NO CBS, 230V, 2000W, 6 okruhů, okruhový monitoring, více parametrů viz tech. zpráva, vč. montáže, zprovoznění a proškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
109 | Monitor 3F | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektromontáže
Doplnění rozváděče RH
110 | Vkládací konstrukce 100x2000x4000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-10
111 | PN2 160A gG Pojistková vložka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-10
112 | 25-D Jistič MCCB 25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-10
113 | 50-D Jistič MCCB 50A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-10
114 | 80-D Jistič MCCB 80A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-10
115 | 100-D Jistič MCCB 100A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-10
116 | 160-V Odpínač 160A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-10
117 | B+C MAXI VS/3 75 kA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C, vyjímatelné moduly,dálková signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-10
118 | RSA4 Řadová svornice | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-10
119 | RSA6 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-10
120 | RSA16 Řadová svornice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-10
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
121 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-10
122 | Instalační materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-10
| Doplnění rozváděče RH - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Doplnění rozváděče RMS2.2
123 | B10/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-12
124 | B16/1 Jistič char B, 1-pólový, 10kA | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-12
125 | B20/3 Jistič char B, 3-pólový, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-12
126 | 63/3 Hlavní vypínač, 3-pól | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-12
127 | dRCM-40/4/003-G/A+ Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-12
128 | 12,5 V/4 120 kA (8/20)/4 póly, vyjímatelný modul varistoru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-12
129 | RSA4 Řadová svornice | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-12
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
130 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-12
131 | Drobný instalační materiál | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-12
| Doplnění rozváděče RMS2.2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Úprava instalace 1NP
132 | Demontáž a zpětná montáž přisaz. svítidla | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-3
KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,s1,d0
133 | 1-CXKH-R-J 3x1.5 , pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-3
SVORKOVNICE WAGO
134 | 273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-3
| Úprava instalace 1NP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Elektroinstalace
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
135 | KP 67x67 pod omítku | ks | 534 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
136 | KU 68-1902 pod omítku | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
KRABICE ROZVODNÁ SE SVORKOVNICÍ
137 | KU 68-1903 pod omítku | ks | 175 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
138 | KR 97/5 pod omítku | ks | 97 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
KRABICE NA POVRCH IP54 SE SVORKOVNICÍ
139 | 8111 117x117x58mm | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
KRABICE S POŽ. ODOLNOSTÍ IP66
140 | 100 PO P90-R, E90, PS 90 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ 750N PVC
141 | D25/18,3mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
142 | D32/24,3mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
KABELOVÝ ŽLAB - ŽÁROVÝ ZINEK VČ. NK
143 | 50/50 žz Žlab 50/50 žárový zinek | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
144 | 100/50 žz Žlab 100/50 žárový zinek | m | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
145 | 150/50 žz Žlab 150/50 žárový zinek | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
146 | 200/50 žz Žlab 200/50 žárový zinek | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
147 | 200/100 žz Žlab 200/100 žárový zinek | m | 92 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
HMOŽDINKA
148 | HM 10 | ks | 900 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY
NORMOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
149 | 6712 příchytka pro kabel D10mm | ks | 6800 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
150 | 6716E příchytka pro kabel D14mm | ks | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
151 | SB 6.3x35 šroub do betonu | ks | 8200 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
POŽÁRNĚ ODOLNÉ SYSTÉMY
NORMOVANÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
152 | SD2 skupinový držák 89x55x20mm | ks | 1160 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
STOUPACÍ ŽEBŘÍK
NORMOVANÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
153 | š.200mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
154 | třmenová příchytka | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
155 | 12X40 F Šroub se šestihrannou hl. vč. podl. a matice | ks | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
156 | Odlehčení tahu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
157 | Protip.průchod stropem | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
158 | Protip.průchod stěnou | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
159 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
160 | CYKY-J 5x4 , pevně | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
161 | CYKY-J 3x70+50 , pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK
162 | H07RN-F-G 5x10 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
KABEL OHEŇ RETARDUJÍCÍ B2ca,s1,d0
163 | 1-CXKH-R-O 3x1.5 , pevně | m | 940 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
164 | 1-CXKH-R-O 5x1.5 , pevně | m | 550 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
165 | 1-CXKH-R-J 3x1.5 , pevně | m | 4195 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
166 | 1-CXKH-R-J 3x2.5 , pevně | m | 3100 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
167 | 1-CXKH-R-J 3x4 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
168 | 1-CXKH-R-J 5x1.5 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
169 | 1-CXKH-R-J 5x2.5 , pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
170 | 1-CXKH-R-J 5x6 , pevně | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
171 | 1-CXKH-R-J 5x10 , pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
172 | 1-CXKH-R-J 5x16 , pevně | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
173 | 1-CXKH-R-J 5x25 , pevně | m | 335 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
174 | 1-CXKH-R-J 5x35 , pevně | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
KABEL S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI
POŽÁRU P60-R, B2ca,s1,d0
175 | 1-CXKH-V-O 3x1.5 , pevně | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
176 | 1-CXKH-V-J 3x1.5 , pevně | m | 2030 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
177 | 1-CXKH-V-J 3x2.5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
178 | 1-CXKH-V-J 4x1.5 , pevně | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
ZÁKLOPKOU
179 | 5x10 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
180 | 5x25 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
181 | 5x50 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
182 | Do 2,5 mm2 | ks | 645 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
183 | Do 6 mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
184 | Do 16 mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
185 | Do 25 mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
186 | Do 35 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
187 | Do 50 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
188 | Do 16 mm2 | ks | 410 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
UKONČENÍ ŠŇŮRY V GUMOVÉ HADICI
189 | 5x10 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
PŘÍSTROJ SPÍNAČE
190 | Spin. jednopólový, řazení 1, 1So | ks | 73 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
191 | Spín. sériový, řazení 5 | ks | 68 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
192 | Spín. střídavý, řazení 6, 6So | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
193 | Spín. křížový, řazení 7, 7So | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
194 | Spín.dvojitý střídavý, řazení 6+6 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
195 | Tlač.zap., řazení 1/0, 1/0S, 1/0So | ks | 54 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
KRYT SPÍNAČE
196 | Jednoduchý, b. bílá | ks | 131 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
197 | Dělený, b. bílá | ks | 72 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
RÁMEČEK
198 | Jednonásobný, barva alpská bílá | ks | 261 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
199 | Dvojnásobný, barva alpská bílá | ks | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
200 | Trojnásobný, barva alpská bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
201 | Čtyřnásobný, barva alpská bílá | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
SPÍNAČ NA POVRCH IP 44
202 | Jednopól., řaz.1, PH skříň, barva bílá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
203 | Střídavý, řaz. 6, PH skříň, barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ
204 | Jednonás. , b.alpská bílá | ks | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
205 | Jednonás. , b.zelená | ks | 59 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
206 | S ochranou před přepětím, b.alpská bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
207 | S ochranou před přepětím, b.zelená | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
ZÁSUVKA NA POVRCH IP 44
208 | 2P+Z, PH skříň, průběž.montáž, b.bílá | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA
209 | 400V se sign., zapuštěná; barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
| VYPÍNAČ NA POVRCH | [6 empty] | 0
210 | Vypínač 0-I, 1-pól, 20A, na povrch IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
211 | Vypínač 0-I, 4-pól, 25A, na povrch IP65 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
MONTÁŽ ROZVODNIC
212 | Do 20 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
213 | Do 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
214 | Do 150 kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
SVÍTIDLO VESTAVNÉ
215 | B2 1K1 840 LED downlight | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
216 | B3 2K0 840 LED downlight | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
217 | B4 3K0 840 LED downlight | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
218 | B5 1K1 840 LED downlight | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
219 | B6 2K0 840 LED downlight | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
220 | C7 2K8 840 LED M625 SDK | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
221 | C8 3K3 840 LED M625 SDK | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
222 | C9 4K5 840 LED M625 SDK | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
223 | C10 5K1 840 LED M625 SDK | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
224 | C11 5K9 840 LED M625 SDK | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
225 | C12 3K9 940 LED M625 SDK | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
226 | D13 4K6 840 LED do podhledu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
227 | D14 2K4 840 LED do podhledu | ks | 44 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
228 | E15 2K9 840 LED | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
229 | E16 4K3 840 LED | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
230 | E18 5K8 840 LED | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
231 | F19 3K0 840 LED | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ
232 | G20 přisaz. s košem žárovkové 60W IP53 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
ŽÁROVKA OBYČEJNÁ ČIRÁ E27
233 | 60 KL čirá 60W | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
SVÍTIDLO VESTAVNÉ
234 | H21 LED, 85x85mm, bílá, 3000K, 210lm, IP20, litý kov | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
SVÍTIDLO INTERIEROVÉ VČ. ZDROJE
235 | J22 Přisazené 1x14W, l=600mm, IP44, nad umýv. | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
236 | N1 LED 2,9W 230V AC/DC pro CBS, piktogram, vestavné, IP20 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
237 | N2 LED 3W 230V AC/DC pro CBS, piktogram, nástěnné, IP65 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
238 | N3 LED 3W 230V AC/DC pro CBS, piktogram Hydrant, nástěnné, IP65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
239 | N4 LED 3W 230V AC/DC pro CBS, piktogram, nástěnné Has.přístroj, IP65 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
240 | N5 LED 2W 230V AC/DC pro CBS, koridor, univ.montáž,IP65 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
241 | N6 LED 2W 230V AC/DC pro CBS, area, univ.montáž,IP65 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
242 | N7 Outdoor Wall LED 2x1,5W 230V AC/DC pro CBS, koridor, nást.montáž,IP65 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
243 | CY4 Zlutozeleny, pevně | m | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
244 | CY6 Zlutozeleny, pevně | m | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
245 | CY35 Zlutozeleny, pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
246 | Stena do 150mm | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
247 | Stena do 300mm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
248 | Stena do 450mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2
249 | Stena do 450mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
250 | Sire 30 mm | m | 455 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
251 | Sire 70 mm | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
252 | Sire 70 mm | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
253 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
254 | Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
255 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
256 | Zkusebni provoz | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
257 | Zauceni obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
258 | Identifikace stáv. kabeláže | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
259 | Stavební přípomoce | hod | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
260 | Tičr - vydání odborného stanoviska | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-2-6
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
261 | zapojovani a zkouskach | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
KOORDINACE POSTUPU PRACI
262 | S ostatnimi profesemi | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
263 | Revizni technik | hod | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-8
| Elektroinstalace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ochranné pospojení zdrav.prostor
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
264 | CY4 Zlutozeleny, pevně | m | 380 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-16-17
265 | CY16 Zlutozeleny, pevně | m | 560 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-16-17
ZÁSUVKA PRO ZDRAVOTNICTVÍ
266 | Dvojitá pro pospojení, Reflex SI; barva alpská bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-16-17
RÁMEČEK
267 | Jednonásobný, barva alpská bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-16-17
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
268 | KP 67x67 pod omítku | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-16-17
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM
269 | KO 125 E pod omítku | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-16-17
EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE
270 | EPS 3 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-16-17
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
271 | Do 16 mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-16-17
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
272 | Revizni technik | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-16-17
| Ochranné pospojení zdrav.prostor - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Ochrana před bleskem
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
273 | FeZn-D10 (0,62kg/m), volně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
274 | FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
DRÁT
275 | D 8 mm AlMgSi (0,14 kg/m), pevně | m | 210 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ
PROVEDENÍ FeZn
276 | SR 3a svorka zemnící páska-drát | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ
PROVEDENÍ NEREZ
277 | SU N svorka univerzální nerez | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
278 | SP N svorka připojovací nerez | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
279 | SZa N svorka zkušební nerez | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
280 | SJ 1b N svorka k jímací tyči nerez | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
281 | PV 17pp N podp. ved. pro vlnitý eternit nerez | ks | 56 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
282 | DUDa-18 N držák ochranného úhelníku nerez | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
283 | OU 1,7 N ochranný úhelník nerez | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
284 | JR 1,0 AlMgSi jím.tyč s rovným hrotem | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
285 | JR 3,0 AlMgSi jím.tyč s rovným hrotem | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ
PROVEDENÍ FeZn
286 | PB19 podstavec betonový 19kg | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
287 | podl.PB19 podložka gumová pro PB19 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
288 | PB9 podstavec betonový 9kg | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
289 | PV21d podp. vedení na ploché střechy | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
290 | podl.PB9 podložka gumová pro PB9 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
291 | PV21d-plast nosič podp. vedení na ploché střechy | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
HMOŽDINKA
292 | HM 12 | ks | 56 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
293 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
294 | Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
KOORDINACE POSTUPU PRACI
295 | S ostatnimi profesemi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
296 | Revizni technik | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
| Ochrana před bleskem - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
297 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zemní práce
VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ
298 | V zastaveném prostoru | km | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
SEJMUTÍ DRNU
299 | Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
VYTRHÁNÍ DLAŽBY Z PÍSKOVÉHO
PODKLADU + ZPĚTNÉ OSAZENÍ
300 | Kostky drobné,spáry nezalité | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
V ZEMINĚ TŘÍDY 3
301 | Šíře 500mm,hloubka 500mm | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3
VČETNĚ HUTNĚNÍ
302 | Šíře 500mm,hloubka 500mm | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
ÚPRAVA POVRCHU
303 | Položeni drnu | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
304 | Osetí povrchu travou | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ
305 | Zemina třídy 3 | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | D.1.6-1-18
| Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce pavilonu psychiatrie NsP Havířov, p.o.
Projekt | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor | NsP Havířov, p.o.
Z. č. | DPS-07-2016
A. č. | 22-033
Smlouva
Vypracoval | ing. Daniel Hajzler
Kontroloval | ing. Daniel Hajzler
Datum | 15.11.2016
Zpracovatel | Hajzler
CÚ | 2016
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,40
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5