## ČELNÍ
PROKOP
Lubomír,
IČO:
154 09 121
PROJEKTY ELEKTRO,
Strmá 929 / 3
tel.
736
649 805
739 32 VRATIMOV
Živnostenský list
:
Vydal :
Okresní živnostenský úřad Frýdek
-
Místek
Č.j. 92/634824/01080V/01025B/02
dne :
18. 9. 199
2
NÁVRH ROZPOČTU
C
eny
materiálu, prací a přístrojů
jsou uvedeny bez DPH
ú
roveň
rok
u
2020
Vypracoval:
Lubomír PROKOP
Datum:
červen 2020
Číslo výkresu :
3
Akce:
Rekonstrukce stravovacího provozu - Myčka 2.NP
Objekt:
-
ELEKTROINSTALACE
Č. zak.:
04/2020
Objednatel:
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

## Rekapitulace
| REKAPITULACE |  |  | PSP | DODÁVKA | MONTÁŽ
1. | A. Dodávka |  |  |  | 0
2. | B. Elektromontáž - montáž - |  |  |  |  | 0 | Kč
| - nosný materiál - |  |  |  |  | 0 | Kč
3. | C. Demontáže - 2 lidé po16 hodin | hod. | 32 |  |  | 0
4. | Doprava z " A " | % | 5.2 |  | 0 |  | Kč
5. | Přesun dodávek | % | 1 |  |  | 0 | Kč
6. | PPV z " B " | % | 6 |  |  | 0 | Kč
7. | E. Pomocné stavební práce | Kč |  | 0
8. | SOUČET : |  |  | 0 | 0 | 0 | Kč
| ZRN - CELKEM : |  |  |  |  | 0 | Kč
HZS | Provedení výchozí revize el.zařízení včetně
| vypracování zprávy o výchozí revizi | hod. | 20 |  |  | 0 | Kč

## Montáž
21 M | B. ELEKTROMONTÁŽ | M.j. | Počet jedn. | Časový fond | Č. f. celkem
| B 1. MONTÁŽ |  |  | Nh | Nh
210 01-0301 | Krabice zapuštěná přístrojová 1901, KU 68/1, KP 67, KP 68/2 | ks | 12 |  | 0
210 01-0321 | Krabicová rozvodka zapuštěná 1903, KO 68, KR 97/KO 97V | ks | 6 |  | 0
210 01-0029 | Trubka plast. ohebná do krabic pevně F 48 | m | 40 |  | 0
210 02-0310 | Montáž žlabů MARS s podpěrkami, bez víka do 250 mm | m | 30 |  | 0
210 81-0053 | Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 5 x 10 mm2 | m | 90 |  | 0
210 81-0056 | Kabel CYKY, NYM, NYY, YSLY, uložený pevně 5 x 2,5 mm2 | m | 40 |  | 0
210 80-2431 | Kabel CGSG uložený volně 5 x 10 mm2 | m | 36 |  | 0
210 80-2428 | Kabel CGSG uložený volně 5 x 2,5 mm2 | m | 15 |  | 0
210 80-0627 | Vodič CYA uložený volně F 10 mm2 | m | 120 |  | 0
210 10-0001 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 mm2 | ks | 5 |  | 0
210 10-0014 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 10 mm2 | ks | 10 |  | 0
210 10-0258 | Ukončení celoplast.kabelů smršťovací záklopkou 5 x 1,5 až 4 mm2 | ks | 1 |  | 0
210 10-0259 | Ukončení celoplast.kabelů smršťovací záklopkou 5 x 10 mm2 | ks | 2 |  | 0
210 10-0351 | Ukončení kabelu ucpávkou do pěti žil - P 21 | ks | 2 |  | 0
210 10-0348 | Ukončení kabelu ucpávkou do pěti žil - P 29 | ks | 4 |  | 0
210 10-0235 | Ukončení šňůr do 5 x 0,5 až 4 mm2 | ks | 2 |  | 0
210 10-0220 | Ukončení šňůr do 5 x 10 mm2 | ks | 4 |  | 0
210 11-0041 | Spínač pod omítku | ks | 5 |  | 0
210 11-1012 | Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou | ks | 5 |  | 0
210 11-0521 | Vačkový vypínač v krytu 25A, 400V | ks | 1 |  | 0
210 11-0523 | Vačkový vypínač v krytu 63A, 400V | ks | 2 |  | 0
210 22-0302 | Montáž svorek ochranného pospojování | ks | 10 |  | 0
HZS | Úpravy ve stávajícím rozvaděči - 2 montéři po 16 hodinách | hod | 32 |  | 0
Montáž přístrojů do stávajícího rozvaděče
741 31-3001 | Montáž pojistkových odpínačů | ks | 3 |  | 0
741 32-0171 | Montáž trojpolového jističe do 50A | ks | 3 |  | 0
741 23-1001 | Svorka RSA 6 | ks | 5 |  | 0
741 23-1003 | Svorka RSA 16 | ks | 10 |  | 0
HZS | Pomocné práce | hod | 16 |  | 0
HZS | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 |  | 0
| SOUČET : |  |  |  | 0
| Přípravné práce a návaznost na stávající zařízení | % | 6 |  | 0
| Celkový časový fond v hodinách : |  |  |  | 0
Hodinová sazba montáže :
| CELKOVÉ NÁKLADY MONTÁŽE : |  |  |  | 0
0

## Nosný mater.
| B 2. NOSNÝ MATERIÁL | M.j. | Počet jedn. | Cena za jedn. | Cena celkem
|  |  |  | Kč. | Kč.
dle dodav. | Silový kabel CYKY 5-J x 2,5mm2 | m | 60 |  | 0
" | Silový kabel CYKY 5-J x 10mm2 | m | 110 |  | 0
" | Kabel CGSG 5C x 2,5 mm2 | m | 25 |  | 0
" | Kabel CGSG 5C x 10 mm2 | m | 50 |  | 0
" | Vodič CY - 10 mm2 - zelenožlutý | m | 120 |  | 0
" | Trubka ohebná KF 09040 | m | 50 |  | 0
" | Drátěná kabelová lávka 200/100 elektrolyticky zinkovaná | m | 30 |  | 0
" | Zední konzola žárový zinek - vyložení 200mm | ks | 24 |  | 0
" | Kitasstr | sada | 1 |  | 0
" | Krabice přístrojová typ KP 67/2 | ks | 12 |  | 0
" | Krabice odbočná typ KU 68-1903 | ks | 6 |  | 0
" | Svorky WAGO typ 273-101 do 5 x 1,5 mm2 | ks | 30 |  | 0
" | Svorky ochranného pospojování | ks | 10 |  | 0
" | Vypínač pod om. | ks | 5 |  | 0
" | Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, pod om. 16A | ks | 5 |  | 0
" | Trojpólový vypínač nástěnný 25A, 400V, IP54 | ks | 1 |  | 0
" | Trojpólový vypínač nástěnný 63A, 400V, IP54 | ks | 2 |  | 0
Přístroje do stávajícího rozvaděče
" | Trojpólový pojistkový odpínač 63A | ks | 3 |  | 0
" | Pojistka válcové -63AgG | ks | 6 |  | 0
" | Pojistka válcové -50AgG | ks | 3 |  | 0
" | Trojpólový jistič 16C-3, 10 kA | ks | 1 |  | 0
" | Trojpólový jistič 40C-3, 10 kA | ks | 2 |  | 0
" | Svorka RSA 16 | ks | 10 |  | 0
" | Svorka RSA 6 | ks | 5 |  | 0
| Součet : |  |  |  | 0
| Podružný materiál : | % | 3 |  | 0
| B 2. NOSNÝ MATERIÁL CELKEM : |  |  |  | 0

## Stav.práce
VC-46-M | E. POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE |  |  | Cena za
2017 |  | M.j. | Počet jedn. | M.j. | Celkem
68 - 0575 | Rýha v betonové podlaze hl. do 7cm, šířky do do 15 cm | m | 15 |  | 0
52 - 0172 | Montáž trubky do 50mm do rýhy | m | 50 |  | 0
71 - 0075 | Vyplnění rýhy v podlaze hl. do 7 cm šířky do 15cm | m | 15 |  | 0
| E. POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - CELKEM |  |  |  | 0