Příloha č. 1 Smlouvy

- Minimální požadavky na řešení vyvolávacího systému

- Obecné SW požadavky na řešení

- Řešení musí být dodáno, licencováno a provozováno jako služba, včetně dodaného hardware.

- Instalaci a konfiguraci software zajišťuje primárně dodavatel v součinnosti zadavatele (Úseku informatiky). Dodavatel poskytne zadavateli dokumentaci, ve které popíše řešení a jeho specifikaci.

- Řešení musí umožňovat síťovou integraci vstupních dat na Nemocniční informační systém zadavatele a laboratorní informační systém zadavatele.

- Řešení musí ukládat a zálohovat data, nezbytná pro tvorbu a interní publikaci analytických materiálů

- Pro řešení požadavků na úpravy a opravy bude primárně využívána komunikace přes ServiceDesk zadavatele. případné použití Hot-line dodavatele akceptujeme za předpokladu, že veškeré požadavky a průběh jejich řešení dodavatel bezodkladně eviduje v ServiceDesku zadavatele.

Specifikace SW požadavků:

- Serverové prostředí - Windows server 2016 a novější

- Aplikační servery - Windows server 2016, případně Linux

- OS kiosků - nespecifikováno, klíčové je webové, nebo vizuálně graficky modifikovatelné rozhraní s dotykovým ovládáním.

- OS pracovních (obslužných) stanic, budou-li, - Windows

- Účel provozování řešení:

- Objednávaní klientů k odbavení v lokalitách zadavatele.

- Správa pořadí klientů a jejich odbavování v lokalitách zadavatele.

- Evidence odbavených klientů a čekajících na odbavení.

- Základní provozní reporty v reálném čase.

- Zdroje pro dlouhodobý reporting a analytické přehledy.

Požadavky na funkcionality řešení:

Způsoby odbavení:

- Klient získává lístek, či pouze číselný kód na dotykovém panelu, je vyvolán k recepci, poté čeká na vyvolání do ambulance (pacient/recepce/ambulance, klient např. správa/přepážka).

- Klient získává kód, či lístek na recepci a čeká na vyvolání do ambulance (pacient/recepce/ambulance, klient např. správa/přepážka).

- Systém musí být připraven na alternativu načítání karty pacienta, nebo musí být možnost tuto funkcionalitu na základě požadavku vyvinout.

Možnosti získání pořadového „lístku“:

- Standardní možnost tisku lístku s pořadovým číslem v kiosku.

- Standardní možnost tisku lístku s pořadovým číslem na recepci lokality.

Zadavatel předpokládá 2 možné alternativy formy provozu:

- Interaktivní kiosek, plně zajišťující odbavení požadavků.

- Odbavování požadavků na recepci obsluhované lokality.

Obě alternativy musí pracovat s jedním SW zázemím a zpracovávat data identickým způsobem. Žádná z alternativ nesmí vyžadovat dodatečné instalace softwaru a SW komponent, které nebudou standardní součástí dodávky. Všechny alternativy budou napojeny na identický zobrazovací systém, informující pacienty/klienty o stavu jejich odbavení a současně budou identicky spravovatelné jak z vlastních ordinací, tak i centrálně.

Zadavatel požaduje, aby lékař měl možnost průběžně preferovat akutní stavy, tj. možnost měnit pořadí, případně uzavřít frontu (ordinace už nepřijímá). Je nezbytné, aby řízení obsluhovaných lokalit bylo plně v kompetenci a možnostech zaměstnanců, na nich působících. Musí být k dispozici jak centrální, tak i lokální správa aktuálního stavu, odbavení a procesu.

Modul správy obsluhované lokality / klientů:

- Vyvolání klienta.

- Opakované vyvolání klienta.

- Vyvolání libovolného klienta z fronty dle požadavku lékaře.

- Přeposílání klienta na jiné pracoviště, a to s možností priority, na konec fronty, nebo tak, že se zařadí do fronty podle času, kdy mu bylo na tiskárně vydáno jeho pořadové číslo.

- Možnost zařazení klienta do fronty na libovolném pracovišti.

- Možnost vyvolat pořadové číslo, které není ve frontě.

- Upozornění na příchod prvního klienta.

- Sledování počtu klientů ve frontě, celkově i s členěním po činnostech.

- Možnost nastavit pravidla zastupitelnosti. V případě nepřítomnosti, přerušení práce nebo přetížení na pracovišti vyvolávací systém přesměruje klienty na jiná pracoviště dle zadaných kritérií.

- Aplikační ovládání zámků dveří v lokalitách, kde jsou nebo budou instalovány.

- Požadavky na konfigurační funkcionality řešení:

Správa uživatelů v řešení

Správa uživatelů musí být centrálně spravována minimálně do úrovně lokálních „správců“ zadavatele, kteří budou přidělovat a spravovat obsluhující personál v dané lokalitě. V případě tohoto modelu musí být k dispozici zobrazovací a obslužný systém v desktopovém standardu. Zadavatel požaduje integraci s LDAP/Active Directory, pro globální správu uživatelů pomocí AD skupin. Správa uživatelů musí být řešena na úrovni AD/AAD, na základě skupin uživatelů a teprve těmto skupinám uživatelů musí být na úrovni správy aplikace přiřazena role. Struktura oprávnění a přístupů musí být co nejjednodušší a unifikovaná.

- Obecné požadavky na uživatelská rozhraní řešení

Zobrazení informací o čekajících klientech na jednotlivých ambulancích a stav jednotlivých front v dané části klientské aplikace v ordinaci. Zadavatel požaduje multiplatformní aplikaci – tenkého klienta, který musí běžet jak na PC (WIN), tak na tabletu (WIN) vč. mobilní verze pro mobilní OS, formou provozu ve webovém rozhraní. Z pohledu WIN je požadována podpora WIN 10 Professional.

Rozhraní řešení – SW:

- Obsluha – Zobrazení na monitorech, v prostředí SW lokálních PC.

- Obsluha – Zobrazení na telefonech a tabletech – responzivní rozhraní.

- Pacienti – Webové responzivní rozhraní, použitelné na PC i mobilních zařízeních.

- Pacienti – Webové rozhraní zobrazené a obsluhované v kioscích, umístěných v lokalitách.

- Pacienti – SW obsluhující LCD obrazovky v čekárnách a obsluhovaných lokalitách s informací o pořadí a doprovodnými (reklamními) informacemi.

Rozhraní řešení – HW:

- Obsluha – Stávající HW v obsluhovaných lokalitách přes webové rozhraní.

- Obsluha – Tablety přes webové rozhraní, případně mobilní telefony – pro vyvolávání pacientů.

- HW terminály – Volitelně na pracovištích, kde je optimální vyvolání pacienta stiskem tlačítka.

- Pacienti – Kiosky s operačním systémem, dotykovým ovládáním a aplikací na objednávání. Zde zadavatel nevyžaduje webové rozhraní a akceptuje tzv. „tlustého klienta“.

- Pacienti - Instalované LCD obrazovky v čekárnách a obsluhovaných lokalitách.

- Dodavatel - Aktivní a pasivní síťové prvky, el. Rozvody.

- Minimální požadavky na řešení audiovizuálního systému

# Obecné SW požadavky na řešení:

- Řešení musí být poskytováno, licencováno a provozováno jako služba, včetně dodaného hardware v rámci poskytovaného řešení.

- Řešení nesmí vyžadovat pro práci uživatele administrátorská oprávnění (vyjma instalace či aktualizace, případně servisních zásahů).

- Pro práci uživatelů a správců zadavatel požaduje desktopovou aplikaci a webové prostředí.

- Instalaci a konfiguraci řešení musí zajistit dodavatel v součinnosti zadavatele (Úseku informatiky). Dodavatel musí poskytnout zadavateli dokumentaci, ve které popíše řešení a jeho specifikaci.

# Obecné požadavky na software řešení:

- Správa, obsluha a práce s aplikací musí být plně v kompetenci zadavatele, kterému je poskytnuto 50% vysílacího času pro vysílání propagace produktů a služeb třetích stran.

- Dodavatel bude provádět správu vysílání na svoje náklady

- Zadavatel požaduje přístup přes webový prohlížeč (online editace a správa).

- Publikování obsahu musí být na Interní monitory, videostěny, tzn. všechna standardní zobrazovací zařízení.

- Aplikace musí při publikování podporovat zobrazení na šířku, výšku a všechna standardní rozlišení.

# Účel provozování řešení:

- Zobrazení informací vyvolávacího systému.

- Zobrazení informací, souvisejících s odborností lokality.

- Zobrazení reklamních materiálů zadavatele, či nasmlouvaných subjektů.

- Zobrazení aktuálních a individuálních informací (krizové situace apod.).

- Zobrazení navigačních instrukcí a informací.

- Příprava a editace všech zdrojů pro účely aplikace.

# Požadavky na funkcionality řešení:

- Zadavatel požaduje pouze jednu aplikaci pro návrh, editaci, plánování a distribuci obsahu.

- Aplikace musí pracovat se všemi standardními formáty videí, obrázků, animací a efektů.

- Aplikace musí umožnit ukládaní vlastních šablon, předdefinovaných postupů, a plánů vysílání obsahu pro následné použití.

- Aplikace nesmí vyžadovat pro publikaci konverzi vně vytvořeného standardního multimediálního obsahu.

- Obsah na obrazovkách musí být možné libovolně kombinovat ve všech multimediálních formátech a nezávisle časově plánovat jeho distribuci (reklamní a informativní pole s časovým “oknem” ve stávajícím obsahu).

- Aplikace musí být modulární a následná implementace dalších komponent nesmí vyžadovat vývojářské práce a vícepráce. Proces musí probíhat formou updatu, nebo “odemčení” funkcionalit.

- Plánování distribuce obsahu musí být variabilní a mimo plánování pro lokalitu, musí být možné plánovat obsah pro individuální distribuční kanály, nebo konkrétně na zobrazovací zařízení. Tato variabilita nesmí být nikterak omezena a musí být k dispozici již v dodané verzi aplikace, bez nutnosti dalšího vývoje.

- Časové plánovaní distribuce obsahu musí být variabilní a musí umožňovat plánování až do úrovně konkrétního zobrazovacího zařízení s tím, že požadujeme, aby bylo možné plánovat nezávisle veškeré části obsahu na něm.

- Aplikace musí v dodané verzi umožňovat jednoduché napojení na veřejné, nebo placené informační kanály a případné zobrazení informací z nich v distribuovaném obsahu.

# Požadavky na hardware správy multimediálního obsahu:

- Volitelně pracovní stanice pro instalaci aplikace (zadavatel vyžaduje webového klienta na  stanicích zadavatele).

- Přehrávače k zobrazovacím zařízením – v konfiguraci pro FullHD vysílání obsahu s rozhraním, kompatibilním se zobrazovacími zařízeními (HDMI, DisplayPort) a ethernetovým rozhraním.

- Profesionální zobrazovací jednotky, certifikované pro provoz 16x7 s úhlopříčkou 42“  dle lokalit. Pozorovací úhly 170° horizontálně i vertikálně. Rozlišení FullHD. Konektivita: HDMI a DisplayPort.

# Požadavky na uživatelskou podporu:

- Upgrade řešení po dobu trvání Smlouvy na aktuální verzi, která je otestována pro prostředí zadavatele včetně její instalace po předchozím schválení zadavatelem.

- Funkčnost zařízení na vždy aktuálně podporované poslední verzi OS, nebo firmware.

- Součinnost pro odstranění havárií, poruch a chyb.

- Nastavování parametrů konfigurace Systému podle pokynů zadavatele.

# Minimální požadavky na HW a úložiště dat

# Požadavky na úložiště dat

Data budou v souladu s GDPR a ZKB (v posledním znění včetně souvisejících předpisů) ukládána výhradně na serveru zadavatele.  Je nepřípustné ukládání dat na lokální stanice nebo mimo NsP Havířov. Výjimku tvoří operativně ukládaná data pro zajištění lokálního provozu v případě výpadku, u nichž bude definován minimální a maximální rozsah času uložení.

Je požadováno rozložení provozu mezi centrální a pobočkovou infrastrukturu (při nenadálém výpadku serveru nedojde k přerušení provozu na klinice).

# Minimální požadavky na HW

Případné další informace o topologii řešení budou dodavateli poskytnuty pouze v rozsahu nezbytném pro vlastní implementaci systému, a to na základě jednoznačného zdůvodnění této nezbytnosti.

Dodavatel je povinen vhodným umístěním a vlastním provedením montáže minimalizovat možnost zcizení nebo poškození zařízení, která jsou předmětem pronájmu.

Minimální požadavky na HW komponenty poskytované v rámci předmětu plnění

Serverové prostředí systému

Požadavky na servery vyvolávacího systému: Dodavatel bude mít k dispozici potřebné prostředky pro provoz a vzdálený přístup.

Všechny servery vyvolávacího systému budou provozovány na stejné verzi OS a stejné verzi aplikací a databázových řešení. Případné lokální servery (dodávka-instalace-implementace) musí být ze strany dodavatele řešeny jako součást dodávky.

Správa prostředí (SW) je plně v kompetenci a odpovědnosti dodavatele.

O případných úpravách/změnách v konfiguraci a topologii řešení musí být předem informovány prokazatelným způsobem obě strany, a to jak zadavatel, tak objednatel. Musí dojít k vzájemnému odsouhlasení. Dodavatel se zavazuje, že SW změny nebudou testovány v provozním prostředí.

ZÁKAZNICKÝ SAMOOBSLUŽBÝ TERMINÁL (včetně tiskárny)

Zařízení určené pro vygenerování a vytištění (případně zaslání na mobilní telefon) pořadového lístku klienta zadavatele. Zařízení musí pracovat buď v samoobslužném režimu (pro klienta zadavatele) nebo v recepčním režimu (obsluha zaměstnancem zadavatele). Zadavatel požaduje kiosek nebo All-In-One zařízení.

- Dotykový LCD displej (uhlopříčka min. 10“)

- Termotiskárna na velkoobjemové kotoučky papíru

- Multijazyková lokalizace

- Volitelně čtečka EAN a QR kódu

- Nezbytná je možnost varianty do stojanu, na zeď nebo na stůl

MULTIMEDIÁLNÍ A/V LED MONITOR (LED TV/Signage Monitor)

Zobrazovací zařízení určené pro multimediální A/V prezentací reklamy zadavatele a souběžně zobrazovací pořadí klientů zadavatele

- LCD TV/Signage Monitor (uhlopříčka min. 42“, FULL HD rozlišení, deklarované pro provoz 16/7)

- Nedílnou součástí jsou montážní prvky a příslušenství pro uchycení na strop/zeď s možností naklopení pod úhlem až 45°

MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHRÁVAČ PREZENTACE (řídící jednotka pro multimediální monitor) včetně případné SW/licence pro funkci a centrální správu přehrávače a multimediálních streamů

HW zařízení řídící A/V data na monitoru. Generuje zobrazovaný obsah – pořadové číslo a případnou A/V prezentaci.

- Kompatibilní pro dodaný A/Ví monitor (komunikační rozhraní, rozlišení)

- Deklarovaný pro provoz 16/7

- Kompaktní s dodaným A/V monitorem

- Nedílnou součástí dodávky je nezbytný SW, včetně SW pro centrální správu A/V prezentací

ZOBRAZOVACÍ ČÍSELNÉ PANELY

Zobrazovací číselné panely pro individuální identifikaci pořadí klienta zadavatele pro danou místnost nebo jeho navigaci do konkrétní místnosti/přepážky včetně případné řídící jednotky pro číselný panel  a nastavitelného držáku na zeď/strop (0°/45°/90°)

- Intenzivní světlo emitující LED displeje v dostatečné velikosti

- Jednořádkové displeje minimálně 3 znaky (nad dveře)

- Nezbytná možnost volby permanentního potisku nadpisů na panelu dle potřeby zadavatele

- Nedílnou součástí jsou montážní prvky a příslušenství pro uchycení na strop/zeď s možností naklopení pod úhlem až 45°

ODBAVOVACÍ KLÁVESNICOVÝ TERMINÁL (klient)

Klávesnicový nebo dotykový terminál pro správu „fronty“ klientů zadavatele z pozice jednotlivých pracovišť. Zadavatel požaduje odbavovací terminál včetně veškerého příslušenství (držáky, stojánky aj.) a případného SW k jeho užívání.
 Tento odbavovací terminál musí mít i alternativní SW formu v podobě tzv. PC klienta pro OS MS Windows 10 a vyšší.

ODBAVOVACÍ BEZDRÁTOVÝ TERMINÁL (klient)

Bezdrátový klávesnicový nebo dotykový terminál pro správu „fronty“ klientů zadavatele z pozice jednotlivých pracovišť. Zadavatel požaduje odbavovací terminál včetně veškerého příslušenství (držáky, stojánky aj.) a případného SW k jeho užívání.
 Tento odbavovací terminál musí mít i alternativní SW formu v podobě tzv. PC klienta pro OS MS Windows 10 a vyšší.

ELEKTRONICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

V případě některých instalací vyvolávacího systému je požadováno elektronicky ovládat zámky dveří pro řízený vstup klienta zadavatele do určeného prostoru s volitelnou časovou prodlevou pro stav „otevřeno“. Konkrétní dveře jsou vyvolávacím systémem otevřeny automaticky v momentě vyvolání pořadí dalšího klienta zadavatele. V takovém případě musí být nedílnou součástí dodávky elektrický zámek 12V s momentovým kolíkem, řídící jednotka i napájecí jednotka. U některých pracovišť zadavatele je nutné připojit systém el. otevírání dveří na již instalované stávající elektronické zámky paralelně určené a fungující pro otevírání pomocí jiného již instalovaného systému čipových karet a zachovat tak jeho funkčnost.

OBECNÉ PODMÍNKY NA HW SYSTÉMU A JEHO INSTALACI

Zadavatel požaduje komponenty systému komunikující na rozhraní LAN sítě, kdy zadavatel zajistí dostačující přípojný bod (v každé požadované lokalitě) do jeho LAN sítě (1 port) a k tomuto bodu následně dodavatel připojí vyvolávací systém jako celek.

V rámci předmětu plnění zadavatel požaduje zajištění kompletní infrastruktury (dodání a instalace veškeré kabeláže a zásuvek a jejich dostatečné uchycení a krytí pomocí lišt, chrániček a roštů, a to s minimálním dopadem na estetický faktor) pro napájení a datové propojení všech dodaných komponent (včetně LAN síťových prvků) v rozsahu každé lokální instalace, a to až k přípojnému síťovému bodu realizovanému zadavatelem, tedy plně v souladu s obecnými požadavky pro realizaci nových sítí v areálu NsP Havířov, které jsou dostupné na vyžádání u zadavatele.

Zadavatel dále požaduje, aby dodavatel zajistil všechny případné rozvody a prostředky nezbytné k zálohovanému napájení systému. Náklady na instalační materiál a práce musí být nedílnou součástí pronájmu komponent.

Nedílnou součástí všech komponent je nezbytný SW, montážní prvky a ostatní příslušenství (elektronické i mechanické), a to dodané na náklady dodavatele.

- Minimální požadavky na podporu poskytovaného řešení

Uživatelská podpora

V rámci služby uživatelské podpory zadavatel požaduje

- Poskytování upgrade software po dobu trvání smlouvy na aktuální verzi, která je otestována pro prostředí zadavatele včetně její instalace po předchozím schválení zadavatelem.

- Zajištění funkčnost klienta na vždy aktuálně podporované poslední verzi OS Windows.

- Vzdálený dohled, odstranění havárií, poruch a chyb.

- Součinnost pro odstranění havárií, poruch a chyb.

- Včasný dodávka spotřebního materiálu, nezbytného pro provoz systému.

- Nastavování parametrů konfigurace systému podle pokynů zadavatele.

- Údržbu databází systému.

- Monitorování systému včetně logování dostupnosti.

- Zaškolení IT pracovníků zadavatele k využívání a obsluze.

- Zaškolení uživatelů pro obsluhu V případě nasazení nové verze SW dodavatel dodá dokumentaci a provede jednorázové školení v případě změněných funkcionalit. Školení se bude týkat administrátora systému a klíčových pracovníků zadavatele.

Poskytování služby Hot-line

Určenou k telefonickému nebo e-mailovému nahlašování nežádoucích provozních stavů (incidentů) a požadavků zadavatele v pracovní dny v rozmezí 7:00 – 16:00.

- Poskytování služby Helpdesk

Určenou k elektronickému předávání nežádoucích provozních stavů (incidentů) a požadavků z helpdesku zadavatele 24x7 příp. napojení na Helpdesk zadavatele.

Služba poskytování uživatelské podpory musí splňovat požadavky na termíny řešení vyjádřené v následující tabulce:

Tabulka č. 1

| Úroveň závady | Provozní doba služby Hot-line | Reakční doba od nahlášení požadavku | Maximální doba odstranění závady od nahlášení |
| --- | --- | --- | --- |
| Havárie | 9x5 | 4 hod | Do 1 pracovního dne |
| Porucha | 9x5 | 4 hod | Do 3 pracovních dní |
| Chyba | 9x5 | 1 pracovní den | Do 10 pracovních dní |

Úroveň závady

- Havárie - závada, která znemožní využívání všech důležitých funkcí poskytovaného SW řešení.

- Porucha – závada, která znemožní používat některou ze základních funkcí poskytovaného SW řešení.

- Chyba – závada, která znamená dílčí omezení některých funkcí poskytovaného SW řešení nebo se jedná o nepodstatnou funkční poruchu.

- Do doby na odstranění závady se nezapočítává doba, po kterou jsou dodávány zadavatelem doplňující či upřesňující informace nutné pro řešení.

- Řešení chyb a provozních problémů není omezeno počtem hodin / měsíc.

- Je požadována dostupnost/fungování prostřednictvím stanovených SLA v režimu 99,9 %.