## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 40 | Elektroinstalace - silnoproud 1.NP | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
1 |  | Stavební úpravy 1.NP a 4.NP |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
20200307 |  | OOP Město Albrechtice |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 20200307
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | 0 |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | 0 |  | 0
R | M práce celkem | 0 | 0 |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | 0 |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
HZS |  | 0 | 0 |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 20200307 OOP Město Albrechtice |  |  | Rozpočet : | 40
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy 1.NP a 4.NP |  |  | Elektroinstalace - silnoproud 1.NP
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
1
1
2
2

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 20200307 OOP Město Albrechtice |  | Rozpočet: | 40
Objekt : |  | 1 Stavební úpravy 1.NP a 4.NP |  | Elektroinstalace - silnoproud 1.NP
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 1
1 | 310235251R00 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm | kus | 40 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02117
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [6 empty] | 1
2 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 47.3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.068
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
|  | 70*0,4+130*0,1*0,1 |  | 29.3 |  |  |  | 70*0,4+130*0,1*0,1
|  | 40*0,1+280*0,05 |  | 18 |  |  |  | 40*0,1+280*0,05
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [6 empty] | 1
3 | 971033123R00 | Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm | kus | 32 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | přechody mezi místnostmi |  |  |  |  | přechody mezi místnostmi |  | 3
4 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
|  | R1MS3 |  |  |  |  | R1MS3 |  | 3
5 | 973031200U00 | Sekání kapes zdi cih krabic 10x10x8 | kus | 130 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pro vyp:31 |  | 31 |  |  |  | pro vyp:31
|  | pro zás:64 |  | 64 |  |  |  | pro zás:64
|  | jiné :35 |  | 35 |  |  |  | jiné :35
6 | 973031345R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00091
|  | RS1-4 |  |  |  |  | RS1-4 |  | 3
7 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 280 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
|  | menší výseky ke spotřebičům |  |  |  |  | menší výseky ke spotřebičům |  | 3
8 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 40 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
|  | Svazky ve zdi |  |  |  |  | Svazky ve zdi |  | 3
9 | 974031137R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 30 cm | m | 70 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
|  | páteřný rozvod |  |  |  |  | páteřný rozvod |  | 3
10 | 974031139R00 | Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. 5 cm | m | 60 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [6 empty] | 1
11 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 4.2598 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [6 empty] | 1
12 | 713541301R00 | Tmelení ploch protipožárním tmelem | m2 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00085
3
13 | 713551151R00 | Protipož. desková kabel. přepážka EI 60, do 0,1 m2 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00186
3
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [6 empty] | 1
14 | 210010132R00 | Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 20,5 mm | m | 30 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | trubka typu monoflex ve zdi pro ochranu vývodů ze zdi aj. |  |  |  |  | trubka typu monoflex ve zdi pro ochranu vývodů ze zdi aj. |  | 3
15 | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2 | kus | 110 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2e-05
|  | pro vyp:31 |  | 31 |  |  |  | pro vyp:31
|  | pro zás:64 |  | 64 |  |  |  | pro zás:64
|  | jiné:15 |  | 15 |  |  |  | jiné:15
16 | 210010311RT1 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem | kus | 20 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4e-05
|  | pro jiná odbočení dle potřeby |  |  |  |  | pro jiná odbočení dle potřeby |  | 3
17 | 210010321RT1 | Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh vč.dodávky krabice KU 68-1903 | kus | 41 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9e-05
|  | pro odbočení včetně sv. typu wago |  |  |  |  | pro odbočení včetně sv. typu wago |  | 3
18 | 210010322RT1 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová včetně dodávky KR 97/5 s víčkem | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | rezerva pro větší odbočení včetně sv. typu wago |  |  |  |  | rezerva pro větší odbočení včetně sv. typu wago |  | 3
19 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | kus | 132 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | pro světla:42 |  | 42 |  |  |  | pro světla:42
|  | pro zás:90 |  | 90 |  |  |  | pro zás:90
20 | 210100003R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 28 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | 5x10:10 |  | 10 |  |  |  | 5x10:10
|  | 5x16:10 |  | 10 |  |  |  | 5x16:10
|  | SEBT:8 |  | 8 |  |  |  | SEBT:8
21 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 20 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00011
22 | 210110043RT6 | Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00011
23 | 210110046RT6 | Spínač zapuštěný ovládač, řazení 1/0 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00011
24 | 210110142U00 | Mtž ovladač zap bezšroub 1/0 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
25 | 210111002RZ1 | Zásuvka svorka pro vyrovnání potenciálu včetně dodávky 2495-0-0059 a krytu | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | SEBT |  |  |  |  | SEBT |  | 3
26 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 39 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9e-05
27 | 210111014RT2 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky 5512C-2349 | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00012
|  | dvouzásuvky |  |  |  |  | dvouzásuvky |  | 3
28 | 210111014RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 1x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6e-05
|  | zásuvky s clonkami |  |  |  |  | zásuvky s clonkami |  | 3
29 | 210111014RZ1 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení s SPD vč. dodávky zásuvky s s rámečkem, krytkou | kus | 9 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5e-05
|  | SPD 3 |  |  |  |  | SPD 3 |  | 3
30 | 210112001RZ1 | Montáž spínačů HV | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | hlavní vypínače v 1RMS3 |  |  |  |  | hlavní vypínače v 1RMS3 |  | 3
31 | 210120312RZ1 | Přepěťová ochrana spd 2 včetně dodávky | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | spd do 1RMS3 |  |  |  |  | spd do 1RMS3 |  | 3
32 | 210121011U00 | Mtž chránič nn 2pól -25A bez krytu | kus | 37 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | do 1RMS3 |  |  |  |  | do 1RMS3 |  | 3
|  | 10A:15 |  | 15 |  |  |  | 10A:15
|  | 16A:22 |  | 22 |  |  |  | 16A:22
33 | 210150101RZ1 | Relé pomocné IR | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
34 | 210190001R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | SEBT rozváděče RS1-4 |  |  |  |  | SEBT rozváděče RS1-4 |  | 3
35 | 210190003RZ1 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg Demontáž | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | stávající R, kompletní odpojení stávající a napojení nové, včetně hlavních přívodů, odsekání vše potřebné |  |  |  |  | stávající R, kompletní odpojení stávající a napojení nové, včetně hlavních přívodů, odsekání vše potřebné |  | 3
36 | 210190003RZ2 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg včetně dodávky 1RMS3 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | Včetně veškerých jiných potřebných komponentů, DIN lišty, vodiče, svorkovnice, popisy aj. dle PD |  |  |  |  | Včetně veškerých jiných potřebných komponentů, DIN lišty, vodiče, svorkovnice, popisy aj. dle PD |  | 3
|  | provedení protipožár EI30S |  |  |  |  | provedení protipožár EI30S |  | 3
37 | 210200006RZ1 | Svítidlo | kus | 74 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | LA:16 |  | 16 |  |  |  | LA:16
|  | LB:1 |  | 1 |  |  |  | LB:1
|  | LC:9 |  | 9 |  |  |  | LC:9
|  | LD:18 |  | 18 |  |  |  | LD:18
|  | LE:6 |  | 6 |  |  |  | LE:6
|  | LF:2 |  | 2 |  |  |  | LF:2
|  | LG:0 |  | 0 |  |  |  | LG:0
|  | LH:0 |  | 0 |  |  |  | LH:0
|  | LCH:0 |  | 0 |  |  |  | LCH:0
|  | LI NZ:10 |  | 10 |  |  |  | LI NZ:10
|  | LJ:0 |  | 0 |  |  |  | LJ:0
|  | LK:2 |  | 2 |  |  |  | LK:2
|  | rampy:0 |  | 0 |  |  |  | rampy:0
|  | demontáž stávající:10 |  | 10 |  |  |  | demontáž stávající:10
38 | 210200006RZ2 | Svítidlo | kus | 64 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.005
|  | Položka reciklační poplatky ,včetně úchytných materiálů, hmoždinky, vruty, aj. |  |  |  |  | Položka reciklační poplatky ,včetně úchytných materiálů, hmoždinky, vruty, aj. |  | 3
39 | 210220003RT3 | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2 včetně dodávky CY 6 mm2 | m | 295 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6e-05
|  | RS1:64 |  | 64 |  |  |  | RS1:64
|  | RS2:52 |  | 52 |  |  |  | RS2:52
|  | RS3:50 |  | 50 |  |  |  | RS3:50
|  | RS4:65 |  | 65 |  |  |  | RS4:65
|  | ČM 155:20 |  | 20 |  |  |  | ČM 155:20
|  | ČM 168:29 |  | 29 |  |  |  | ČM 168:29
|  | prořez:15 |  | 15 |  |  |  | prořez:15
40 | 210290741R00 | Montáž elmotoru do 1 kW s přenesením do 5 m | kus | 7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | VZT ventilátory, včetně kabelu pronapojení z krabice do 1m |  |  |  |  | VZT ventilátory, včetně kabelu pronapojení z krabice do 1m |  | 3
41 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu | m | 880 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00016
|  | chodba:130 |  | 130 |  |  |  | chodba:130
|  | MDO 4okruhy:210 |  | 210 |  |  |  | MDO 4okruhy:210
|  | NZ okruhy:150 |  | 150 |  |  |  | NZ okruhy:150
|  | DO okruhy 3:150 |  | 150 |  |  |  | DO okruhy 3:150
|  | prořez rezerva :240 |  | 240 |  |  |  | prořez rezerva :240
42 | 210800106RT3 | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 | m | 929 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.00023
|  | DO okruhy:220 |  | 220 |  |  |  | DO okruhy:220
|  | MDO okruhy:489 |  | 489 |  |  |  | MDO okruhy:489
|  | prořez rezerva:220 |  | 220 |  |  |  | prořez rezerva:220
43 | 34211020RZ1 | JIný režijní materiál | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34211020RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0015
|  | Sádra , hřeby, vruty aj. |  |  |  |  | Sádra , hřeby, vruty aj. |  | 3
44 | 34561401 | Svorka typu WAGO 273-101 5x1,5 | kus | 600 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34561401 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
45 | 34561406 | Svorka WAGO 273-105 5x2,5 | kus | 600 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34561406 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
46 | 34561412 | Svorka WAGO 222-413 3x2,5 | kus | 800 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34561412 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
47 | 345711591 | Trubka elektroinst. ohebná Monoflex 1420 | m | 30 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 345711591 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6e-05
48 | 345717RZ1 | Protipožární tmel | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 345717RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
|  | na plochu 1m2 |  |  |  |  | na plochu 1m2 |  | 3
49 | 34814101RZ1 | Svítidlo LA | kus | 16 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34814101RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0026
|  | Cena včetně případných závěsů atp. |  |  |  |  | Cena včetně případných závěsů atp. |  | 3
50 | 34814102RZ1 | Svítidlo LB | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34814102RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0034
|  | Cena včetně případných závěsů atp. |  |  |  |  | Cena včetně případných závěsů atp. |  | 3
51 | 34814103RZ1 | Svítidlo LC | kus | 9 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34814103RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0038
|  | Cena včetně případných závěsů atp. |  |  |  |  | Cena včetně případných závěsů atp. |  | 3
52 | 34814104RZ1 | Svítidlo LD | kus | 18 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34814104RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0049
|  | Cena včetně případných závěsů atp. |  |  |  |  | Cena včetně případných závěsů atp. |  | 3
53 | 34814105RZ1 | Svítidlo LE | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34814105RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0056
|  | Cena včetně případných závěsů atp. |  |  |  |  | Cena včetně případných závěsů atp. |  | 3
54 | 34814106RZ1 | Svítidlo LF | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34814106RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0079
|  | Cena včetně případných závěsů atp. |  |  |  |  | Cena včetně případných závěsů atp. |  | 3
55 | 34814110RZ1 | Svítidlo LI NZ | kus | 10 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34814110RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0025
|  | Cena včetně případných závěsů atp. |  |  |  |  | Cena včetně případných závěsů atp. |  | 3
56 | 34814111RZ1 | Svítidlo LK | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 34814111RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.003
|  | Cena včetně případných závěsů atp. |  |  |  |  | Cena včetně případných závěsů atp. |  | 3
57 | 35716111 | Rozvodnice plastová ERA-14N | kus | 4 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 35716111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00146
|  | Rozvodnice RS1-4 SEBT, včetně popisu, záslepky DIN, sv. N, PE dle PD |  |  |  |  | Rozvodnice RS1-4 SEBT, včetně popisu, záslepky DIN, sv. N, PE dle PD |  | 3
58 | 35811835RZ1 | Spínač 63/3 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 35811835RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0
|  | do 1RMS3 |  |  |  |  | do 1RMS3 |  | 3
59 | 35821101RZ1 | IR na DIN | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 35821101RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.0003
|  | do 1RMS3 |  |  |  |  | do 1RMS3 |  | 3
60 | 35889205RZ1 | Chránič nadproudový O.. 10(16(B-1N-030A | kus | 37 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 9 | 35889205RZ1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00022
|  | do 1RMS3 |  |  |  |  | do 1RMS3 |  | 3
|  | 10A:15 |  | 15 |  |  |  | 10A:15
|  | 16A:22 |  | 22 |  |  |  | 16A:22
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky | [6 empty] | 1
61 | 220370082U00 | Měření rozhlas zařízení -200W + ZR | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0
|  | Včetně SW prací na úpravě SW pro EPS+DR |  |  |  |  | Včetně SW prací na úpravě SW pro EPS+DR |  | 3
| Celkem za | M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [6 empty] | 1
62 | 979017112R00 | Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m | t | 5.6972 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
63 | 979017191R00 | Příplatek k přemístění suti za dalších H 3,5 m | t | 5.6972 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
64 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5.6972 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
65 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 108.2468 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
66 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 5.6972 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
67 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 34.1832 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
68 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 5.6972 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | . |  |  |  |  | . |  | 3
69 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % příměsí | t | 5.6972 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
3
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0