## Soupis prací
Příloha č. 5 Výkaz výměr
Stavba:
Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
Rozšíření stávajícího pneumatického dopravního systému Sumetzberger do objektu "O"
Projektant:
Ing. Petr Březina, Mánesova 1510, 739 11 Frýdlant n.O
PČ | Popis | Množství | MJ | Cena za jednotku (D+M) | Cena celkem bez DPH (CZK)
STANICE
1 | Průběžná nemocniční stanice s předním plněním v dimenzi 160 mm, RFID – čipová technologie, uzavřený vzduchový okruh, antimikrobiální ovládání stanice – displej s klávesnicí, kovový kryt stanice, stejný typ jako stávající stanice | 1 | kpl |  | 0
2 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice | 1 | ks |  | 0
3 | Záchytný koš s polstrováním | 1 | ks |  | 0
4 | Opticko-akustická signalizace | 1 | ks |  | 0
5 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | 1 | kpl |  | 0
6 | Značení komponentů | 1 | ks |  | 0
PŘEPRAVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ
7 | Přepravní pouzdro v antimikrobiálním provedení s příměsemi iontů stříbra (vnitřní délka 330 mm x Ø 115 mm, včetně 2 čipů), jízdní kroužky z uhlíkových vláken s dlouhou životností | 2 | ks |  | 0
8 | Autorizované naprogramování přepravních pouzder a zavedení do databáze řídicího systému | 2 | ks |  | 0
VÝHYBKY
9 | Třícestná elektronická výhybka - systémová, 160mm | 1 | ks |  | 0
10 | Koncový díl k výhybce se 2 vzduchovými klapkami | 1 | ks |  | 0
11 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | 1 | kpl |  | 0
12 | Značení komponentů | 1 | ks |  | 0
DEMONTÁŽE A ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A TECHNOLOGIE
13 | Úpravy stávající trasy v kolektoru v souvislosti s rozšířením technlogie | 1 | kpl |  | 0
NAPÁJENÍ
14 | Napájecí zdroj - Impulsní posilující | 1 | ks |  | 0
15 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | 1 | kpl |  | 0
16 | Značení komponentů | 1 | ks |  | 0
ŘÍDICÍ SYSTÉM
17 | Rozšíření SW vybavení vizualizačního pracoviště pro nové rozšířené části - licence | 1 | kpl |  | 0
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ
18 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | 65 | m |  | 0
19 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | 5 | m |  | 0
20 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | 1 | kpl |  | 0
JÍZDNÍ POTRUBÍ
21 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé | 45 | m |  | 0
22 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé | 14 | ks |  | 0
23 | Tepelná izolace jízdního potrubí v kolektoru, pro potrubí o vnějším průměru 160 mm, minimální tloušťka 3 cm | 20 | m |  | 0
24 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí) | 6 | ks |  | 0
25 | Funkční zkouška tras jízdního potrubí | 1 | kpl |  | 0
26 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) | 1 | kpl |  | 0
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
27 | Protipožární manžety EI 120 | 1 | ks |  | 0
28 | Protipožární zajištění prostupu potrubí mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, nátěr, ID štítek) | 1 | ks |  | 0
29 | Protipožární zajištění prostupu kabelu mezi požárními úseky (protipožární tmel, vata, ID štítek) | 1 | ks |  | 0
30 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | 1 | kpl |  | 0
31 | Realizace prostupů včetně zapravení pro potrubí 160 mm | 1 | kpl |  | 0
32 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | 1 | kpl |  | 0
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU
33 | Autorizované parametrování a spuštění rozšířeného systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | 1 | kpl |  | 0
34 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla. | 1 | kpl |  | 0
35 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | 1 | kpl |  | 0
36 | Doprava a přesuny materiálu a techniků včetně nakládky a vykládky, koordinace | 1 | kpl |  | 0
37 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | 1 | kpl |  | 0
38 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | 2 | paré |  | 0
Cena celkem za kompletní realizaci bez DPH |  |  |  |  | 0
Celková cena díla zahrnuje autorizovanou montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Zařízení navazují na stávající systém potrubní pošty a součástí dodávky je zaintegrování systému do stávajícího systému jako celku a oživení systému dodavatelem s autorizací výrobce stávajícího provozovaného zařízení. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsaných v technické zprávě, i když u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu, osvědčení o zajíštění kompatibility se stávajícím systémem Sumetzberger, licenční ujednání pro rozšířené části.