## List1
NAZEV | OBJEKTU : | VYTÁPĚNÍ BEZ REGULACE |  |  | REG | .C.STAVBY | : TRI-T-UT
NAZEV | STAVBY : | PAVILON T TRINEC |  |  | ZAK | .C.OBJ. | : 606 26276 | 1
CIS. | CEN CEN. POLOZKY | Z K R A C E N Y P O P I S | M.J. | MNOZSTVI | JEDNOTK. CENA | CELKEM CENA
CENIK | 731 800-731 | ÚSTŘEDNÍ VYTAPENI
| OBOR 732 | STROJOVNY USTREDNIHO VYTAPENI
1 | 731 A02 732111121 | ODSTAVENI VYMEN.STANICE-INVESTOR | KUS | 0 |  | 0
2 | 731 A02 732111122 | DOPOJ VĚTVE PRO VZT (DEMONTÁŽ+ZPĚTNÁ MONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE do 0,5m2,NAVAŘENÍ OCEL NÁVAREK DN32/100MM+PŘECHODKA OCEL-Cu,OPRAVNÝ NÁTĚT 2*Z..0,05m2) | PAR | 1 |  | 0
3 | 731 A01 732111296 | UK R 250DS-5/4" PRO VZT | KUS | 2 |  | 0
4 | 731 A01 732119433 | TEPLOMER -120C+JIMKA | KUS | 6 |  | 0
5 | 731 A01 732119434 | TLAKOMER/0-1.0MPa+JIMKA | KUS | 2 |  | 0
6 | 731 A01 732119435 | JIMKA PRO TEPLOTNI CIDLO 3/8 | KUS | 2 |  | 0
7 | 731 A01 732119439 | Smyčkový regulační ventil DN25 PRO VĚTEV VZT | KUS | 1 |  | 0
8 | 731 A01 732119450 | CERPADLO s regulací výkonu dopravní výšky a množství tekutiny DN 25-max. dopravní výška 12,0m, instalační délka 180mm 230V PN6/,50Hz,30-200W,čerpadlo s regulací otáček a kunkcí samoadapt+izolační pozdro | KUS | 1 |  | 0
9 | 731 A01 732119451 | CERPADLO s regulací výkonu dopravní výšky a množství tekutiny DN32,přírubové-F , příruby, instalační délka 220mm 230V PN6/,50Hz,čerpadlo s regulací otáček a kunkcí samoadapt+izolační pozdro,součástí 2* protipříruba DN32 | KUS | 1 |  | 0
10 | 731 A01 732119456 | VYPOUSTECI VENTIL DN15/KULOVY | KUS | 10 |  | 0
11 | 731 A01 732119457 | OV DN50 s AUTOMAT.OV R881-1/2" | SADA | 2 |  | 0
12 | 731 A01 732119459 | FILTR ZAVITOVY kovový-5/4" | KUS | 1 |  | 0
13 | 731 A01 732119463 | ZPET.VENTIL CELOMOSAZ.5/4 | KUS | 1 |  | 0
14 | 731 A01 732119469 | KK.UZAVER KOVOVÝ s PÁČKOU-1/2" (pro stupačky ve stávající části objektu...viz V5) | KUS | 28 |  | 0
15 | 731 A01 732119470 | AUT. OV ½" (dodávka,po realizaci díla zpětná montáž pro stupačky ve stávající části objektu...viz V5) | KUS | 28 |  | 0
16 | 731 A01 732119590 | OZNACENI POTRUBI/2*OKRUH,PŘÍVOD ODVOD,cedulky plastové písmo v.15mm,uchycení stahovacími pásky ..sada=12ks | SADA | 1 |  | 0
17 | 731 A02 998732101 | STROJOVNY PRESUN HMOT VYSKA -6M | T | 0.28 |  | 0
| OBOR 732 | STROJOVNY USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0
0
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI |  |  |  | 0
18 | 731 A03 733111290 | POMOC.PRACE DRAZKY do 0.01m2,suť-uložení na skládce stavby,odvoz a uložení na skládku bude v režii stavební části | M | 256 |  | 0
19 | 731 A03 733111291 | OTVORY do 0.01m2/STROPY,STENY/,suť-uložení na skládce stavby,odvoz a uložení na skládku bude v režii stavební části | KUS | 84 |  | 0
20 | 731 A03 733111296 | PROTIPOZAR.PROSTUP EI 60 PRO POTRUBÍ CU d15-35-HILTI (-na potrubí izolace tl.5mm+2*protipožární bandáž+pěna | KUS | 68 |  | 0
21 | 731 A03 733111303 | POTR Cu d15 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 505 |  | 0
22 | 731 A03 733111304 | POTR Cu d18 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 45 |  | 0
23 | 731 A03 733111305 | POTR Cu d22 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 85 |  | 0
24 | 731 A03 733111306 | POTR Cu d28 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 20 |  | 0
25 | 731 A03 733111307 | POTR Cu d35 PAJENE/VAR. LISOVANE | M | 280 |  | 0
26 | 731 A03 733111320 | DOPOJ NA STAV.POTRUNÍ v 1.PP OBJEKTU REAHBILITACE(PROŘEZ,NAVAŘENÍ REDUKCE DN100/32+PŘECHODKA OCEL/Cu+KK DN32) | PAR | 1 |  | 0
27 | 731 A03 733111322 | ODSTAVENI TOPNÉ VĚTNĚ V 1.PP OBEKTU REHABILITACE ZAJISTI PROVOZOVATEL | SADA | 0 |  | 0
28 | 731 A03 733111323 | MONT. NÁVLEKOVÉ IZOLACE POTRUBI,VČETNĚ KOLEN a T kusů-SPOJ HACKY(izolace u otopných těles bude ukončena na úrovni omítky a překrytá malbou).. IZOLACE= Teplota použití : +102°C (+85°C) Tepelná vodivost : 0,040 W/m.K při 40°C Materiál: polyethyen s uzavřenou strukturou buněk | M | 890 |  | 0
29 | 731 A03 CENA01 | IZOLACE 15/9 | M | 470 |  | 0
30 | 731 A03 CENA02 | IZOLACE 18/9 | M | 35 |  | 0
31 | 731 A03 CENA04 | IZOLACE 22/25 | M | 85 |  | 0
32 | 731 A03 CENA05 | IZOLACE 28/30 | M | 20 |  | 0
33 | 731 A03 CENA06 | IZOLACE 35/30 | M | 280 |  | 0
34 | 731 A03 733190235 | DOPOJ.STUPACKY NA STAV.d15/stávající část objektu..V2 | PAR | 1 |  | 0
35 | 731 A03 733190237 | PRIPOJKA PRO TELESO 1/2" | PAR | 79 |  | 0
36 | 731 A03 733190240 | VYPUSTENI SOUSTAVY PO 1.NP (otopná část ve stávající části objektu v 1.pp tzv. transf. Stanice zůstane v provozu) | SADA | 1 |  | 0
37 | 731 A03 733190250 | OCEL.POZINK.KC-pro ROZVOD UT/1.PP+1.NP-kotvení do stěn a stropů objektu) | KG | 64 |  | 0
38 | 731 A03 733190255 | PRERUS.STUPACEK STAV.CASTI v 1.NP DN15-20 v délce 200-250mm(po dobu realizace díla budou doplněny armatury viz výkres V5) | PAR | 14 |  | 0
39 | 731 A03 733190256 | DOPOJ.STUPACEK STAV.CASTI v 1.NP ( DN15-20 v délce 200-250mm..po realizaci díla propojení na stávající část ) | PAR | 14 |  | 0
40 | 731 A03 733190261 | UPRAVA DOPOJENI přívod/odvod po výměně STAVAJÍCÍCH TELES...POTRUBÍ cUd15/18 DÉLKY DO 0,6m | KUS | 66 |  | 0
41 | 731 A03 733190908 | TLAK ZKOUSKA POTRUBI do DN150 | M | 1245 |  | 0
42 | 731 A03 998733103 | POTRUBI PRESUN HMOT VYSKA - 9M | T | 6.15 |  | 0
| OBOR 733 | POTRUBI USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0
0
| OBOR 734 | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI |  |  |  | 0
43 | 731 A04 734149113 | MONT+DOD SET .. ROHOVE 1/2(součástí hlavice H kus rohový rozteč 50mm s redukcí 1/2-3/4“ s regulací+ vypouštěním,VČETNĚ SVĚRNÝCH ŠROUBENÍ) | KUS | 60 |  | 0
44 | 731 A04 734149114 | MONT+DOD regulační šroubení ROHOVE 1/2“ | KUS | 19 |  | 0
45 | 731 A04 734149120 | MONT+DOD regulační ventil ROHOVY 1/2“ | SADA | 19 |  | 0
46 | 731 A04 734149121 | MONT+DOD TERMOHLAVICE | SADA | 79 |  | 0
47 | 731 A04 734149125 | MONT+DOD UK20+RV 20/PATNI SADA | SADA | 8 |  | 0
48 | 731 A04 734149126 | MONT+DOD UK20+RV 32/PATNI SADA | SADA | 1 |  | 0
49 | 731 A04 734181142 | DOPOJ VZT 2*UK DN25+OV+HADICE NEREZ se závitovou koncovkou DN25/20-0,5m | SADA | 2 |  | 0
50 | 731 A04 998734103 | ARMATURY PRESUN HMOT VYSKA -9M | T | 0.2 |  | 0
| OBOR 734 | ARMATURY USTREDNIHO VYTAPENI CELKEM |  |  |  | 0
0
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESA |  |  |  | 0
51 | 731 C05 735410901 | DEMONTAZ STAV.TELES V 1+2NP+ULOZ | KUS | 64 |  | 0
52 | 731 C05 735410912 | MONTAZ PANELOVEHO TELESA+1*MALBA...typ otopného tělesa=deskové otopné těleso v provedení VENTIL KOMPAKT,variantně KLASIK bílé barvy,pravé spodní připojení s vysokými požadavky na hygienu+čistotu těleso bez přídavné plochy, s hladkou čelní desku, švové svary desek jsou zakryty speciální hladkou lištou, | KUS | 124 |  | 0
53 | 731 C05 CENA01 | deskové otopné těleso VK 10 / 404/603 | KUS | 2 |  | 0
54 | 731 C05 CENA02 | deskové otopné těleso VK 10 / 604/603 | KUS | 4 |  | 0
55 | 731 C05 CENA02A | deskové otopné těleso VK 10 / 704/603 | KUS | 4 |  | 0
56 | 731 C05 CENA03 | deskové otopné těleso VK 10 / 804/603 | KUS | 3 |  | 0
57 | 731 C05 CENA03A | deskové otopné těleso VK 10 / 904/603 | KUS | 4 |  | 0
58 | 731 C05 CENA04 | deskové otopné těleso VK 10 /1004/603 | KUS | 22 |  | 0
59 | 731 C05 CENA05 | deskové otopné těleso VK 10 /1104/603 | KUS | 1 |  | 0
60 | 731 C05 CENA06 | deskové otopné těleso VK 10 /1204/603 | KUS | 2 |  | 0
61 | 731 C05 CENA07 | deskové otopné těleso VK 20S/ 404/603 | KUS | 2 |  | 0
62 | 731 C05 CENA08 | deskové otopné těleso VK 20S/ 504/603 | KUS | 1 |  | 0
63 | 731 C05 CENA09 | deskové otopné těleso VK 20S/ 804/603 | KUS | 5 |  | 0
64 | 731 C05 CENA10 | deskové otopné těleso VK 20S/ 904/603 | KUS | 2 |  | 0
65 | 731 C05 CENA11 | deskové otopné těleso VK 20S/1204/603 | KUS | 1 |  | 0
66 | 731 C05 CENA12 | deskové otopné těleso VK 20S/1204/703 | KUS | 2 |  | 0
67 | 731 C05 CENA20 | deskové otopné těleso 10 / 604/603 | KUS | 2 |  | 0
68 | 731 C05 CENA21 | deskové otopné těleso 10 / 804/603 | KUS | 4 |  | 0
69 | 731 C05 CENA22 | deskové otopné těleso 10 /1004/603 | KUS | 33 |  | 0
70 | 731 C05 CENA23 | deskové otopné těleso 10 /1104/603 | KUS | 16 |  | 0
71 | 731 C05 CENA24 | deskové otopné těleso 10 /1204/603 | KUS | 4 |  | 0
72 | 731 C05 CENA25 | deskové otopné těleso 10 /2004/603 | KUS | 2 |  | 0
73 | 731 C05 CENA26 | deskové otopné těleso 20S/1204/603 | KUS | 5 |  | 0
74 | 731 C05 735410914 | MONTAZ KOUPEL TELES/ZEBRIKU+1*MALOVÁNÍ | KUS | 19 |  | 0
75 | 731 C05 CENA01 | KOUPEL ZEBRIK 450/ 700 | KUS | 15 |  | 0
76 | 731 C05 CENA02 | KOUPEL ZEBRIK 450/ 900 | KUS | 4 |  | 0
77 | 731 C05 735410918 | PROPLACH A NAPUSTENI SOUSTAVY | KUS | 1 |  | 0
78 | 731 C05 735410919 | TLAKOVA ZKOUSKA OTOPNE SOUSTAVY | HR | 72 |  | 0
79 | 731 C05 735410920 | TOPNA ZKOUSKA+VYREGULOV.SOUSTAVY | HR | 72 |  | 0
80 | 731 A05 998735102 | TOP TELESO PRESUN HMOT VYSKA-9M | T | 3.32 |  | 0
| OBOR 735 | OTOPNÁ TELESA CELKEM
|  | POMOCNÁ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM |  |  |  | 0 | BEZ DPH