## Rekapitulace
REKAPITULACE
Název akce: | Výměna osvětlovacích těles
Objekt: | Nemocnice Třinec p.o., Kaštanová 268, Třinec
Dodavatel:
| MATERIÁL | 0
| MONTÁŽ + DOPRAVA + REVIZE | 0
| CENA CELKEM (bez DPH) | 0
| DPH 21% (v režimu přenesené daňové povinnosti) | 0
| CENA CELKEM s DPH | 0

## Položkový soupis
Výměna ovětlovacích těles
Nemocnice Třinec p.o.
pol. | Název | mj | počet | materiál/mj | materiál celkem | montáž/mj | montáž celkem
poz. | rozměry sítí / oddělení | mj | počet | cena mj | materiál celkem | DPH | montáž
1 | Typ 1 - vzor MODUS ISR_AC4_1050), 27 W, teplota chromatičnosti světla 3000K, vestavné mřížkové svítidlo do minerálního podhledu, modul 600, těleso ocelový plech bílý RAL9003, IP20
|  | ks | 157 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Typ 2, vzor MODUS ISS_AC4_1050), 27 W, teplota chromatičnosti světla 3000K, vestavné mřížkové svítidlo s příslušenstvím pro vestavbu do SDK podhledu, modul 600, těleso ocelový plech bílý RAL9003, IP20
|  | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Typ 3, vzor MODUS US3000A KN, 27 W, vestavný LED panel do minerálního podhledu modul 600, teplota chromatičnosti světel 3000K, s mikroprizmatickým krytem, těleso bílé RAL9003, IP20
|  | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Typ 4, vzor MODUS US3000A KN, 27 W, teplota chromatičnosti světla 3000K, lED panel s příslušenstvím pro vestavbu do SDK podhledu, modul 600, těleso ocelový plech bílý RAL9003, IP20
|  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Typ 5, LED panel 1196 x 190 mm, 24 -27 W, min. 3200 lm, teplota chromatičnosti světel 3000K, IP20 s mikroprizmatickým krytem, těleso RAL9003, IP20)
|  | ks | 97 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Typ 6, vzor MODUS ESO3000RM, 26 W, 1210 x 240 mm , teplota chromatičnosti světel 3000K, s mikroprizmatickým krytem, těleso bílé RAL9003, IP20)
|  | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Typ 7, 27 - 34W, přisazené, kruhové, průměr 480 mm, s nehořlavým krytem, k teplota chromatičnosti světla 3000K, minimální světelný výkon 3200 lm, těleso ocelový plech bílý RAL9003, IP40
|  | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Podružný a režijní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Revize | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Doprava | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Celkem materiál |  |  |  | 0
| Celkem montáž | [5 empty] | 0