## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 03/2021 | SLEZSKÁ NEMOCNICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OLOMOUCKÁ 86, OPAVA
| Objekt: |  | 03 | Pavilon P
730 | Rozpočet: |  | 02 | Pavilon P – stavební úpravy – místnost chladírny bez obkladu stěn
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 03 | Pavilon P |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Pavilon P – stavební úpravy – místnost chladírny pro zemřelé bez obkladu stěn |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 03 02 Pol
Položkový rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 03/2021 | SLEZSKÁ NEMOCNICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, OLOMOUCKÁ 86, OPAVA | [24 empty] | STA
O: | 03 | Pavilon P | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Pavilon P – stavební úpravy – místnost chladírny bez obkladu stěn | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.72 |  | 0 |  |  |  |  | 4.67 | [5 empty] | DIL
1 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.24884 | 0.72 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.621 | 4.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dveřní ostění : (1,2+2,4*2)*0,48 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.27 |  | 0 |  |  |  |  | 60.84 | [5 empty] | DIL
2 | 601016193R00 | Penetrace hloubková stropů PROFI Akryl-Tiefengrund | m2 | 30.7989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.089 | 2.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 30,79890 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 5
3 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 5.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.078 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vstupní dveře : 1,2*2,4*2 |  | 5.76 | [22 empty] | VV | 0
4 | 610991001R00 | Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 6 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
5 | 611421221R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých | m2 | 30.7989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00574 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.18985 | 5.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 30,79890 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 5
6 | 611425521RT2 | Omítka rýh stropů MV do 15 cm omít.hrubou,hladkou s použitím suché maltové směsi | m2 | 2.4639 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04959 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.699 | 6.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | plocha stropu : 6,71*4,59*0,08 |  | 2.4639 | [22 empty] | VV | 0
7 | 611481211RU1 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber | m2 | 30.7989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00536 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.484 | 14.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | plocha stropu : 6,71*4,59 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 0
8 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04305 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.87803 | 2.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dveřní ostění : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
9 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00433 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.152 | 4.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.18233 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dveřní ostění : (1,2+2,4*2) |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
11 | 612423521R00 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, hladká | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05497 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.7429 | 7.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 30*0,15 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
12 | 612425921R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká | m2 | 2.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05284 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.057 | 3.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dveřní ostění : (1,2+2,4*2)*0,48 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
13 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.1842 | 2.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dveřní ostění : (1,2+2,4*2)*0,3 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
14 | 612473186R00 | Příplatek za zabudované rohovníky, stěny | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
15 | 622318154RV1 | Zateplovací syst.Weber, ostění, Kooltherm K5 40 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01676 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.402 | 8.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dveřní ostění oprava a doplnění izolace : (1,2+2,4*2)*0,6 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 0.19 | [5 empty] | DIL
16 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 5.33 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*0,3*0,1 |  | 0.036 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 6.59 | [5 empty] | DIL
17 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 30.7989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.214 | 6.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,71*4,59 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 9.49 | [5 empty] | DIL
18 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 30.7989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.308 | 9.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,71*4,59 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 1.75 |  |  |  |  | 27.6 | [5 empty] | DIL
19 | 919735122R00 | Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm | m | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.074 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*2 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
20 | 965081712R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 | m2 | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.24 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,2*0,6 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
21 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 2.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.16 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.425 | 1.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dveřní ostění : (1,2+2,4*2)*0,48 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
23 | 973031616R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.001 | 0.01 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.152 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
24 | 973031825R00 | Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.07 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.706 | 3.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dveřní ostění : 2,4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
25 | 974042557R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x30 cm | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.08 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.368 | 1.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
26 | 974082113R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.002 | 0.06 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.082 | 2.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
27 | 976074131R00 | Vybourání kotevních želez zeď cihelná MC | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.08 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.423 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chladírenské dveře : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
28 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 30.7989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.12 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | plocha stropu : 6,71*4,59 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 0
29 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 9.0378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.55 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.67 | 6.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 9,03780 |  | 9.0378 | [22 empty] | VV | 5
30 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 9.0378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.61 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.69 | 6.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lokální poruchy : ((6,71*2+4,59*2)*3,33-1,2*2,4)*0,1 |  | 7.2378 | [22 empty] | VV | 0
|  | odsekání ostění : (1,2+2,4*2)*0,3 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
31 | 766662811R00 | Demontáž prahů dveří 1křídlových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.01 | [5 empty] | DIL
32 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 2.1459 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.9385 | 2.01 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 9.33 | [5 empty] | DIL
33 | 762512115R00 | Položení podlahových desek na pero a drážku | m2 | 30.7989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.303 | 9.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ochrana stávající dlažby : 6,71*4,59 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 0
34 | 60721517R | Deska dřevotřísková broušená P2 kvalita S tl. 15mm | m2 | 35.4187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.4 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ochrana stávající dlažby : 6,71*4,59*1,15 |  | 35.4187 | [22 empty] | VV | 0
35 | 998762202R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
36 | R-76701 | Montáž chladírenských dveří 1200/2400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
37 | R-76702 | Demontáž chladírenských dveří 1200/2400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
38 | R-76703 | Doplnění kotevních prvků podhledu stropu vyřezání otvorů, opravy, doplnění skladby | m2 | 30.7989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,71*4,59 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 0
39 | R-SPEC76601 | Dodávka a montáž chladírenských interiérových dveří atypického rozměru 1200/2400 mm. Dveře - povrchová úprava - materiál kroužková nerez, zárubeň Z0 přední obložka. Zapuštěná klika se zámkem bez prahu. Bezpečnostní zámek proti zamknutí zevnitř. Automatické rozsvícení místnosti chlazení při otevření dveří. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
40 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 16.23 | [5 empty] | DIL
41 | 622901110R00 | Očištění po opravách,spárovaných ploch | m2 | 30.7989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.20873 | 6.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 30,79890 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 5
42 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.016 | 0.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oprava dlažby : 1,2*0,6 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 0
43 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G | m2 | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 0,72000 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 5
44 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.236 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | doplnění soklíku : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
45 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.154 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
46 | 771577133RS2 | Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic profil UIS, pro tloušťku dlaždic 10 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.15 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
47 | 771578011RT3 | Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei) | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.07 | 0.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
48 | 771578013R00 | Výplň dilatační spáry provazcem PCI DIN Polyband | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00000 |  | 1 | [22 empty] | VV | 5
49 | 771579791R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 0,72000 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 5
50 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 0.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 0,72000 |  | 0.72 | [22 empty] | VV | 5
51 | 771571905R00 | Opravy podlah keramických režných 15x15 cm | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.14 | 4.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oprava dlažby : 1,2*0,6/(0,15*0,15) |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
52 | 783903811R00 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 30.7989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.144 | 4.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stávající keramická dlažba : 6,71*4,59 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 0
53 | 597642030R | Dlaždice ketamické 300x300x9 mm | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
54 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.13 |  | 0 |  |  |  |  | 118.71 | [5 empty] | DIL
55 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 9.0378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.33 | 2.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lokální poruchy : ((6,71*2+4,59*2)*3,33-1,2*2,4)*0,1 |  | 7.2378 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostění : (1,2+2,4*2)*0,3 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
56 | 781101210RT1 | Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G | m2 | 39.8367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.05 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | penetrace stropu : 6,71*4,59 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 0
|  | lokální poruchy : ((6,71*2+4,59*2)*3,33-1,2*2,4)*0,1 |  | 7.2378 | [22 empty] | VV | 0
|  | ostění : (1,2+2,4*2)*0,3 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
57 | 781111111R00 | Řezání obkladaček diamantovým kotoučem | m | 9.0473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.154 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lokální poruchy : ((6,71*2+4,59*2)*3,33-1,2*2,4)*0,1/(0,2*2+0,2*2) |  | 9.0473 | [22 empty] | VV | 0
58 | 781111115R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | TZB : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
59 | 781111116R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.11 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | TZB : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
60 | 781111131R00 | Vyplnění dilatačních spár tmelem | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.10526 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | výplň tmelem : (1,2+2,4*2) |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
61 | 781310121R00 | Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.616 | 3.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | obklad ostění dveří : (1,2+2,4*2) |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
62 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm | m2 | 30.7989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00487 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1.126 | 34.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | keramický obklad stropů : 6,71*4,59 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 0
63 | 781419701R00 | Příplatek za práci v omez.prostoru,obkl.pórovinové (příplatek za keramický obklad stropů) | m2 | 30.7989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.567 | 17.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | keramický obklad stropů : 6,71*4,59 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 0
64 | 781419706R00 | Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 9.0378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 9,03780 |  | 9.0378 | [22 empty] | VV | 5
65 | 781411903R00 | Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150 | kus | 321.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00139 | 0.45 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.15 | 48.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | lokální poruchy : (((6,71*2+4,59*2)*3,33-1,2*2,4)*0,1)/(0,15*0,15) |  | 321.68 | [22 empty] | VV | 0
66 | 781497132RS1 | Lišta nerezová rohová k obkladům profil RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.12 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | obklad ostění dveří : (1,2+2,4*2) |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
67 | 781497912R00 | Profil koutový DILEX-HKW (Schlüter) U 9/ O 9 mm | m | 22.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.12 | 2.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | koutový profil : (6,71*2+4,59*2) |  | 22.6 | [22 empty] | VV | 0
68 | 231534241R | Sanitární tmel 280 ml | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | dodávka sanitárního silikonu : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
69 | 58583200.AR | Keraflex tmel šedý lepicí práškový Mapei | kg | 37.9588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | lokální poruchy : ((6,71*2+4,59*2)*3,33-1,2*2,4)*0,1 |  | 7.2378 | [22 empty] | VV | 2
|  | ostění : (1,2+2,4*2)*0,3 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 9.0378 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | dodávka tmele : 9,0378*4*1,05 |  | 37.9588 | [22 empty] | VV | 0
70 | 597813651R | Obkládačka keramická, předběžná cena upřesní se dle výběru investora | m2 | 43.0236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.011 | 0.47 | 0 | 0 | SPCM | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | lokální poruchy : ((6,71*2+4,59*2)*3,33-1,2*2,4)*0,1 |  | 7.2378 | [22 empty] | VV | 2
|  | keramický obklad stropů : 6,71*4,59 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 2
|  | ostění : (1,2+2,4*2)*0,3 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 39.8367 | [22 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | dodávka keramického obkladu : 39,8367*1,08 |  | 43.0236 | [22 empty] | VV | 0
71 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.68 | [5 empty] | DIL
72 | 783802821R00 | Odstranění nátěrů z omítek stropů, opálením | m2 | 30.7989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.574 | 17.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | plocha stropu : 6,71*4,59 |  | 30.7989 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 9.31 | [5 empty] | DIL
73 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.06971 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dveřní ostění : (1,2+2,4*2)*1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
74 | 784121101R00 | Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x | m2 | 16.4835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.03248 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | malba vstupní stěny : 4,95*3,33 |  | 16.4835 | [22 empty] | VV | 0
75 | 784128202R00 | Izolování přípravkem JUB, Denikol, 2 x | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.17943 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
76 | 784127102R00 | Vyhlazení disperzním tmelem JUB, Jubolin, 2 x | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.59669 | 3.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 6,00000 |  | 6 | [22 empty] | VV | 5
77 | 784124122R00 | Malba latexová, Jupol Saten, bar., bez penetr. 2 x | m2 | 16.4835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.19504 | 3.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 16,48350 |  | 16.4835 | [22 empty] | VV | 5
78 | 784011111R00 | Oprášení/ometení podkladu | m2 | 16.4835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.007 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 16,48350 |  | 16.4835 | [22 empty] | VV | 5
79 | 784011211RT3 | Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásky šířky 50 mm | m | 22.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.02375 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | malba vstupní stěny : 4,95*2+3,33*2+1,2+2,4*2 |  | 22.56 | [22 empty] | VV | 0
80 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 5.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.029 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vstupní dveře : 1,2*2,4*2 |  | 5.76 | [22 empty] | VV | 0
81 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky | m2 | 40.6989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.0135 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 6,71*4,59+4,95*2 |  | 40.6989 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 22.22 | [5 empty] | DIL
82 | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1413 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
83 | 210100060R00 | Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2 | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.051 | 2.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
84 | 210110042RT6 | Spínač zapuštěný dvoupólový, řazení 2 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.1772 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
85 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.2475 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
86 | 210201311R00 | Svítidlo zářivkové technické přisazené, 1 zdroj | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.8645 | 3.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
87 | 210810005RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.05096 | 2.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
88 | 901 R00 | Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a | h | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 3 |  | HZS |  |  |  | POL10_
89 | 905 R01 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 4 |  | HZS |  |  |  | POL10_
90 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace demontáže | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 1 | 5 |  | HZS |  |  |  | POL10_
91 | 348141075R01 | Svítidlo stropní zářivkové zářivkové výkon 2 * 58 W, stropní, krytí min. IP 65 přisazené | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 4,00000 |  | 4 | [22 empty] | VV | 5
92 | 110 R00 | Mimostaveništní doprava individual. | Kč | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
93 | 141 R00 | Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 | % | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.22 | [5 empty] | DIL
94 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.8613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.49 | 0.91 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
95 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 35.3642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
96 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.8613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.942 | 1.75 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
97 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 14.8902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.105 | 1.56 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
98 | 979990101R00 | Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm | t | 1.8613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
99 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
100 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_1
101 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
102 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_2
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu