- SO.01 – Přístavba a stavební úpravy dětské JIP

Dokumentace pro provedení stavby

Zpracováno dle přílohy č.13  k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,

ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakázkové číslo 11.39/22

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

vedoucí projektu:	Ing. Michal Klimša ČKAIT 110 37 38

datum:	březen 2022

počet listů:	5

OBSAH:

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

c) předmět projektové dokumentace (nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjemní hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 Seznam vstupních podkladů

# A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

### a) název stavby: Přístavba a rekonstrukce dětské JIP

### b) místo stavby: Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

### Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Okres:		Karviná

Kraj:		Moravskoslezský

Katastrální území:		Havířov-město [637556],

Parcelní číslo:		2221, 2230/24

Číslo LV:			836

### c)předmět projektové dokumentace:

Úpravy stávající budovy:		Severovýchodní část monobloku A

Druhy stavby:		Stavební úpravy a přístavba dvoupodlažního objektu

předmět dokumentace:		Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy části stávajícího dětského oddělení a přístavba dvoupodlažního objektu s novými prostory dětské JIP a to včetně veškerého příslušenství a zázemí. Nová přístavby bude umístěna na severovýchodním rohu stávajícího monobloku A. Do nově navržené přístavby jednotky intenzivní péče budou následně přemístěny stávající lůžka akutní péče dětského oddělení. Hlavní provozní náplní bude poskytování zdravotní péče hospitalizovaným dětem s ohrožením životních funkcí. Dětská JIP bude obsahovat šest lůžek akutní péče s nepřetržitým provozem. Dané oddělení bude sloužit pro děti do věku 19 let. Celá stavba je řešena stavba občanské veřejné vybavenosti s funkčním typem zdravotnictví.

## A.1.2 Údaje o žadateli

### stavebník:		Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace

### Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

### IČ: 00844896

### zastoupený:		Ing. Norbert Schellong, MPH – ředitel

### ve věcech technických:	Ing. Pavel Švarc – manažer investic

### Ing. Petr Baránek, MBA – provozně-technický náměstek

## A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

### a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Amun Pro s.r.o., Třanovice 1, 739 53 Třanovice

IČ 06369201, DIČ CZ06369201

### b) jméno a příjemní hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Ing.Michal Klimša  ČKAIT 110 37 38

### c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Architektonicko-stavební řešení- Ing Michal Klimša ČKAIT 110 37 38

Stavebně-konstrukční řešení-Ing.Robin Kulhánek ČKAIT 110 35 21

Vzduchotechnika-Ing.Roman Michoněk ČKAIT 110 33 20-vypracoval Ing Jan Bosák

Elektroinstalace -Ing Martin Štefek ČKAIT 110 23 74

# A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO. 01 – Přístavba a stavební úpravy dětské JIP

•	Stavební úpravy v dotčených prostorech 1.NP

o	Stavební úpravy v prostorech stávajícího dětského oddělení

o	Nově navržené dispoziční úpravy

o	Výměna inženýrských rozvodů a napojení na páteřní sítě

o	Nově zde bude zřízeno zázemí dětské JIP

o	Výměna stávajících výplní otvorů

o	Nové vnitřní povrchové úpravy

o	Původní užitná plocha 165,73 m2

o	Nová užitná plocha 168,47 m2

•	Přístavby dětské JIP

o	Dvoupodlažní objekt o rozměrech 16,99 x 11,6 m

o	V 1.NP 5 boxů akutní dětské péče s celkem 6 lůžky a stanovištěm sester

o	V 2.NP strojovna VZT

o	Napojení přístavby na stávající páteřní areálové sítě

o	Nové navazující zpevněné plochy

o	Zastavěná plocha přístavby 197,17 m2

o	Nová užitná plocha přístavby 226,99 m2

o	Obestavěný prostor přístavby 1 164,64 m3

o	kácení 2 ks stromů

o	terénní úpravy okolí budovy

o	napojení objektu na areálové rozvody dešťové a splaškové kanalizace

SO. 02 – Přeložka splaškové a dešťové areálové kanalizace

•	přeložka areálového rozvodu dešťové kanalizace o celkové délce 16,9 m

•	přeložka areálového rozvodu splaškové kanalizace o celkové délce 21,2 m

•	retenční nádrž o užitném objemu 4,2 m3

SO. 03 – Přeložka areálového plynovodu

•	přeložka plynu NTL o celkové délce 18,9 m

# A.3 Seznam vstupních podkladů

- Vstupním podkladem pro zpracování projektové dokumentace bylo zadání investora

- Katastrální mapa

- Prohlídka místa projektantem

- Výškopisné a polohopisné zaměření pozemku a okolních budov

- Projekt pro stavební řízení zpracovaný listopad 2020 fy LAPLAN s.r.o.

Cejl 504/38, 602 00 Brno

IČO 292 01 691, DIČ CZ29201691

ID datové schránky: f9umfsq